- УТВЕРЖДАЮ

- Главный врач

- МБУЗ «ГСП № 2»

_______________ / Е.В. Чупракова

«_____» ____________ 2012 года

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку стоматологических материалов

(штифтов титановых и стекловолоконных)

(предмет договора)

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» |
| Место нахождения |  | 614070, г.Пермь, ул.Студенческая, 32 |
| Почтовый адрес |  | 614070, г.Пермь, ул.Студенческая, 32 |
| Адрес электронной почты |  | sp2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-61-20 |
| Контактное лицо |  | Топелина Марина Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Право заключить договор на поставку стоматологических материалов (штифтов титановых и стекловолоконных) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 246 116,30 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Согласно приложения № 3 |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно технического задания (приложение № 1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 32, каб. 26 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара регулируется ст. 470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня поставки товара и предоставления счета, счет - фактуры, накладной (с отметкой о получении товара), оформленных в установленном порядке. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства от предпринимательской деятельности |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора включает в себя: все расходы с доставкой товара до места поставки, страхование, уплату таможенных пошлин, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, и иные платежи которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Курс иностранной валюты по отношению к рублю Российской Федерации не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 0,5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.09.2012г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.09.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 14.09.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - Не предусмотрено |

- Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

- Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики, применение | Единица измерения | Номер, размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штифт титановый «Unimetric» или эквивалент | Выполнены из титанового сплава. Это высокопрочный, биосовместимый, гипоалергенный металл, не подверженный коррозии. Штифт имеет конической форму. Используются для восстановления коронковой части зуба. Диаметр = 0.8 mm | Шт. | 008S | 375 |
|  |  |  |  | 108S | 1250 |
|  |  |  |  | 108L | 1250 |
|  |  |  |  | 208S | 1500 |
|  |  |  |  | 208L | 1500 |
|  |  |  |  | 110S | 500 |
|  |  |  |  | 308S | 500 |
| 2 | Штифт стекловолоконный | Цилиндрическая форма. Отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Широко используются при эстетической реставрации зуба | Шт. | L 1 | 120 |
|  |  |  |  | L 2 | 120 |
|  |  |  |  | L 3 | 120 |
| 3 | Штифт стекловолоконные «Glassix» или эквивалент | Цилиндрической формы с ровным закругленным конусом идеальным для корневого канала и точно соответствующим калиброванным разверткам. Структура штифтов представляет коаксиальную нить из стекловолокна наполненную композитом. | шт. | L 1 | 180 |
|  |  |  |  | L 2 | 240 |
|  |  |  |  | L 3 | 180 |
|  |  |  |  | L 4 | 30 |

- Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

- Договор на поставку товаров для муниципальных нужд № ___________

г. Пермь								«____»  ___________ 2012 год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Екатерины Владиславовны Чупраковой, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________, по результатам открытого аукциона в электронной форме  (протокол от «____» _________ 2012 г. № ____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товар, а ЗАКАЗЧИК - оплатить этот товар.

1.2. Наименование товара, количество, свойства, применение, форма выпуска, единица измерения,  цена за единицу измерения предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

- 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями, техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то ПОСТАВЩИК должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (десяти) дней до поставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 12 месяцев.

- 3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Упаковка должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара осуществляется ПОСТАВЩИКОМ. Период поставки товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

- 5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора включает в себя: все расходы связанные с доставкой товара до места поставки, страхование, уплату таможенных пошлин, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, и иные платежи которые могут возникнуть при исполнении договора.

5.2. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором и составляет __________ рублей (________________________________) рублей.

5.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставляемый ПОСТАВЩИКОМ товар путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20(двадцати) дней с момента поставки товара и предоставления ПОСТАВЩИКОМ счета, счет - фактуры, товарно-транспортной накладной (с отметкой о получении товара) оформленных в установленном порядке.

5.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

- 6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договор, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение гражданско-правового договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора возможно только по соглашению сторон  путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.6. К настоящему договору прилагается:

8.6.1. Приложение 1 - спецификация на поставку.

- 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГСП № 2» # Юридический адрес: 614070, г. Пермь, # ул. Студенческая, 32 # Фактический адрес: 614070, г. Пермь, # ул. Студенческая, 32 т/ф: 263-12-76 # ИНН 590 600 57 37 КПП 590 601 001 # ОКОНХ 91 514 ОКПО 019 395 87 # р/с 40 70 181 03 00003 000001 в # РКЦ Пермь г. Пермь # л/с 06920003406 # БИК 045 744 000 Главный врач _____________________ Е.В.Чупракова М.П. «___» ____________ 2012 г. | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

- Приложение № 1 к договору № ________________ от «___»_________  2012 г.

- Спецификация на поставку

| № | Наименование | Свойства, применение | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Студенческая 32, каб.26  транспортом поставщика

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГСП № 2» Главный врач ___________________ Е.В.Чупракова М.П. «___» ________________ 2012 г. | ПОСТАВЩИК: _________________________________ М.П. «___» ________________ 2012г. |
| --- | --- |

- Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку стоматологических материалов (титановых штифтов и стекловолоконных)

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | http://www.domplomb.ru (цена за ед. изм) | http://www.dentomir.ru (цена за ед. изм) | http://www.dentsale.ru (цена за ед. изм) | http://www.ltddent.ru (цена за ед. изм) | Средняя ариф. цена за ед.изм. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штифт титановый «Unimetric» | Шт. | 6 875 | 31,56 |  | 34,4 |  | 32,98 | 226 737,50 |
| 2 | Штифт стекловолоконный г.Углич | Шт. | 360 |  |  |  | 16,66 | 16,66 | 5 997,60 |
| 3 | Штифт стекловолоконные «Glassix» | Шт. | 630 | 25,83 | 16,66 |  |  | 21,24 | 13 381,20 |
| Итого |  | Шт. | 7 865 |  |  |  |  |  | 246 116,30 |

Итого – 246 116 руб. 30 коп.

Содержание

| 1.Сведения об открытом аукционе в электронной форме | 1 (5 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Техническое задание (Приложение № 1) | 6 (1 стр.) |
| 3. Проект договора (Приложение № 2) | 7 (4 стр.) |
| 4. Обоснование цены (Приложение № 3) | 11 (1 стр.) |