| позиция | 1.Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Системы П1,В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШУВ | 1.1 Шкаф управления | ШУВ1 |  | CHU-220-W-30 | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | 2.Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, сечением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 5*6 | ВВГнг-ls |  |  | М | 35 |  |  |  |
|  | 2.2 5*2,5 | ВВГнг-ls |  |  | М | 50 |  |  |  |
|  | 2.3 3*1,5 | ВВГнг-ls |  |  | М | 64 |  |  |  |
|  | 2.4 5*1,5 | ВВГнг-ls |  |  | М | 16 |  |  |  |
|  | Провод с медными жилами, сечением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 4*0.75 | ПВС |  |  | М | 8 |  |  |  |
|  | 2.6 3*0,75 | ПВС |  |  | М | 8 |  |  |  |
|  | 2.7 2*0,75 | ПВС |  |  | М | 28 |  |  |  |
|  | 3.Материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Каб. канал 100*60 |  |  | DKC | М | 4 |  |  |  |
|  | 3.2 Труба гофр. с протяжкой 32 |  |  | DKC | М | 35 |  |  |  |
|  | 3.3 Труба гофр. с протяжкой 25 |  |  | DKC | М | 50 |  |  |  |
|  | 3.4 Труба гофр. с протяжкой 16 |  |  | DKC | М | 100 |  |  |  |
|  | 3.5 Хомут пластиковый 2,5*200 |  |  |  | Шт. | 300 |  |  |  |