Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на  капитальный ремонт РАЗДАТОЧНОГО ПУНКТА ДЕТСКОЙ МОЛОЧНОЙ КУХНИ ПО АДРЕСУ: УЛ. Братская,14

Дефектная ведомость

Братская,14

| №/№ | Наименование работ | ед.изм. | кабинет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 0,05 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону, цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | м2 | 7,0 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен за 1 раз («Бетоконтакт», КНАУФ) | м2 | 36,28 |
| 4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | м2 | 36,28 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолка за 1 раз («Бетоконтакт», КНАУФ) | м2 | 28,08 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски: более 35 % | м2 | 28,08 |
| 7 | Разборка плинтусов: цементных | м2 | 28,5 |
| 8 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 28,08 |
| 9 | Устройство цементной стяжки пола | м2 | 28,08 |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 28,08 |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | м 2 | 28,5 |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 40,36 |
| 13 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | м2 | 38,61 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен за 1 раз | м3 | 40,36 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 2,58 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | м2 | Д76-4,8м/п, Д80-8,8м/п, Д25-10,2м/п, |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 10,29 |
| 18 | Демонтаж оконного блока | м2 | 0,37 |
| 19 | Монтаж оконного блока из ПВХ в свету : 0,5*0,7 подоконник 0,7*0,6 Конструкции оконных блоков должны быть согласованны с Заказчиком. | м2 | 0,35 0,42 |
| 20 | Погрузка мусора | 1т |  |
| 21 | Перевозка мусора | 1т |  |

Требования к отделочным  материалам

- Грунтовка глубокого проникновения –влагоизоляционная, во  влажных помещениях для стен и потолков содержащая противоплесневые вещества применяется для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, а так же ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Разрешена к применению в лечебно- профилактических учреждений.

- Шпаклевка влагостойкая и водостойкая для внутренних работ изготовлена на основе белого цемента с минеральным наполнителем и комплексом полимерных добавок.

- Краска водно-дисперсионная моющая для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, предприятий общественного питания , обладающая высокой антимикробной активностью по отношению к возбудителям различных инфекционных и вирусных заболеваний. Покрытие сохраняет антимикробные свойства  более 1 года. Краска должна быть белой, с отличной укрывающей способностью, улучшенными малярными свойствами. Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям. Устойчивая к влажной уборке с применением бытовых и дезинфицирующих средств, сухому и мокрому трению.

- Краска для металлоконструкций - специальная алкидная , содержащая двойное полимерное связывающее и активные антикоррозионные элементы.

- Краска масляная шелковисто – матовая, быстровысыхающая, тиксотропная, создающая на поверхности эффект пластика.