Раздел 1 «Пояснительная записка»

1.1 Исходные данные

Рабочая документация реконструкции систем вентиляции в здании поликлиники №2, расположенной  по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Чердынская, 38а, разработана  на основании следующих документов:

- Гражданско-правового договора бюджетного учреждения №003 «На разработку проектно-сметной документации по разделу «Вентиляция» на реконструкцию систем вентиляции в здании поликлиники №2 по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а», подписанного от 23 марта 2012 г.;

- Технического задания (Приложения №1 к договору бюджетного учреждения);

- технического паспорта БТИ помещений, расположенных в здании поликлиники №2 по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Чердынская, 38а, предоставленного Заказчиком;

- свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №6296  от 25 августа  2011 г., выданного НП СРО «СтройОбъединение»;

- обмерных чертежей, выполненных специалистами ООО «УралСпецПроект».

Рабочей документацией  по реконструкции существующей системы вентиляции помещений в здании поликлиники №2 по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а предусмотрено:

- демонтаж   существующей системы вентиляции;

- устройство новой системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Рабочая документация по реконструкции существующей системы вентиляции помещений в здании поликлиники №2 по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а состоит из графической и текстовой части, в рабочую документацию включены спецификации применяемого оборудования, составлена смета на строительно-монтажные работы.