Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:_____________

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

Техническое задание

на капитальный ремонт кровли над пристроем поликлиники №2 по ул. Крупской, 57а

Состав и объём работ определён локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Крупской,57 а - пристрой к пятиэтажному зданию (над регистратурой и ОПУ).

Максимальная цена договора -  1 121 945,13 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ- 20 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № п\п |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов : карнизных свесов | 100 м | 0,386 |  |
| 2 |  | Утепление покрытий керамзитом | 1 мЗ утеплителя | 13,7 |  |
| 3 |  | Устройство пароизоляции прокладочной в 1 слой | 100м2 | 1,05 |  |
| 4 |  | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,09 |  |
| 5 |  | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | мЗ | -25,09 |  |
| 6 |  | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | 100 м2 утепляемого покрытия | 6,09 |  |
| 7 |  | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | мЗ | -25,09 |  |
| 8 |  | Пеноплекс-4650/1,18\4,19*1,065 | мЗ | 62,727 |  |
| 9 |  | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 6,09 |  |
| 10 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 6.09 |  |
| 11 |  | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -719,2 |  |
| 12 |  | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | м2 | -694,.3 |  |
| 13 |  | Техноэласт ЭПП | м2 | 706,4 |  |
| 14 |  | Техноэласт ЭКП | м2 | 694.3 |  |
| 15 |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,486 |  |
| 16 |  | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -122,5 |  |
| 17 |  | техноэласт ЭКП | м2 | 122,5 |  |
| 18 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,48 |  |
| 19 |  | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 2 |  |
| 20 |  | Аэратор пластиковый 1200/1,18/4,19*1,065 | шт | 2 |  |
| 21 |  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,124 |  |
| 22 |  | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100м2 | 0.124 |  |
| 23 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за 1 раз | 100м2 | 0.04 |  |
| 24 |  | Устройство покрытий лёгким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 21,31 |  |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 25 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | 100м2 | 6.09 |  |
| 26 | Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистирольных толщиной 100мм |  | 100м2 | 6.09 |  |
| 27 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100мм |  | 100м2 | 6.09 |  |
| 28 | Разборка выравнивающих стяжек сборных из плоских асбоцементных листов |  | 100м2 | 6.09 |  |
| 29 | Разборка шлака |  | 1м3 | 13.7 |  |
| 30 | Разборка покрытий из лёгкого ячеистого бетона |  | 1м3 | 21.31 |  |
|  | РАЗДЕЛ 3. МУСОР |  |  |  |  |
| 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние до 25 км 1 класс груза |  | 1т | 45 |  |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1т | 45 |  |

2.Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ по лоту определён дефектной ведомостью, техническим заданием документации об аукционе, выполненном в форме локального сметного расчёта.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе, локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующим локальным сметным расчётом,  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87.Изоляционные работы,  СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий, СНиП II-26-76. Кровли, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы и изделия, должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие демонтажу и монтажу кровли не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 60 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Виды и сроки выполнения работ должны быть указаны в графике выполнения работ, составленном Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, в графике должны быть учтены поэтапные сроки сдачи работ  Заказчику и представителю технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с кровли и прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль за качеством и объёмами выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта прапорцианально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

3. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения ремонтных работ осуществляют технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов приёмки выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СНиП, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом.

Директор                                                                                     Каневчева М.А.

29.08.2012г.