Приложение №1

К Извещению от 06.09.2012

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту (установка металлических дверей)  в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Адрес электронной почты - goszakupki_ordjo@mail.ru

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98)

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Доватора, 1.

Сроки выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: Администрация Орджоникидзевского района предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми работы по установке металлических дверей в помещениях общественного центра микрорайона «Кислотные Дачи», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Доватора, 1 (далее – «Объект»), в соответствии с локальным сметным расчетом  (Приложение  № 1) путем проведения запроса котировок.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации: РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящий документ», ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, требований техники безопасности при работе на действующем объекте с учетом безопасности людей, обеспечением безопасности имущества, находящегося на объекте Заказчика.

Используемый Подрядчиком материал должен соответствовать требованиям по пожарной безопасности для жизни и здоровья человека и иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

Двери устанавливаются в количестве 8 штук: первый этаж - кабинеты № 1, №2; второй этаж – кабинеты №4, №5, №6, №7 (две двери), №8.

| Наименование Материалов, Оборудования и изделий | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Дверные блоки | Цельнометаллические третьего класса защиты (цвет темный, по согласованию с Заказчиком), толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2 мм, оборудованные двумя несамозащелкивающимися замками. |
| Замки | Врезные, расстояние между замками не менее 300 мм. |

Цена контракта: 78999 рублей 45 копеек.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

- Расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

предоставления  Подрядчиком:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- счет-фактуры (счета).

- документов, подтверждающих вывоз мусора на полигон ТБО.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Срок гарантий на выполненные работы:

Срок гарантии распространяется на весь объем выполняемых работ, элементов и установленного оборудования - 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.  Исправление недостатков производится в течение гарантийного срока, за счет Подрядчика, в течение 5 рабочих дней. Качество используемых материалов, оборудования должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политике – Некрасову Юлию Алексеевну, тел. 263-46-98, имеющую право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

-осуществлять полномочия по контролю за объемом выполняемых работ;

-визировать акт о приемке выполненных работ.