|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| на капитальный ремонт крыльца травмпункта в поликлинике № 4 по адресу: г.Пермь, ул. Куйбышева, 111. |  |  |

1. Требования к работе: работы по ремонту входной группы и устройству пандуса выполнить в соответствии с проектом.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций:

Бетон марки не ниже В 15

Сталь для конструкций обыкновенного качества марки по прочности С235. Все применяемые материалы согласовывать с заказчиком

Необходимо демонтировать часть ограждения крыльца и отмостки,  очистить бетонные конструкции. Работы выполнять в соответствии с проектом.  Скрытые работы должны быть оформлены Актом с участием Технического надзора и Заказчика.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31