УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А.Гагарин    _________________

«___»_______  2012 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

# на выполнение текущих работ по монтажу электрической и локальной сетей, пожарной сигнализации (ПС) и охранной сигнализации (ОС) по адресам:  ул. Ленина, 23,                       ул. Сибирская, 10, ул. Ленина, 27

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | На выполнение работы по монтажу электрической и локальной сетей, пожарной сигнализации (ПС) и охранной сигнализации (ОС) по адресам: ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, ул. Ленина, 27 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 252 808,57 (двести пятьдесят две тысячи восемьсот восемь) рублей 57 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация , Пермский край, г. Пермь, : ул. Ленина, 23, ул. Сибирская , 10, ул. Ленина,27. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало производства работ: с момента заключения контракта. Окончание производства работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления актов выполненных работ, счетов и счет-фактур. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) Наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ (Согласно ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность в области пожарной безопасности подлежит обязательному лицензированию) - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. 4) Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения). ( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 12 640,43 рубля. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17» сентября 2012г. 09:00(местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «18» сентября 2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «21» сентября 2012г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на монтаж электрической и локальной сетей, ПС и ОС по адресам: ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, ул. Ленина, 27 прикреплен отдельным файлом

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение текущих работ по монтажу электрической и локальных сетей, пожарной сигнализации (ПС) и охранной сигнализации (ОС) по адресам:  ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, ул. Ленина,27.

1. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:  г. Пермь, ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, Ленина,27.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

•	входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

•	совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми

Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: в течение 3  календарных  дней со дня заключения муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ:

- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

•   Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных   поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.  Сроки и порядок оплаты:

3 Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

- исполнительная документация (схемы, акты на скрытые работы, сертификаты на  материалы и т.д.)

5. Порядок формирования цены

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

6. Требования к безопасности работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: в строгом соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТ, «Безопасность труда в строительстве», ПОТ Р М -016-2001.

Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

Допуск к работам в электроустановках осуществляет в соответствии с требованиями правил ПОТ Р М-016-2001 Гл.12.

7. Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью  технического задания аукционной документации.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого для выполнения работ.

9.  Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

9.1. Порядок сдачи и приемки результатов работ в строгом соответствии с контрактом.

9.2. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении и сдачи работ (услуг).

9.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, организует и в установленном порядке назначает ответственного за прием выполненных работ (услуг).  Подрядчик представляет ответственному лицу Заказчика акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, предусмотренные контрактом, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации и их осмотра в натуре.

9.4. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной  документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

9.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.5.  Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, работ, услуг

6.5.1. Подрядчик гарантирует достижение показателей, указанных в технической документации и СНиП, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.

6.5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке выполненных работ (услуг), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.5.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

6.5.4. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

6.5.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

6.5.6. Срок предоставления гарантии качества должен составлять 24 календарных месяца.

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

- Муниципальный контракт №

- на выполнение текущих работ по монтажу электрической и локальной сетей, пожарной сигнализации (ПС) и охранной сигнализации (ОС) по адресам:  ул. Ленина, 23,                       ул. Сибирская, 10, ул. Ленина, 27

г. Пермь                    					               	               «___»____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу электрической и локальной сетей, пожарной сигнализации (ПС) и охранной сигнализации (ОС) по адресам:        ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, ул. Ленина, 27 в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

  - Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Стоимость работ включает в себя стоимость выполняемых работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на материалы;

- исполнительная документация (схемы, акты на скрытые работы, сертификаты на  материалы и т.д.)

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - Иметь действующую лицензии на:

- осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданную Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ: ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения);

- осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ: монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

    - в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

    - обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

    - производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 2 настоящего контракта;

    - осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ  посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

    - составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

    - обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

- Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

5.1. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении и сдачи работ. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, организует и в установленном порядке и назначает ответственного за прием выполненных работ.  Подрядчик представляет ответственному лицу Заказчика акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, предусмотренные контрактом, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации и их осмотра в натуре.

5.2. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной  документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

  - При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы в течение  2 (двух) лет с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 2 (двух) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | / / __________________________ м.п. |  |

Приложение № 1 к муниципальному                      контракту № ______ от «____»   _________2012г.

Техническое задание

на выполнение текущих работ по монтажу электрической и локальных сетей, пожарной сигнализации (ПС) и охранной сигнализации (ОС) по адресам:  ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, ул. Ленина,27.

1. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:  г. Пермь, ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, Ленина,27.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

•	входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

•	совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми

Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: в течение 3  календарных  дней со дня заключения муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих работ:

- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

•   Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных   поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.  Сроки и порядок оплаты:

3 Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

- исполнительная документация (схемы, акты на скрытые работы, сертификаты на  материалы и т.д.)

5. Порядок формирования цены

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

6. Требования к безопасности работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: в строгом соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТ, «Безопасность труда в строительстве», ПОТ Р М -016-2001.

Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

Допуск к работам в электроустановках осуществляет в соответствии с требованиями правил ПОТ Р М-016-2001 Гл.12.

7. Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью  технического задания аукционной документации.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого для выполнения работ.

9.  Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

9.1. Порядок сдачи и приемки результатов работ в строгом соответствии с контрактом.

9.2. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении и сдачи работ (услуг).

9.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, организует и в установленном порядке назначает ответственного за прием выполненных работ (услуг).  Подрядчик представляет ответственному лицу Заказчика акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, предусмотренные контрактом, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации и их осмотра в натуре.

9.4. В случае непредставления Подрядчиком всей исполнительной  документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

9.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.5.  Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара, работ, услуг

6.5.1. Подрядчик гарантирует достижение показателей, указанных в технической документации и СНиП, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.

6.5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке выполненных работ (услуг), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.5.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

6.5.4. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

6.5.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

6.5.6. Срок предоставления гарантии качества должен составлять 24 календарных месяца.

| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | / / ____________________________ м.п. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 к муниципальному                      контракту № ______ от «____»   _________2012г.

Локальный сметный расчет на монтаж электрической и локальной сетей, ПС и ОС по адресам: ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, ул. Ленина, 27 прикреплен отдельным файлом