Приложение №1

к документации об аукционе

МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Монтаж электрический и локальных сетей, ПС и ОС по адресам: ул. Ленина, 23, ул. Сибирская, 10, Ленина,27

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 252808,57 руб.

Средства на оплату труда 67091,96 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Разные сети** | | | | | | | | | | | | | | |
| Устройство электротехнических приборов каб 101 ул. Ленина.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм08-03-591-11  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: трехполюсная  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 100 шт. | 0,32 | 227,15 | 218,44 | 8,71  0,49 | 0 | 72,69 | 69,90 | 2,79  0,16 |  | 22,02  7,05 | 0,036  0,01 |
| 2 | ФЕРм08-03-591-11  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: трехполюсная (материалы заказчика) | 100 шт. | 0,32 | 1835,64 | 728,13 | 29,03  1,62 | 1078,48 | 587,40 | 233,00 | 9,29  0,52 | 345,11 | 73,4  23,49 | 0,12  0,04 |
| 3 | ФЕРм08-03-574-01  Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,05 | 2888,4 | 166,66 | 2,42  0,14 | 2719,32 | 144,42 | 8,33 | 0,12  0,01 | 135,97 | 16,8  0,84 | 0,01 |
| Охранная сигнализация залов на 1 этаже ул. Ленина, 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕРм10-08-003-05  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 7 | 60,1 | 55,41 | 0,25  0 | 4,44 | 420,70 | 387,87 | 1,75 | 31,08 | 5,76  40,32 |  |
| 5 | Прайс-лист | Извещатель пасссивный инфракрасный объёмный LC-100PI | шт. | 7 | 93,33 | 0 | 0  0 | 93,33 | 653,31 |  |  | 653,31 |  |  |
| 6 | ФЕРм10-08-002-04  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 4 | 9,96 | 8,08 | 0  0 | 1,88 | 39,84 | 32,32 |  | 7,52 | 0,84  3,36 |  |
| 7 | ФССЦ-509-1906  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14) | шт. | 4 | 7,83 | 0 | 0  0 | 7,83 | 31,32 |  |  | 31,32 |  |  |
| 8 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,06 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 14,26 | 9,30 | 1,87  0,01 | 3,09 | 16,29  0,98 | 0,01 |
| 9 | ФССЦ-509-1830  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 6 | 1,19 | 0 | 0  0 | 1,19 | 7,14 |  |  | 7,14 |  |  |
| 10 | ФЕРм08-02-399-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,06 | 88,72 | 33,09 | 2,42  0,14 | 53,21 | 5,32 | 1,99 | 0,15  0,01 | 3,18 | 3,52  0,21 | 0,01 |
| 11 | Прайс-лист | Кабель связи и сигнализации КСПВ 4х0,5 | м | 6,12  6\*1,02 | 13,17 | 0 | 0  0 | 13,17 | 80,60 |  |  | 80,60 |  |  |
| 12 | ФЕРм08-02-149-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,99 | 3975,25 | 164,5 | 2360,25  216,68 | 1450,5 | 3935,50 | 162,86 | 2336,65  214,51 | 1435,99 | 17,1  16,93 | 16,44  16,28 |
| 13 | Прайс-лист | Кабель связи и сигнализации КСПВ 4х0,5 | м | 80,58  79\*1,02 | 13,17 | 0 | 0  0 | 13,17 | 1061,24 |  |  | 1061,24 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Кабель связи и сигнализации КСПВ 12х0,5 | м | 20,4  20\*1,02 | 47,74 | 0 | 0  0 | 47,74 | 973,90 |  |  | 973,90 |  |  |
| 15 | ФЕРм08-02-409-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,01 | 1739,1 | 223,72 | 58,55  1,49 | 1456,83 | 17,39 | 2,24 | 0,59  0,01 | 14,56 | 23,8  0,24 | 0,11 |
| 16 | ФССЦ-103-1058  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 1 | 2,49 | 0 | 0  0 | 2,49 | 2,49 |  |  | 2,49 |  |  |
| 17 | ФЕРм08-02-412-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,01 | 257,87 | 52,73 | 2,42  0,14 | 202,72 | 2,58 | 0,53 | 0,02 | 2,03 | 5,61  0,06 | 0,01 |
| 18 | ФССЦ-501-8235  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,00102  0,001\*1,02 | 3703,01 | 0 | 0  0 | 3703,01 | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  |
| 19 | ФЕРм10-08-019-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 1 | 5,29 | 4,88 | 0  0 | 0,41 | 5,29 | 4,88 |  | 0,41 | 0,5  0,5 |  |
| 20 | ФССЦ-503-0453  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 1 | 6,01 | 0 | 0  0 | 6,01 | 6,01 |  |  | 6,01 |  |  |
| 21 | ФЕРм10-08-003-06  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 | 67,08 | 59,62 | 0,33  0 | 7,13 | 67,08 | 59,62 | 0,33 | 7,13 | 5,76  5,76 |  |
| 22 | Прайс-лист | Блок бесперебойного питания Скат - 1200И7 | шт | 1 | 2649,99 | 0 | 0  0 | 2649,99 | 2649,99 |  |  | 2649,99 |  |  |
| 23 | Прайс-лист | Аккумулятор Delta DTM 1207 | шт | 1 | 519,99 | 0 | 0  0 | 519,99 | 519,99 |  |  | 519,99 |  |  |
| 24 | ФЕРр69-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,05 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 2,86 | 2,35 | 0,51 |  | 5,49  0,27 |  |
| 25 | ФЕРр69-2-2  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8)  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8) | 100 отверстий | 0,05 | 208,7 | 171,16 | 37,54  0 | 0 | 10,44 | 8,56 | 1,88 |  | 20,064  1 |  |
| СКУД в залах на 1 этаже ул. Ленина, 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,01 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 2,38 | 1,55 | 0,31 | 0,52 | 16,29  0,16 | 0,01 |
| 27 | ФССЦ-509-1830  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 10 | 1,19 | 0 | 0  0 | 1,19 | 11,90 |  |  | 11,90 |  |  |
| 28 | ФЕРм08-02-399-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,25 | 88,72 | 33,09 | 2,42  0,14 | 53,21 | 22,18 | 8,27 | 0,61  0,04 | 13,30 | 3,52  0,88 | 0,01 |
| 29 | ФЕРм10-08-005-02  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,3 | 1065,76 | 272,6 | 11,23  0 | 781,93 | 319,73 | 81,78 | 3,37 | 234,58 | 29  8,7 |  |
| 30 | Прайс-лист | Кабель связи и сигнализации КСПВ 4х0,5 | м | 56,1  55\*1,02 | 13,17 | 0 | 0  0 | 13,17 | 738,84 |  |  | 738,84 |  |  |
| 31 | ФЕРм10-08-001-09  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (один прибор сдемонтированный) | 1 шт. | 3 | 63,89 | 59 | 0,25  0 | 4,64 | 191,67 | 177,00 | 0,75 | 13,92 | 5,7  17,1 |  |
| 32 | Прайс-лист | Контроллер С-2000-2 | шт | 2 | 706,38 | 0 | 0  0 | 706,38 | 1412,76 |  |  | 1412,76 |  |  |
| 33 | ФЕРм10-08-003-09  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: отражатель регулируемый ( 2 прибота сдемонтированные) | 1 шт. | 6 | 23,46 | 20,3 | 0,25  0 | 2,91 | 140,76 | 121,80 | 1,50 | 17,46 | 2,16  12,96 |  |
| 34 | Прайс-лист | Считыватель бесконтактный Matrix-2 | шт | 4 | 869,97 | 0 | 0  0 | 869,97 | 3479,88 |  |  | 3479,88 |  |  |
| 35 | ФЕРм08-03-542-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса: до 15 кг ( один прибор сдемонтированный) | 1 шт. | 3 | 97,91 | 30,02 | 3,23  0,14 | 64,66 | 293,73 | 90,06 | 9,69  0,42 | 193,98 | 3,27  9,81 | 0,01  0,03 |
| 36 | Прайс-лист | Замок электромагнитный ML - 180A | шт | 2 | 1775,02 | 0 | 0  0 | 1775,02 | 3550,04 |  |  | 3550,04 |  |  |
| 37 | ФЕРм10-08-003-06  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 | 67,08 | 59,62 | 0,33  0 | 7,13 | 67,08 | 59,62 | 0,33 | 7,13 | 5,76  5,76 |  |
| 38 | Прайс-лист | Блок бесперебойного питания Скат - 1200И7 | шт | 1 | 2649,99 | 0 | 0  0 | 2649,99 | 2649,99 |  |  | 2649,99 |  |  |
| 39 | Прайс-лист | Аккумулятор Delta DTM 1207 | шт | 1 | 519,99 | 0 | 0  0 | 519,99 | 519,99 |  |  | 519,99 |  |  |
| Пожарная сигнализация в залах на 1 этаже, ул. Ленина, 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ФЕРм10-08-001-04  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Приборы ПС на: 4 луча | 1 шт. | 1 | 39,97 | 34,16 | 0,57  0 | 5,24 | 39,97 | 34,16 | 0,57 | 5,24 | 3,3  3,3 |  |
| 41 | Прайс-лист | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С-2000-4 | шт. | 1 | 2249,99 | 0 | 0  0 | 2249,99 | 2249,99 |  |  | 2249,99 |  |  |
| 42 | ФЕРм10-08-002-01  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 2 | 9,48 | 8,08 | 0,12  0 | 1,28 | 18,96 | 16,16 | 0,24 | 2,56 | 0,84  1,68 |  |
| 43 | ФССЦ-509-1898  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 2 | 75,04 | 0 | 0  0 | 75,04 | 150,08 |  |  | 150,08 |  |  |
| 44 | ФЕРм10-08-002-02  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 18 | 19,21 | 16,16 | 0,31  0 | 2,74 | 345,78 | 290,88 | 5,58 | 49,32 | 1,68  30,24 |  |
| 45 | ФЕРм10-08-002-06  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. | 18 | 5,54 | 3,37 | 0,97  0 | 1,2 | 99,72 | 60,66 | 17,46 | 21,60 | 0,35  6,3 |  |
| 46 | Прайс-лист | Крепление металлическое под ИП-212-ЗСУ в подвесной потолок | шт. | 18 | 10,29 | 0 | 0  0 | 10,29 | 185,22 |  |  | 185,22 |  |  |
| 47 | ФССЦ-509-1877  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | шт. | 18 | 101,5 | 0 | 0  0 | 101,5 | 1827,00 |  |  | 1827,00 |  |  |
| 48 | ФЕРм10-04-101-07  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 12 | 30,77 | 18,14 | 0  0 | 12,63 | 369,24 | 217,68 |  | 151,56 | 2  24 |  |
| 49 | Прайс-лист | Настенный громкоговоритель, Глагол-СМ-Н-3 | шт. | 12 | 138,88 | 0 | 0  0 | 138,88 | 1666,56 |  |  | 1666,56 |  |  |
| 50 | ФЕРм10-04-101-15  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Транспарант световой (табло) | 1 шт. | 2 | 21,32 | 19,24 | 0  0 | 2,08 | 42,64 | 38,48 |  | 4,16 | 2  4 |  |
| 51 | Прайс | Оповещатель пожарный световой, табло "ВЫХОД", Молния-12 | шт. | 1 | 28,71 | 0 | 0  0 | 28,71 | 28,71 |  |  | 28,71 |  |  |
| 52 | Прайс | Оповещатель пожарный световой, табло "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", Молния-12 | шт. | 1 | 28,71 | 0 | 0  0 | 28,71 | 28,71 |  |  | 28,71 |  |  |
| 53 | ФЕРм10-08-005-02  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 2,1 | 1065,76 | 272,6 | 11,23  0 | 781,93 | 2238,10 | 572,46 | 23,58 | 1642,06 | 29  60,9 |  |
| 54 | Прайс | Кабель связи, КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | м. | 90 | 4,54 | 0 | 0  0 | 4,54 | 408,60 |  |  | 408,60 |  |  |
| 55 | Прайс | Кабель связи, КСВЭВнг-FRLS 2х0,5 | м. | 120 | 3,19 | 0 | 0  0 | 3,19 | 382,80 |  |  | 382,80 |  |  |
| 56 | Прайс | Резистор номинал 2,2 кОм | шт. | 18 | 0,37 | 0 | 0  0 | 0,37 | 6,66 |  |  | 6,66 |  |  |
| 57 | Прайс | Резистор номинал 4,7 кОм | шт. | 3 | 0,37 | 0 | 0  0 | 0,37 | 1,11 |  |  | 1,11 |  |  |
| 58 | Прайс | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 3 | 10,97 | 0 | 0  0 | 10,97 | 32,91 |  |  | 32,91 |  |  |
| 59 | ФЕРм10-08-019-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 10 | 5,29 | 4,88 | 0  0 | 0,41 | 52,90 | 48,80 |  | 4,10 | 0,5  5 |  |
| 60 | ФССЦ-503-0453  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 10 | 6,01 | 0 | 0  0 | 6,01 | 60,10 |  |  | 60,10 |  |  |
| 61 | ФЕРр69-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,05 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 2,86 | 2,35 | 0,51 |  | 5,49  0,27 |  |
| 62 | ФЕРр69-2-2  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8)  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8) | 100 отверстий | 0,05 | 208,7 | 171,16 | 37,54  0 | 0 | 10,44 | 8,56 | 1,88 |  | 20,064  1 |  |
| Электрические, локально-вычислительные сети залов на 1 этаже ул. Ленина, 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,32 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 76,05 | 49,57 | 9,98  0,04 | 16,50 | 16,29  5,21 | 0,01 |
| 64 | ФССЦ-509-1834  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм | м | 32 | 3,3 | 0 | 0  0 | 3,3 | 105,60 |  |  | 105,60 |  |  |
| 65 | ФЕРм08-02-399-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 | 88,72 | 33,09 | 2,42  0,14 | 53,21 | 53,23 | 19,85 | 1,45  0,08 | 31,93 | 3,52  2,11 | 0,01  0,01 |
| 66 | Прайс-лист | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внутреннего исполнения | м | 45,9  45\*1,02 | 12,96 | 0 | 0  0 | 12,96 | 594,86 |  |  | 594,86 |  |  |
| 67 | ФССЦ-501-8235  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0153  0,015\*1,02 | 3703,01 | 0 | 0  0 | 3703,01 | 56,66 |  |  | 56,66 |  |  |
| 68 | ФЕРм08-02-409-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,1 | 1739,1 | 223,72 | 58,55  1,49 | 1456,83 | 173,91 | 22,37 | 5,86  0,15 | 145,68 | 23,8  2,38 | 0,11  0,01 |
| 69 | ФССЦ-103-1058  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм | м | 10 | 2,49 | 0 | 0  0 | 2,49 | 24,90 |  |  | 24,90 |  |  |
| 70 | ФЕРм08-02-412-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,1 | 257,87 | 52,73 | 2,42  0,14 | 202,72 | 25,79 | 5,27 | 0,24  0,01 | 20,28 | 5,61  0,56 | 0,01 |
| 71 | ФССЦ-501-8236  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0102  0,01\*1,02 | 5166,36 | 0 | 0  0 | 5166,36 | 52,70 |  |  | 52,70 |  |  |
| 72 | ФЕРм10-01-055-01  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной | 100 м кабеля | 0,8 | 868,09 | 256,68 | 98,09  10,97 | 513,32 | 694,47 | 205,34 | 78,47  8,78 | 410,66 | 28,3  22,64 | 1,09  0,87 |
| 73 | Прайс-лист | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внутреннего исполнения | м | 81,6  80\*1,02 | 12,96 | 0 | 0  0 | 12,96 | 1057,54 |  |  | 1057,54 |  |  |
| 74 | ФЕРм08-03-591-11  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: трехполюсная (сдемонтированные ранее) | 100 шт. | 0,14 | 1835,64 | 728,13 | 29,03  1,62 | 1078,48 | 256,99 | 101,94 | 4,06  0,23 | 150,99 | 73,4  10,28 | 0,12  0,02 |
| 75 | ФЕРм11-04-004-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (сдемонтированный ранее) | 1 шт. | 1 | 220,8 | 93,83 | 99,7  5,81 | 27,27 | 220,80 | 93,83 | 99,70  5,81 | 27,27 | 10,1  10,1 | 0,43  0,43 |
| 76 | ФЕРм10-01-051-33  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного | 10 концов кабеля | 1,6 | 50,04 | 49,06 | 0  0 | 0,98 | 80,06 | 78,50 |  | 1,56 | 5,1  8,16 |  |
| 77 | Прайс-лист | Коннектор RJ - 45 | шт | 16 | 3,4 | 0 | 0  0 | 3,4 | 54,40 |  |  | 54,40 |  |  |
| 78 | ФЕРр69-2-2  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8)  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8) | 100 отверстий | 0,04 | 208,7 | 171,16 | 37,54  0 | 0 | 8,35 | 6,85 | 1,50 |  | 20,064  0,8 |  |
| 79 | ФЕРр69-2-2  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8)  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  корретировка при толщине стены до 600мм ПЗ=3,8 (ОЗП=3,8; ЭМ=3,8 к расх.; ЗПМ=3,8; МАТ=3,8 к расх.; ТЗ=3,8; ТЗМ=3,8) | 100 отверстий | 0,04 | 208,7 | 171,16 | 37,54  0 | 0 | 8,35 | 6,85 | 1,50 |  | 20,064  0,8 |  |
| ул. Сибирская, 10 монтаж ЛВС на 3 рабочих места | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ФЕРм08-02-390-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,1 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 23,77 | 15,49 | 3,12  0,01 | 5,16 | 16,29  1,63 | 0,01 |
| 81 | ФССЦ-509-1834  Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм | м | 10 | 3,3 | 0 | 0  0 | 3,3 | 33,00 |  |  | 33,00 |  |  |
| 82 | ФЕРм08-02-399-01  Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,5 | 88,72 | 33,09 | 2,42  0,14 | 53,21 | 44,36 | 16,55 | 1,21  0,07 | 26,60 | 3,52  1,76 | 0,01  0,01 |
| 83 | Прайс-лист | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внутреннего исполнения | м | 50 | 9,32 | 0 | 0  0 | 9,32 | 466,00 |  |  | 466,00 |  |  |
| 84 | ФЕРм11-04-020-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | 1 шт. | 3 | 25,53 | 19,36 | 0  0 | 6,17 | 76,59 | 58,08 |  | 18,51 | 2,06  6,18 |  |
| 85 | Прайс-лист | Розетка внешняя RJ - 45 (UTR) 5е Krone, одинарная | шт | 3 | 42,37 | 0 | 0  0 | 42,37 | 127,11 |  |  | 127,11 |  |  |
| 86 | ФЕРм10-01-051-33  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного | 10 концов кабеля | 0,3 | 50,04 | 49,06 | 0  0 | 0,98 | 15,01 | 14,72 |  | 0,29 | 5,1  1,53 |  |
| 87 | Прайс-лист | Коннектор RJ - 45 | шт | 3 | 3,4 | 0 | 0  0 | 3,4 | 10,20 |  |  | 10,20 |  |  |
| **Раздел 2. Охранная сигнализация Ленина,27Е** | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал -20П SMD | шт | 1 | 2379,98 | 0 | 0  0 | 2379,98 | 2379,98 |  |  | 2379,98 |  |  |
| 89 | ФЕРм10-08-001-09  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | 1 шт. | 1 | 63,89 | 59 | 0,25  0 | 4,64 | 63,89 | 59,00 | 0,25 | 4,64 | 5,7  5,7 |  |
| 90 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С-2000-4 | шт | 1 | 2249,99 | 0 | 0  0 | 2249,99 | 2249,99 |  |  | 2249,99 |  |  |
| 91 | ФЕРм10-08-003-09  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: отражатель регулируемый | 1 шт. | 1 | 23,46 | 20,3 | 0,25  0 | 2,91 | 23,46 | 20,30 | 0,25 | 2,91 | 2,16  2,16 |  |
| 92 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Считыватель бесконтактный Matrix-2 | шт | 1 | 869,97 | 0 | 0  0 | 869,97 | 869,97 |  |  | 869,97 |  |  |
| 93 | ФЕРм08-03-542-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса: до 15 кг | 1 шт. | 1 | 97,91 | 30,02 | 3,23  0,14 | 64,66 | 97,91 | 30,02 | 3,23  0,14 | 64,66 | 3,27  3,27 | 0,01  0,01 |
| 94 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Замок электромагнитный ML - 180A | шт | 1 | 1775,02 | 0 | 0  0 | 1775,02 | 1775,02 |  |  | 1775,02 |  |  |
| 95 | ФЕРм10-08-003-06  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 | 67,08 | 59,62 | 0,33  0 | 7,13 | 67,08 | 59,62 | 0,33 | 7,13 | 5,76  5,76 |  |
| 96 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Блок бесперебойного питания Скат - 1200И7 | шт | 1 | 2649,99 | 0 | 0  0 | 2649,99 | 2649,99 |  |  | 2649,99 |  |  |
| 97 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Аккумулятор Delta DTM 1207 | шт | 1 | 519,99 | 0 | 0  0 | 519,99 | 519,99 |  |  | 519,99 |  |  |
| 98 | ФЕРм10-08-003-02  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 шт. | 8 | 39,77 | 36,76 | 0,18  0 | 2,83 | 318,16 | 294,08 | 1,44 | 22,64 | 3,6  28,8 |  |
| 99 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Датчик Астра - С | шт | 8 | 409,98 | 0 | 0  0 | 409,98 | 3279,84 |  |  | 3279,84 |  |  |
| 100 | ФЕРм10-08-003-05  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 8 | 60,1 | 55,41 | 0,25  0 | 4,44 | 480,80 | 443,28 | 2,00 | 35,52 | 5,76  46,08 |  |
| 101 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Датчик Астра - 5 исп.А | шт | 8 | 409,98 | 0 | 0  0 | 409,98 | 3279,84 |  |  | 3279,84 |  |  |
| 102 | ФЕРм10-08-002-04  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 24 | 9,96 | 8,08 | 0  0 | 1,88 | 239,04 | 193,92 |  | 45,12 | 0,84  20,16 |  |
| 103 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14) | шт | 23 | 26,3 | 0 | 0  0 | 26,3 | 604,90 |  |  | 604,90 |  |  |
| 104 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный | шт | 1 | 137,18 | 0 | 0  0 | 137,18 | 137,18 |  |  | 137,18 |  |  |
| 105 | ФЕРм10-08-005-02  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 2,1 | 1065,76 | 272,6 | 11,23  0 | 781,93 | 2238,10 | 572,46 | 23,58 | 1642,06 | 29  60,9 |  |
| 106 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Кабель КСПВ 10х0,5 мм2 | м | 15 | 13,17 | 0 | 0  0 | 13,17 | 197,55 |  |  | 197,55 |  |  |
| 107 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Кабель UTP 4х2х0,53 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 95 | 12,96 | 0 | 0  0 | 12,96 | 1231,20 |  |  | 1231,20 |  |  |
| 108 | Прайс-лист  Счет №16 от 15.04.2012 | Кабель КСВВ 4х0,5мм2 | м | 100 | 5,17 | 0 | 0  0 | 5,17 | 517,00 |  |  | 517,00 |  |  |
| 109 | ФЕРм10-08-019-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 22 | 5,29 | 4,88 | 0  0 | 0,41 | 116,38 | 107,36 |  | 9,02 | 0,5  11 |  |
| 110 | ФССЦ-503-0453  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Коробка универсальная марки УК-П | шт. | 22 | 6,01 | 0 | 0  0 | 6,01 | 132,22 |  |  | 132,22 |  |  |
| 111 | ФЕРм10-08-001-02  Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 | 130,53 | 117,7 | 0,31  0 | 12,52 | 130,53 | 117,70 | 0,31 | 12,52 | 11,7  11,7 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 62906,25 | 5406,97 | 2660,81  231,01 | 54838,47 | 562,74 | 17,72 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 30886,04 | 5406,97 | 2660,81  231,01 | 22818,26 | 562,74 | 17,72 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материал МАТ=МАТ/3,48-МАТ (Поз. 5, 11, 13-14, 21-23, 30-32, 34, 36-39, 41, 46, 49, 51-52, 54, 56-58, 66, 73, 76-77, 83, 85-88, 90, 92, 94, 96-97, 99, 101, 103-104, 106-108) | | | | | | | | | -32020,21 |  |  | -32020,21 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 158704,23 | 64342,94 | 14953,74  2749,02 | 79407,55 | 562,74 | 17,72 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 44582,84 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 78%\*0.85 ФОТ (от 422,69) (Поз. 24-25, 61-62, 78-79) | | | | | | | | | 280,24 |  |  |  |  |  |
| 80%\*0.85 ФОТ (от 44429,96) (Поз. 4, 6-7, 19-20, 29, 33, 40, 42-45, 47, 53, 55, 59-60, 72, 89, 91, 95, 98, 100, 102, 105, 109-111) | | | | | | | | | 30212,37 |  |  |  |  |  |
| 92%\*0.85 ФОТ (от 4925,17) (Поз. 48, 50, 75, 84) | | | | | | | | | 3851,48 |  |  |  |  |  |
| 95%\*0.85 ФОТ (от 12679,57) (Поз. 1-3, 8-10, 12, 15-18, 26-28, 35, 63-65, 67-71, 74, 80-82, 93) | | | | | | | | | 10238,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 30649,93 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 50%\*0.8 ФОТ (от 422,69) (Поз. 24-25, 61-62, 78-79) | | | | | | | | | 169,08 |  |  |  |  |  |
| 60%\*0.8 ФОТ (от 44429,96) (Поз. 4, 6-7, 19-20, 29, 33, 40, 42-45, 47, 53, 55, 59-60, 72, 89, 91, 95, 98, 100, 102, 105, 109-111) | | | | | | | | | 21326,38 |  |  |  |  |  |
| 65%\*0.8 ФОТ (от 17604,74) (Поз. 1-3, 8-10, 12, 15-18, 26-28, 35, 63-65, 67-71, 74, 80-82, 93, 48, 50, 75, 84) | | | | | | | | | 9154,47 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 50489,82 |  |  |  | 42,45 |  |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 183447,18 |  |  |  | 520,29 | 17,72 |
| Итого | | | | | | | | | 233937,00 |  |  |  | 562,74 | 17,72 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 79407,55 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 14953,74 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 67091,96 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 44582,84 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 30649,93 |  |  |  |  |  |
| Исключение материалов заказчика по объекту ул. Ленина, 27 Е | | | | | | | | | -19692,45 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | | | | | | | | | **214244,55** |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 38564,02 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **252808,57** |  |  |  | **562,74** | **17,72** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*