Приложение №1

к документации об аукционе

МКУ «УЭАЗ г. Перми»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на сантехнические работы: ул. Сибирская, 17Б, (подготовка узла управления к отопительному сезону) ул. Кирова, 82

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 56215,47 руб.

- Средства  на оплату труда 9648,05 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ул. Кирова, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-18-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,02 | 3507,05 | 2612,74 | 0,87 0 | 893,44 | 70,14 | 52,25 | 0,02 | 17,87 | 302,4 6,05 |  |
| 2 | ФЕРр65-5-9 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,02 | 55841,25 | 3827,54 | 366,11 0 | 51647,6 | 1116,83 | 76,55 | 7,32 | 1032,96 | 422 8,44 |  |
| 3 | ФССЦ-302-1177 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | -2 | 476,7 | 0 | 0 0 | 476,7 | -953,40 |  |  | -953,40 |  |  |
| 4 | Прайс лист | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 80 мм | шт. | 2 | 3200,21 | 0 | 0 0 | 3200,21 | 6400,42 |  |  | 6400,42 |  |  |
| 5 | ФЕРр65-27-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж элеваторов номер: 1-5 | 100 шт. | 0,01 | 861,19 | 861,19 | 0 0 | 0 | 8,61 | 8,61 |  |  | 97,2 0,97 |  |
| 6 | ФЕР18-06-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка элеваторов номером: 1, 2 | 10 шт. | 0,1 | 7899,67 | 210,62 | 75,53 0,54 | 7613,52 | 789,97 | 21,06 | 7,55 0,05 | 761,36 | 21,58 2,16 | 0,04 |
| 7 | ФССЦ-302-1099 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2 | шт. | -1 | 629 | 0 | 0 0 | 629 | -629,00 |  |  | -629,00 |  |  |
| 8 | ФЕР18-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 3 | 226,72 | 2,18 | 0 0 | 224,54 | 680,16 | 6,54 |  | 673,62 | 0,22 0,66 |  |
| 9 | ФЕР18-07-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3 | 338,87 | 2,91 | 0 0 | 335,96 | 1016,61 | 8,73 |  | 1007,88 | 0,31 0,93 |  |
| 10 | ФЕР18-06-007-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,1 | 8415,26 | 92,16 | 76,74 0,68 | 8246,36 | 841,53 | 9,22 | 7,67 0,07 | 824,64 | 9,92 0,99 | 0,05 0,01 |
| 11 | ФССЦ-301-1216 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | шт. | -1 | 823,6 | 0 | 0 0 | 823,6 | -823,60 |  |  | -823,60 |  |  |
| 12 | Прайс лист | Фильтр сетчатый "ТК-Water" Ду 50 | шт | 1 | 424,58 | 0 | 0 0 | 424,58 | 424,58 |  |  | 424,58 |  |  |
| 13 | ФЕРр65-5-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. прим. Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 шт. | 0,04 | 739,03 | 734,67 | 4,36 0 | 0 | 29,56 | 29,39 | 0,17 |  | 81 3,24 |  |
| 14 | ФЕР16-07-005-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,39 | 113,94 | 58,32 | 44,51 0 | 11,11 | 158,38 | 81,06 | 61,87 | 15,45 | 5,01 6,96 |  |
| ул. Сибирская, 17б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР46-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0,02 | 2201,7 | 175,08 | 751,17 199,52 | 1275,45 | 44,03 | 3,50 | 15,02 3,99 | 25,51 | 18,2 0,36 | 17,2 0,34 |
| 16 | ФЕР16-03-001-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | 3311,44 | 1083,36 | 47,96 0,95 | 2180,12 | 496,72 | 162,50 | 7,19 0,14 | 327,03 | 111 16,65 | 0,07 0,01 |
| 17 | ФССЦ-302-1382 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Соединительные детали «Vestol» размером 3/4" | шт. | 4 | 75,94 | 0 | 0 0 | 75,94 | 303,76 |  |  | 303,76 |  |  |
| 18 | ФССЦ-302-1472 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Угольник Н-В размером 3/4" | шт. | 4 | 85,4 | 0 | 0 0 | 85,4 | 341,60 |  |  | 341,60 |  |  |
| 19 | ФЕР16-03-001-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | 3878,28 | 976 | 48,62 0,95 | 2853,66 | 581,74 | 146,40 | 7,29 0,14 | 428,05 | 100 15 | 0,07 0,01 |
| 20 | ФССЦ-302-1383 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Соединительные детали «Vestol» размером 1" | шт. | 4 | 120,23 | 0 | 0 0 | 120,23 | 480,92 |  |  | 480,92 |  |  |
| 21 | ФССЦ-302-1473 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Угольник Н-В размером 1" | шт. | 4 | 102,8 | 0 | 0 0 | 102,8 | 411,20 |  |  | 411,20 |  |  |
| 22 | ФССЦ-507-2838 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,2 | 150 | 0 | 0 0 | 150 | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 ул. Кирова, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46706,11 |  |  |  | 82,69 | 0,46 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11820,76 | 605,81 | 114,10 4,39 | 11100,85 | 62,41 | 0,37 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (индекс перевода цен на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,51; текущая цена поз.4, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12070,60 | 805,37 | 164,38 5,39 | 11100,85 | 82,69 | 0,46 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-11, 14, 16-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,22 | 65,33 | 22,89 0,10 |  | 6,5025 | 0,0075 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 13, 5-11, 14, 16-22, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,62 | 134,23 | 27,40 0,90 |  | 13,782 | 0,076 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 32340,96 | 9583,91 | 923,82 64,14 | 21833,23 | 82,69 | 0,46 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9171,19 |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 122,93) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,45 |  |  |  |  |  |
| 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2258,98) (Поз. 1-3, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987,90 |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,98) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,86 |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7159,16) (Поз. 6-11, 14, 16-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7015,98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5193,96 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 122,93) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,17 |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2258,98) (Поз. 1-3, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1084,31 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106,98) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,35 |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7159,16) (Поз. 6-11, 14, 16-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4009,13 |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5723,81 |  |  |  | 21,28 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6825,00 |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,55 |  |  |  | 1,16 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33525,75 |  |  |  | 59,82 | 0,05 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,00 |  |  |  | 0,43 | 0,41 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 46706,11 |  |  |  | 82,69 | 0,46 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21833,23 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,82 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9648,05 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9171,19 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5193,96 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,12 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 47640,23 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 8575,24 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 56215,47 |  |  |  | 82,69 | 0,46 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)