|  |  | Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод.изготовитель |  |  | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 194 | Резьба 32 | ГОСТ 8969-75 |  |  |  |  |  | 1 '"•'.•' Россия |  |  | . .ид. | 2 |  |  |
|  |  | 195 | С гон 20 | ГОСТ 8969-75 110 |  |  |  |  |  | •"':' Россия ; |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 196 | Сгон 25 | ГОСТ 8969-75 130 |  |  |  |  |  | Россия • . ' . |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 197 | Сгон 32 | ГОСТ 8969-75 130 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 198 | К/гайка 20 | ГОСТ 8968-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | 199 | КУгайка 25 | ГОСТ 8968-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 200 | К/гайка 32 | ГОСТ 8968-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 201 | Муфта 20 | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | 202 | Муфта 25 | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 203 | Муфта 32 | ГОСТ 8966-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 204 | Фланец Ду50, РуЮ | ГОСТ 12820-80 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | 205 | Прокладка Ду65 паронит | ПОН |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | 206 | Лента ФУМ Марка 1 (0,1x1 Омм 240 гр.) |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
| Взам.инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ 2 з: X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 67-201 1-ОВ.С |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | Изм |  | Муч. | Лист | Мдок. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |