|  |  |  | Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, огшосного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | -Единица-измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теплоснабжение приточных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 155 | Труба стальная электросварная Ду 1 00 {1 08x3,5) - для гильз | ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | м. | 2 |  |  |
|  |  |  | 156 | Труба стальная элекгросварная Ду 50 (57x3,5) | ГОСТ 10705-80 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | м. | 80 |  |  |
|  |  |  | 157 | Отвод Ду50 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  |  |  | 158 | Труба стальная водогазопроводная Ду 32 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | м. | 1 |  |  |
|  |  |  | 159 | Отвод Ду 32 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | ил-. | 2 |  |  |
|  |  |  | 160 | Труба стальная водогазопроводная Ду 25 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | м. | 64 |  |  |
|  |  |  | 161 | Отвод Ду 25 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  |  |  | 162 | Труба стальная водогазопроводная Ду 20 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | м. | 7 |  |  |
|  |  |  | 163 | Отвод Ду20 | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  | 164 | Трубки теплоизоляционные, 19x60 (для Ду50) | ЗТ |  |  |  |  |  | К-Р!ех |  |  | м. | 80 |  |  |
|  |  |  | 165 | Трубки теплоизоляционные, 19x40 (для Ду32) | 5Т |  |  |  |  |  | К-Р!ех |  |  | м. | 1 |  |  |
|  |  |  | 166 | Грубки теплоизоляционные, 19x35 (для Ду25) | 8Т |  |  |  |  |  | К-Р!ех |  |  | м. | 64 |  |  |
|  |  |  | 167 | Трубки теплоизоляционные, 19x25 (для Ду20) | ЗТ |  |  |  |  |  | К-Нех |  |  | м. | 7 |  |  |
|  |  |  | 168 | Чента самоклеящаяся. 50х15мхЗмм (рулон 15м} | 5Т |  |  |  |  |  | К-Пех |  |  | рул. | 6 |  |  |
|  |  |  | 169 | (лей для изоляции | К414 |  |  |  |  |  | К-Р!ех |  |  | л. | 4 |  |  |
|  |  |  | 170 | Очиститель |  |  |  |  |  |  | К-Р!ех |  |  | л. | 2 |  |  |
|  |  |  | 171 | Электроды (4кг) | ОК-53-70 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | упак. | 1 |  |  |
|  |  |  | 172 | Масляно-битумное покрытие. ОСТ 6-10-426-79 | БТ-177 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | кг | 20 |  |  |
|  |  |  | 173 | Грунт.ГОСТ 25 129-82 | ГФ-021 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | кг | 44 |  |  |
|  |  |  | 174 | Грунт.ГОСТ 10144-89 | ПФ-019 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | кг | 1 |  |  |
|  |  |  | 175 | Эмаль. ГОСТ 10 144-89 | ХВ-124 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | кг | 1 |  |  |
|  |  |  | 176 | Хомут оцинкованный с гайкой 2" (60-64), М8 | ПХ-060 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 54 |  |  |
|  |  |  | 177 | Хомут оцинкованный с гайкой 1" (60-64), М8 | ПХ-060 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 43 |  |  |
|  |  |  | 178 | Шпилька резьбовая М8*1000 |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  |  |  | 179 | Автоматический воздухоотводчик, 015 | \Мпс1 |  |  |  |  |  | Еад!е |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  | 180 | Термоманометр 080, класс точн. 2.5, 0-150С, 16 бар, с компл. для подкл.О1/2" | ТМТБ-31 |  |  |  |  |  | ГП "Лига" |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  | 181 | Кран шаровый сливной 015 | Еад!е |  |  |  |  |  | Еад!е |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  | 182 | Вентиль 050 фланцевый | 15кч19п1 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 183 | Запорный кран 025 | 11627П1 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 184 | Кран шаровый 015 | 11627П1 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Взам.инв. N ¦ |  | 185 | Тройник равнопроходной Ду50 | ГОСТ 8948-75 58 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 186 | Переход 50/32 | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 187 | Переход 50/25 | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 188 | Переход 32/25 | ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Подпись и дата |  | 189 | Переход 25/20 |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 190 | Переход 20/1 5 |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 191 | Резьба 15 | ГОСТ 8969-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  |  | 192 | Резьба 20 | ГОСТ 8969-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | 193 | Резьба 25 | ГОСТ 8969-75 |  |  |  |  |  | Россия |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Инв N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 67-201 1-ОВ.С |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Муч. | Лист | Мдок. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |