|  | Поз. | Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опоосного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 117 | Фасонные части спирально-витых воздуховодов до 900 мм |  | Росвент | Росвент | кв.м. | 64 |  |  |
|  | 118 | Фасонные части прямоугольных воздуховодов, сталь оцинкованная 6=0,7 мм |  |  | Росвент | кв.м. | 38 |  |  |
|  | 119 | Воздуховод неизолированный гибкий 0102 | А1иоис1 |  | ОЕС | м. | 17 |  |  |
|  | 120 | Воздуховод неизолированный гибкий 0127 | А1иоис1 |  | ОЕС | м. | 6 |  |  |
|  | 121 | Воздуховод неизолированный гибкий 0160 | АЫис! |  | ОЕС | м. | 3 |  |  |
|  | 122 | Воздуховод неизолированный гибкий 0203 | А1иаис1 |  | ОЕС | м. | 3 |  |  |
|  | 123 | Ниппель | 0125 |  | Росвент | шт. | 40 |  |  |
|  | 124 | Ниппель | 0160 |  | Росвент | шт. | 70 |  |  |
|  | 125 | Ниппель | 0200 |  | Росвент | шт. | 15 |  |  |
|  | 126 | Лючок для очистки воздуховодов | А9-58 |  | Росвент | шт. | 38 |  |  |
|  | 127 | Сетка сварная оцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002, яч. 10x10x1, 4мм |  |  | ООО УЗМП | кв.м. | 1 |  |  |
|  | 128 | (абель электрический 2x1 | ПВС |  | Россия | м. | 60 |  |  |
|  | 129 | Кабель электрический 3x1,5 | ВВГ |  | Россия | м. | 10 |  |  |
|  | 130 | (абель электрический 5x1,5 | ВВГ |  | Россия | м. | 10 |  |  |
|  | 131 | (абель электрический 5x2,5 | ВВГ |  | Россия | м. | 10 |  |  |
|  | 132 | Труба ПВХ гофр, с протяжкой 16мм |  |  | Россия | м. | 90 |  |  |
|  | 133 | Держатель для гофры |  |  | Россия | шт. | 180 |  |  |
|  | 134 | Теплоизоляция самоклеящаяся фольгированная, б=5мм | 2000 С-05 |  | Пенофол | кв.м. | 22 |  |  |
|  |  | Крепежный материал по системе вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | Перфорированная лента 20x0,8x25 |  |  | Россия | м. | 180 |  |  |
|  | 136 | Скотч фольгированный (50мм*50м) | АШТАРЕ 24 |  | Голландия | рул. | 3 |  |  |
|  | 137 | Саморез со сверлом 4,2x19, цинк |  |  | Тайвань | шт. | 3900 |  |  |
|  | 138 | Шна | Е205 |  | Россия | м. | 254 |  |  |
|  | 139 | Уголок | Н20 |  | Россия | шт. | 780 |  |  |
|  | 140 | Лента уплотнительная самоклеящаяся 15x6x15 |  |  | Россия | м. | 127 |  |  |
|  | 141 | Анкер-болт 8x60 |  |  | Россия | шт. | 300 |  |  |
|  | . 142 | Дюбель 10x61 |  |  | Россия | шт. | 300 |  |  |
|  | 143 | Анкер-болт 14x140 |  |  | Россия | шт. | 12 |  |  |
|  | 144 | Дюбель 14x140 |  |  | Россия | шт. | 12 |  |  |
|  | 145 | Болт М8хЗО |  |  | Россия | шт. | 780 |  |  |
|  | 146 | Гайка стандартная М8 (уп.-100 шт.) | 01М934 |  | Россия | шт. | 1092 |  |  |
| 2 | 147 | Шайба кузовная М8*24 (уп,-100 шт.) |  |  | Тайвань | шт. | 2028 |  |  |
| I 2 | 148 | Шпилька резьбовая 8*1000 |  |  | Тайвань | шт. | 104 |  |  |
| 8 | 149 | Анкер (цанга) латунный М8 | 1А2 |  | Тайвань | шт. | 60 |  |  |
|  | 150 | 1ена | МакгоЯех |  | Россия | бал. | 4 |  |  |
|  | 151 | Силикон 301Е КИМ ТЕК 310 мл белый |  |  | Россия | бал. | 19 |  |  |
| [_ Ч | 152 | Скоба зажимная тип С-30 мм |  |  | Россия | шт. | 1450 |  |  |
| Л О | 153 | Траверса монтажная 41x21x1 ,6 |  |  | Россия | м. | 16 |  |  |
| 1 | 154 | Заклепка алюминиевая 4x12 |  |  | Россия | шт. | 260 |  |  |
| а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 67-201 1-ОВ.С |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Изм Ыуч. Лист Мдок. |  | Подпись Дата |  |  |  |  |