Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 40 от «07» сентября 2012 года

Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению инструментальных измерений на рабочих местах в целях проведения производственного контроля в МБУЗ «ГКП № 4»

Место выполнения работ (оказания услуг):

- поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108

- поликлиника № 2 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Транспортная, д. 27

- поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12

- поликлиника № 4 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159

- поликлиника № 5 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Екатерининская, д. 224

- помещение администрации МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4

- Женская консультация № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Желябова, 10

- Женская консультация № 4 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Машинистов, 20

- Фельдшерский пункт МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Новоколхозная, 2

Наименование оказываемых услуг:

Оказание услуг по осуществлению инструментальных измерений на рабочих местах в целях проведения производственного контроля в МБУЗ «ГКП № 4».

Спецификация оказываемых услуг:

| № п/п | Места проведения инструментальных измерений | Виды инструментальных измерений | Количество инструментальных измерений, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 40 |
| 2 | поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 40 |
| 3 | поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108 | Инструментальные измерения химических факторов | 11 |
| 4 | поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108 | Инструментальные измерения ультразвука | 1 |
| 5 | поликлиника № 2 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Транспортная, д. 27 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 10 |
| 6 | поликлиника № 2 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Транспортная, д. 27 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 10 |
| 7 | поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 40 |
| 8 | поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 40 |
| 9 | поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12 | Инструментальные измерения химических факторов | 13 |
| 10 | поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12 | Инструментальные измерения ультразвука | 1 |
| 11 | поликлиника № 4 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 15 |
| 12 | поликлиника № 4 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 15 |
| 13 | поликлиника № 5 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Екатерининская, д. 224 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 40 |
| 14 | поликлиника № 5 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Екатерининская, д. 224 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 40 |
| 15 | поликлиника № 5 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Екатерининская, д. 224 | Инструментальные измерения ультразвука | 1 |
| 16 | помещения администрации МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 15 |
| 17 | помещения администрации МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 15 |
| 18 | Женская консультация № 4 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Машинистов, 20 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 20 |
| 19 | Женская консультация № 4 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Машинистов, 20 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 20 |
| 20 | Женская консультация № 4 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Машинистов, 20 | Инструментальные измерения химических факторов | 2 |
| 21 | Женская консультация № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Желябова, 10 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 15 |
| 22 | Женская консультация № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Желябова, 10 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 15 |
| 23 | Женская консультация № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Желябова, 10 | Инструментальные измерения химических факторов | 2 |
| 24 | Фельдшерский пункт МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Новоколхозная, 2 | Инструментальные измерения микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) | 3 |
| 25 | Фельдшерский пункт МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Новоколхозная, 2 | Инструментальные измерения параметров световой среды (уровень искусственной освещенности рабочей поверхности, коэффициент пульсации) | 3 |

Требования к оказанию услуг:

оказание всего объема услуг в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест",  СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий " СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»,  ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Услуги должны оказываться с использованием, приборов, средств измерений, имеющих действующие сертификаты об утверждении типа средств измерений в РФ, прошедших в установленном законодательством РФ порядке госповерку, действующую на момент проведения измерений.

Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки лечебного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе МБУЗ «ГКП № 4» или представлять угрозу для сотрудников и пациентов МБУЗ «ГКП № 4». Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации МБУЗ «ГКП № 4» является обязательным условием.  Исполнитель на момент подписания гражданско-правового договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации. Исполнитель несет ответственность за оказание услуг согласно условиям гражданско-правового договора, настоящего технического задания и требований действующих нормативных актов.