Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диски Соф-лекс или эквивалент | Абразивные стоматологические диски разового применения для шлифовки и полировки. Сверхтонкие, крупнозернистые. В упаковке 240 штук ЗМ ESPE Sof-Lex. | уп | 10 |
|  | Игла корневая | Граненые иглы для медикаментозной обработки зубных каналов (моляров и премоляров). Выпускается по 500 штук в упаковке. | уп | 15 |
|  | Каналонаполнитель №20 | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов. Выпускается по 24шт. в упаковке. | шт. | 2544 |
|  | Каналонаполнитель №25 | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов. Выпускается по 24шт. в упаковке. | шт. | 2544 |
|  | Каналонаполнитель №30 | Применяется для пломбирования корневых каналов зубов. Выпускается по 24шт. в упаковке. | шт. | 1008 |
|  | Каналорасширитель угловой | Предназначен для расширения, очистки и обработки корневых каналов при лечении пульпитов и периодонтитов. Рабочая часть – корозийно-стойкая сталь. Ручка и хвостики - алюминиевый сплав. Длина рабочей части 25мм. Область применения – терапевтическая стоматология. Выпускается по 20шт. в упаковке. | шт. | 2000 |
|  | Каналорасширитель Протейпер ручной S2 25мм | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Sх S1 S2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. Выпускается в упаковке 6 шт. | уп | 7 |
|  | Каналорасширитель Протейпер ручной Sх 25мм | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Sх S1 S2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. Выпускается в упаковке 6 шт. | уп | 6 |
|  | Каналорасширитель Протейпер ручной F1 25мм | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Fх F1 F2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. Выпускается в упаковке 6 шт. | уп | 6 |
|  | Каналорасширитель Протейпер ручной F2 25мм | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Fх F1 F2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. Выпускается в упаковке 6 шт. | уп | 6 |
|  | Каналорасширитель Протейпер ручной F3 25мм | Каналорасширители ручные системы Протейпер состоит из 6 файлов-трех формирующих (Fх F1 F2) и трех финишных. Множественная конусность и трехгранное поперечное сечение увеличивают гибкость никель титановых инструмент. Протейпер представляет собой близкую к идеалу систему, адаптированную к большинству клинических ситуаций в консервативной эндодонтии. Выпускается в упаковке 6 шт. | уп | 5 |
|  | Пульпоэкстракторы | Применяется для обработки зуба. Длина 30мм. Выпускается по 100шт. в упаковке. | уп. | 80 |
|  | Штифты стальные анкерные S1 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 5 |
|  | Штифты стальные анкерные S2 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 5 |
|  | Штифты стальные анкерные S3 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 6 |
|  | Штифты стальные анкерные М2 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 6 |
|  | Штифты стальные анкерные М1 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 5 |
|  | Штифты стальные анкерные М3 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 5 |
|  | Штифты стальные анкерные L1 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 1 |
|  | Штифты стальные анкерные L2 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 3 |
|  | Штифты стальные анкерные L3 | Штифты анкерные разового применения, эндоканальные. В упаковке 12 штук | уп | 3 |
|  | Штифты гуттаперчевые №20 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. 120 шт. в упаковке. | уп | 23 |
|  | Штифты гуттаперчевые №25 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения. 120 шт. в упаковке. | уп | 23 |
|  | Штифты гуттаперчевые 6%конусности №20 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения 6% конусности. В упаковке 60шт | уп | 7 |
|  | Штифты гуттаперчевые 6%конусности № 25 | Эндоканальные гуттаперчевые, абсорбирующие бумажные для разового применения 6% конусности. В упаковке 60шт. | уп | 7 |
|  | Штифты титановые 008 S | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 12 штук | уп | 9 |
|  | Штифты титановые 108 S | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 12 штук | уп | 10 |
|  | Штифты титановые 208 S | Штифты стоматологические конические, титановые внутриканальные для разового пользования. В упаковке 12 штук | уп | 7 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

И.о.главного врача МБУЗ «ГСП №7»		________________________Н.М.Гусева