## Техническое задание (спецификация)

оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению медицинских отходов МБУЗ «ГП №9»

Начальная (максимальная) цена контракта:  135000 рублей.

Источник финансирования: ОМС

Срок и условия оказания услуг: с 01.10.2012 по 31.12.2012 года, в соответствии с условиями заключенного договора.

Место оказания услуг:  г. Пермь, Поликлиника № 1: ул. Писарева, д.56, поликлиника № 2 :ул. Гайвинская, д.105, поликлиника № 3: ул. Репина, д. 21, женская консультация: ул. Вильямса, д.53а.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, ежемесячно, в рублях, в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления Исполнителем документов на оплату в соответствии с условиями заключенного договора.

Объем услуг.

Объем медицинских отходов класса Б: 1090 кг.

Объем медицинских отходов класса Г: 350  кг.

Требования к качеству услуг.

Оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению медицинских отходов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Требования к техническим характеристикам услуг.

Периодичность вывоза медицинских отходов:

- класса  Б, Г – ежедневно.

Исполнитель предоставляет на время исполнения договора емкости для хранения медицинских отходов:

- емкости ударопрочные, влагонепроницаемые, устойчивые к химическим и температурным воздействиям;

- должны герметично закрываться фиксирующей крышкой;

- должны иметь цветную и письменную маркировку, соответствующую классу отходов.

Исполнитель предоставляет пакеты для сбора отходов  класса Б и класса Г:

Класс Б: емкости для игл (1 литр) 10 штук в месяц,  на весь срок действия договора 30 штук; пакет (500 х 600) 180 штук в месяц,  на весь срок действия договора 540 штук.

Класс Г: пакеты (500 х 600)  58 штук в месяц, на весь срок действия договора 175 штук.

Требования к безопасности услуг.

Исполнитель обезвреживает медицинские отходы класса Б в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.

Исполнитель производит дезинфекцию контейнеров после удаления отходов.

Исполнитель осуществляет транспортировку отходов специализированным автотранспортом в специализированных контейнерах.

Исполнитель осуществляет вывоз отходов методом сменных контейнеров.

Требования к качеству и техническим характеристикам оказываемых услуг:

| № п/п | Требования, установленные в соответствии с Техническим заданием | Предложение участника размещения заказа | Примечание (заполняется участником размещения заказа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению медицинских отходов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» |  |  | Указать соответствие требованию |
| 3 | Медицинские отходы класса А должны забираться вместе с емкостями для хранения медицинских отходов (не должна производится пересыпка медицинских отходов из емкости для хранения на площадке для сбора и временного хранения отходов на территории государственного учреждения здравоохранения). |  |  | Указать способ сбора отходов |
| 4 | Исполнитель предоставляет на время исполнения государственного контракта емкости для хранения медицинских отходов: |  |  | Указать тип применяемых контейнеров, технические характеристики |
|  | емкости ударопрочные, влагонепроницаемые, устойчивые к химическим и температурным воздействиям |  |  | Указать соответствие требованию |
|  | должны герметично закрываться фиксирующей крышкой |  |  | Указать соответствие требованию |
|  | должны иметь цветную и письменную маркировку, соответствующую классу отходов |  |  | Указать соответствие требованию |
| 5 | Место оказания услуг: |  |  | Указать место оказания услуг |
| 6 | Периодичность вывоза медицинских отходов: |  |  |  |
|  | класса А, Б, Г – ежедневно |  |  | Указать периодичность оказания услуг |
| 7 | Исполнитель предоставляет пакеты для сбора отходов класса А, класса Б и класса Г |  |  | Указать соответствие требованию |
| 8 | Исполнитель обезвреживает медицинские отходы класса Б в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства |  |  | Указать способ обезвреживания отходов и используемое оборудование |
| 9 | Исполнитель производит дезинфекцию контейнеров после удаления отходов |  |  | Указать соответствие требованию |
| 10 | Исполнитель осуществляет транспортировку отходов специализированным автотранспортом в специализированных контейнерах |  |  | Указать соответствие требованию |
| 11 | Исполнитель осуществляет вывоз отходов методом сменных контейнеров |  |  | Указать соответствие требованию |