# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

# ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

# КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

основанное на праве хозяйственного ведения,

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – Федеральное

бюро технической инвентаризации»

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

ФИЛИАЛ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ИНН/КПП 7701018922/590202001

ОКПО 72185844, ОГРН 1027739346502,

Окулова ул., д.80, г. Пермь, Пермский край, 614068

Тел. (342) 239-07-78, факс (342) 239-07-78,

e-mail: perm@rosinv.ru

«Разработка проекта строительства подпорной стенки

По адресу: ул. Елькина, 43»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

01-ПЗУ

Том 2

2012

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

# ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

# КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

основанное на праве хозяйственного ведения,

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – Федеральное

бюро технической инвентаризации»

ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

ФИЛИАЛ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ИНН/КПП 7701018922/590202001

ОКПО 72185844, ОГРН 1027739346502,

Окулова ул., д.80, г. Пермь, Пермский край, 614068

Тел. (342) 239-07-78, факс (342) 239-07-78,

e-mail: perm@rosinv.ru

«Разработка проекта строительства подпорной стенки

По адресу: ул. Елькина, 43»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

01-ПЗУ

Том 2

Директор   		 										    Корягин А.О.

Руководитель центра проектирования			    Бирина Т.Ю.

ГИП                                                                                  Плотников В.В.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2012

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

|  | Состав проектной документации | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| а | Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства | 4 |
| в | Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка | 4 |
| г | Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства | 4 |
| д | Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод | 4 |
| е | Описание организации рельефа вертикальной планировкой | 4 |
| ж | Описание решений по благоустройству территории | 5 |

Графическая часть

| Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 01-ПЗУ лист 1 | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 01- ПЗУ лист 2 | Разбивочный план М 1:500 |  |
| 01- ПЗУ лист 3 | План благоустройства М 1:500 |  |
| 01- ПЗУ лист 4 | План организации рельефа М 1:500 |  |
| 01- ПЗУ лист 5 | План земельных масс М 1:500 |  |
| 01-ПЗУ лист 6 | Сводный план инжинерных сетей М1:500 |  |

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование раздела и подразделов проектной документации | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 01-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 4 | 01-КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |
| 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |  |
| 5.1 | 01-ОИС1 | Система электроснабжения |  |
| 5.3 | 01-ОИС3 | Система водоотведения |  |
| 6 | 01-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 7 | 01-ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства |  |
| 8 | 01-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 11 | 01-СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Проектируемый  объект находится в г. Перми, Свердловского  района, по адресу: ул. Елькина, 43.

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объект «Строительство подпорной стенки жилого дома по адресу: ул. Елькина, 43 в Свердловском районе г.Перми», выполненный ПКГУП «Пермдорпроект» на основании технического задания от 29.10.2008г.

Технический отчёт по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный в соответствии с договором субподряда ООО «НВЦ НИИОСП» от 07.02.2012г. №12-ПФ-Р/038.

в) Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка

Проект  предусматривает строительство новых подпорных стенок вместо      существующих, капитальный ремонт проезжей части дороги с устройством пешеходного тротуара и укрепление откосов.

г) Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Основные показатели по генеральному плану:

- площадь участка 0,8 Га;

- площадь застройки 228,4м2 ;

-общий строительный объём подпорных стенок 685,2 м3

- площадь покрытий (проезды, площадки, тротуары, отмостка) 2884,89 м2;

д)  Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

Для отвода дренажных вод выполнена инженерная подготовка территории, которая заключается в организации вертикальной планировки путем устройства водоотводного лотка вдоль  подпорных стенок 1 и 3 в дождеприёмные колодцы возле трансформаторной подстанции и на углу жилого дома по ул.Елькина,43.

Для наружного водоотведения выполнены телескопические лотки вдоль подпорных стенок 1 и 3 со сбросом в ливневую канализацию диаметром 200 мм и с последующем сбросом в существующие дождеприемные колодцы.

е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Организация вертикальной планировки заключается в следующем. Срезка земляных масс между существующей демонтируемой подпорной стенкой и устройством новой на расстоянии 2 м от существующей. Расширение проезжей части и устройство нового пешеходного тротуара.

ж) Описание решений по благоустройству территории

Проектом предусматривается благоустройство территории, включающее:

- устройство асфальтобетонного проезда;

- устройства водоотводного лотка

- устройство асфальтобетонных тротуаров;

- укрепление откосов с применением геотекстиля.