Приложение №1 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Форма выпуска | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бор алмазный | Бор композиционным покрытием с ультрадисперсными алмазами для турбинного наконечника Длина 24,25мм. Выпускается по штукам. | шт. | 1000 |
|  | Бор ТВС д/углового наконечника | Боры стальные упроченные повышенного срока службы для углового наконечника. Выпускается по штукам. Длина бора для углового наконечника 25мм, для прямого 42-44мм. | шт. | 400 |
|  | Бор ТВС д/прямого наконечника | Боры стальные упроченные повышенного срока службы для прямого наконечника. Выпускается по штукам. Длина бора для углового наконечника 25мм, для прямого 42-44мм. | шт. | 500 |
|  | Брекет | Приспособление для съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. В упаковке 10 штук для верхней челюсти. | упак. | 6 |
|  | Брекет | Приспособление для съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. В упаковке 10 штук для нижней челюсти. | упак. | 6 |
|  | Викрил нить или эквивалент | Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (гликолид 90%, L-лактид 10 %), покрыта триклозаном, остаточная прочность на разрыв 50% на 21-й день, полное рассасывание через 56-70 дней, нить фиолетовая, длина нити 70 см, М 1,5(4/0), игла с продольными насечками для иглодержателя колюще-режущая 17 мм . В упаковке 12шт. | упак. | 2 |
|  | Винт ортодонтический | Применяется для изготовления ортодонтических аппаратов на верхнюю и нижнюю челюсть с двумя направлениями. | шт. | 50 |
|  | Дар-Вин или эквивалент | Стерильная, синтетическая, плетеная, рассасывающая шовная нить из полигликолида с покрытием со средним сроком рассасывания, сдерживания тканей 7-10 дней. Данные нити соответствуют срокам рассасывания кетгута, в несколько раз прочнее кетгута, лучше держат узлы, не раздражают ткани, что приводит к быстрому заживлению ран и снижению риска послеоперационных осложнений. Нить 70см 4/0 с иглой 18мм. Выпускаются в упаковке 12 шт. | упак. | 2 |
|  | Дуга нитилоновая стальная 0,18 | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю челюсть. | шт. | 6 |
|  | Дуга нитилоновая стальная 0,18 | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на нижнюю челюсть. | шт. | 6 |
|  | Дуга нитилоновая стальная 0,16 | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на верхнюю челюсть. | шт. | 6 |
|  | Дуга нитилоновая стальная 0,16 | Нитилоновая, стальная, круглого, квадратного прямоугольного сечения. Реверсионная с покрытием, без покрытия. С изгибом и без изгиба, скрученные из трёх, шести и восьми проволок, с петлями и столбиками. Выпускается на нижнюю челюсть. | шт. | 6 |
|  | Дуга «Флекс» 0,16 или эквивалент | Дуга из сплава никеля и титана с памятью формы круглая. Применяется только на этапе нивелирования, при средней или незначительной степени скученности. Используется для устранения ротации. Используется на начальной коррекции торка. Используется на начальном этапе коррекции кривой Шпее (введение реверсионных изгибов). | шт. | 8 |
|  | Редонт колир | Пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов. В комплект входят: Порошок – 150,0; Жидкость – 100,00; Концентрат красителя: красный 15гр., желтый 15гр., синий 15гр.; Пробка-капельница – 3шт. | упак. | 6 |
|  | Йодекс или эквивалент | Паста (15гр.) для лечения пульпитов и периодонтитов. Применяется как лечебное и профилактическое средство при острых и хронических периодонтитов, при лечении пульпитов, повторных инфекциях после пломбирования, лечении инфицированных каналов, лечении кариеса. Паста не затвердевает, лечение можно возобновить. Препарат дает возможность точно определить на рентгенограмме длину пломбируемого канала. | упак. | 2 |
|  | Йодент или эквивалент | Паста (25гр.) нетвердеющая для пломбирования каналов зубов. | упак. | 4 |
|  | Кетгут или эквивалент | Нити предназначены для применения в качестве рассасывающего шовного материала при различных оперативных вмешательствах. Нити имеют одинаковую прочность по всей длине, идеально гладкую поверхность нити. Благодаря этому нить проходит через ткани. Имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Материал экологически чистый. Нить 4/0 стерильная, разового применения с иглой 17мм. В упаковке 50шт. | упак. | 6 |
|  | Коллапан в гранулах | Материал применяется для восстановления костной ткани, профилактики и лечения гнойных осложнений. Выпускается в гранулах в стерильных упаковках по 10шт.в упаковке однократного применения. | упак. | 15 |
|  | Лигатура длинная | Металлическая. В упаковке 10 шт. Применяется в ортодонтии для скрепления зубов. | упак. | 5 |
|  | Лигатура короткая | Металлическая. В упаковке 50 шт. Применяется в ортодонтии для скрепления зубов. | упак. | 5 |
|  | Матричная металлическая лента | Матричная металлическая лента 499 А/В/С. Длина 3 метра, ширина - 5мм/0,03мм | упак. | 10 |
|  | Поликапрамид нить или эквивалент | Капроновая мононить синего цвета синего цвета биологически инертная. Обладает гладкой поверхностью. Выпускается в стерильных одноразовых упаковках. Нить 75см длиной, размер 4/0 с иглой 17-18мм. В упаковке 50 нитей. | упак. | 7 |
|  | Полиэфир или эквивалент | Плетения хирургическая нить белого цвета или зеленого. Обладает прочностью, эластичностью. Надёжно фиксирует узлы. Выпускается в стерильных разовых упаковках. Длина нити 75см 4/0 с иглой 18мм. В упаковке 50 нитей. | упак. | 6 |
|  | Полипропилен или эквивалент | Мононить биологически инертная с минимально тканевой реакцией организма. Прочна. Атравматична. Некаппилярна, нефитильна. Не теряет прочность под воздействием тканевых жидкостей. Нить синего цвета. Выпускается в стерильных одноразовых упаковках 4/0 с иглой 17мм по 50 нитей. | упак. | 8 |
|  | Полировальные головки "Кенда" или эквивалент | Абразивные, наполненные кремнием резиновые полировочные разового использования для композитных реставраций средней и малой абразивности. | шт. | 200 |
|  | Полисорб или эквивалент | Синтетический рассасывающийся шовный материал 4/0 (1х75)см, игла 17мм. Выпускается в упаковке 36 нитей. | упак. | 1 |
|  | Полоски шлифовальные №НК 1.055 универсальный набор | Полоски шлифовальные на лавсановой основе предназначены для шлифования и полирования труднодоступных поверхностей зуба при обрабетке пломб из композитных материалов, состоит из 2х участков с различными абразивными слоями. Полоски серии «НК» отличают: повышенная износоустойчивость, Улучшенная шлифующая способность, высокая водостойкость. В упаковке 75шт. | упак. | 15 |
|  | Проволока ортодонтическая 0,6 | Проволока ортодонтическая из нержавеющей стали для ортодонтических аппаратов. Диаметр 0,6мм, длина 5м ТУ 64-2-112-76 | упак. | 20 |
|  | Проволока ортодонтическая 0,8 | Проволока ортодонтическая из нержавеющей стали для ортодонтических аппаратов. Диаметр 0,8мм, длина 5м ТУ 64-2-112-76 | упак. | 40 |
|  | Проволока ортодонтическая 1,0 | Проволока ортодонтическая из нержавеющей стали для ортодонтических аппаратов. Диаметр 1,0мм, длина 5м ТУ 64-2-112-76 | упак. | 40 |
|  | Проволока лигатурная стальная | Лигатурная сталь нержавеющая. Диаметр 0,5мм, длина 5м ТУ 65-2-112-76 | упак. | 50 |
|  | Септопак или эквивалент. | Пластичная, самотвердеющая паста, содержащая волокна в своей массе. Показания Сохранение стерильности после обработки зуба: временное пломбирование; при кариесе в пришеечной области зуба; оттеснение десны перед пломбированием. Упаковка: баночка, содержащая 60 г пасты. | упак. | 1 |
|  | Универсальный набор дисков 80шт. | Диски шлифовальные (80 шт.). Универсальный комплект. В набор входят диски: • с прямым расположением абразива: - диски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования, для окончательного шлифования, для полирования (диам. 8мм) - по 5 шт. - диски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования, для окончательного шлифования, для полирования (диам. 12 мм) - по 5 шт. - диски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования, для окончательного шлифования, для полирования (диам. 14 мм) - по 5 шт. • с обратным расположением абразива: - диски для снятия излишков материала, для предварительного шлифования, для окончательного шлифования, для полирования (диам. 14 мм) - по 5 шт. В набор входит дискодержатель для углового наконечника - 1 шт. | упак. | 15 |
|  | Цепочка эластичная | Эластичная, прозрачная со средним шагом. Длина 4 метра в упаковке. | упак. | 4 |
|  | Штрипсы | Полоски алмазные, металлические используются для полировки пломб. Ширина 4мм. Выпускаются в упаковке по 12 шт. | упак. | 20 |
|  | Этилон или эквивалент | Этилон является моноволоконным синтетическим нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом и состоит из полиамида. Выпускается в упаковках: нити 5/0 5м 12шт. с иглой 16-17мм. | упак. | 2 |
|  | Щечная трубка | Верхняя челюсть - на сетке и для пайки с одной, двумя и тремя отверстиями. Лингвальные для бампера и нёбного бюгеля, щёчные на первые, вторые, третьи моляры. Выпускаются по штукам, индивидуально. | шт. | 12 |
|  | Щечная трубка | Нижняя челюсть - на сетке и для пайки с одной, двумя и тремя отверстиями, лингвальные для бампера и для небного бюгеля: щечные на первые, вторые, третьи моляры. | шт. | 12 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук