Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Бинт | Марлевый, медицинский нестерильный, хлопчатобумажный 5х10см (плотность36г/м2) | шт. | 3 600 |
|  | Вата кипная | Медицинская, гигроскопическая, хирургическая нестерильная, расфасована в кипах по 50кг. | упак. | 1 |
| - 2 | Вата нестерильная | Медицинская, гигроскопическая, хирургическая нестерильная. Фасовка по 2,5кг | упак. | 10 |
| - 3 | Система инфузионная для растворов | Система инфузионная для растворов с металлической иглой однократного применения 0,8мм х40мм, стерильная. | шт. | 200 |
| - 4 | Наконечник на слюноотсос | Прозрачные слюноотсосы изготовлены из нетоксичного ПВХ. Стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Мягкий наконечник обтекаемой формы для предотвращения травматизации слизистой. Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой. Длина: 125, 150 мм; диаметр: 6,5 мм. Упаковка-100 шт. | упак. | 9 |
| - 5 | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,33*12 мм | Отсутствие "мертвого" пространства. Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,33*12, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-0. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Усил. прокола/усил. Скольжения – 130/90. Шприц без латекса, не содержит силикон Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно». | шт. | 1 500 |
| - 6 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный двухкомпонентный с иглой 0,55х25мм | Игла 0,55*25, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом. Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт. | 4 300 |
| - 7 | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х30мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,7х30мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 Наличие расширенной градуировки шкалы. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Усил. прокола/усил. скольжения – 219/99. Шприц без латекса, не содержит силикон. Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт. | 5 100 |
| - 8 | Шприц 10мл одноразовый инъекционный двукомпонентный с иглой 0,8*40мм | Игла 0,8*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 , прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность. Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом. Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага). Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» | шт. | 1 600 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

И.о.главного врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________Н.М.Гусева