Приложение № 2

к Извещению №16 от «12» сентября 2012 года

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение)с указанием производителя и каталожного номера | Технические характеристики товара, | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Лизирующий раствор |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М Объём флакона, 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по WBC, 0,2*109 л-1 Фон по HGB 2 г/л Общее микробное число, 6 КОЕ/100 мл Концентрация четвертичных аммониевых оснований 5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 15 |
| 2 | Изотонический раствор |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М. Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300,0±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, 5*109 л-1 Фон по RBC, 0,02*1012 л-1 Общее микробное число, 6 КОЕ/100 мл Концентрация натрия сульфата, 2% Концентрация антисептиков, 0,1% Концентрация буферных веществ, 0,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 15 |
| 3 | Пробирки пластиковые для взятия капиллярной крови, для проведения автоматизированных гематологических исследований. |  | Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара - 80%. | шт | 18000 |

Главный врач МУЗ «ГДКП №1»                ___________                        А.Н. Сенюшкин