Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения женской консультации № 1 по адресу г.Пермь, ул. Солдатова, 42/1

1. Требования к работе: работы по водоснабжению и водоотведению  должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами. (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в  строительстве. Часть 2.Строительное производство», СНиП 2.04.01-85 « Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ , СанПиН  21.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.»

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и иметь сертификаты.

3.Требования к  выполняемым  работам:

Для учета расхода теплоносителя  предусмотрен отдельный тепловой  узел.

Горячее водоснабжение предусмотрено от существующего ЦТП.

Сети холодного водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб PN 25-20. Сети горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых труб PN 25-20 армированных.

Часть труб, проходящих по подвалу, должна быть изолирована.

Сети канализации запроектированы   из полипропиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.

Установить умывальники на пьедесталах с хирургическими смесителями.

К каждому прибору на трубопроводах ГВС и ХВС установить запорные вентили.

Заменить унитазы, мойки двух секционные, ванны.  Устанавливать смесители только хирургические.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31