УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 1»

_______________/Д.Г. Сметанин

«____» _________ 2012 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку оборудования стоматологического

для муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 1»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14 |
| Адрес электронной почты |  | stomat1@perm.ru. |
| Контактный телефон |  | (342) 212-43-03 |
| Контактное лицо |  | Найданова Людмила Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | поставка оборудования стоматологического |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 1 532 313,00 (один миллион пятьсот тридцать две тысячи триста тринадцать) руб. 00 коп. |
| Количество поставляемого товара |  | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к поставляемому товару – указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям законодательства РФ |  | Товар, поставляемый для нужд заказчика, должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ (наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия ГОСТ). |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14. |
| Сроки поставки товара |  | Товар поставляется и вводится в эксплуатацию в течение 30-и календарных дней с момента заключения договора |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счета (счёта-фактуры) на поставленный товар - акта ввода в эксплуатацию товара, подписанного Поставщиком и Заказчиком. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства от предпринимательской деятельности |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная максимальная цена договора определена на основании трех коммерческих предложений. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена Договора формируется участником аукциона с учетом всех необходимых расходов на поставку товара и включает в себя расходы по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара, производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| - VI. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 2% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по договору, соответствующий поставщик должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Наименование кредитной организации; РКЦ Пермь г.Пермь. Адрес кредитной организации; 614070, Г. ПЕРМЬ, БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 44. БИК *; 045744000. Лицевой счет; 06920003672. Расчетный счет *; 40701810300003000001. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от 12.09.2012 № 0356300146912000017. |
| VII. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.09.2012 11:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.09.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 01.10.2012 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Требования к товару, параметры и условия требований к товару:

- Установка стоматологическая напольная, стационарная

| № п/п | Описание требований |  | Наличие функции и величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |  |
| 1.1 |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 1.2 |  | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| 1.3 |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение России | наличие |
| 1.4 |  | Техническое описание на стоматологическую установку для подтверждения требуемых Заказчиком технических показателей | Наличие, Участникам размещения заказа приложить заверенную копию |
| 1.5 |  | Техническое описание на кресло пациента для подтверждения требуемых Заказчиком технических показателей | Наличие, Участникам размещения заказа приложить заверенную копию |
| 1.6 |  | Гарантийные обязательства на установку с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 мес. |
| 1.7 |  | Гарантийные обязательства на наконечники с момента ввода в эксплуатацию | не менее 6 мес. |
| 1.8 |  | Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж | наличие |
| 1.9 |  | Документация на русском языке | наличие |
| 1.10 |  | Срок поставки | 30 календарных дней |
| 1.11 |  | Гарантии поставщика на данный товар и срок действия такой гарантии, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара | Указать |
| 1.12 |  | Оборудование новое, не бывшее в употреблении, в том числе как выставочный экспонат, не прошедший ремонтно-восстановительные работы | указать |
|  |  | 2.Основные параметры |  |
| 2.1 |  | Наименование, модель | Указать |
| 2.2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 2.3 |  | Столик врача на пантографическом плече с механическим тормозом, на не менее чем, четыре инструмента, с нижним ведением инструментальных шлангов, с лотком из нержавеющей стали. состав инструментов: - Шланг с пистолетом стандарт 3F - Шланг для турбинного наконечника с подсветкой - Шланг для электрического микромотора стандарт - Ультразвуковой устранитель зубного камня в комплекте с насадками (не менее трех штук) | наличие |
| 2.4 |  | Панель управления с плёночной клавиатурой управления функциями установки на столике врача: - Кнопка включения/выключения клапана ополаскивания плевательницы - Кнопка включения/выключения клапана наполнения стакана - Кнопка (+/-) регулировки оборотов/мощности электрических инструментов установленных в столик врача - Кнопка включения/выключения реверса микромотора - Кнопка включения/выключения негатоскопа (с функцией автоотключения) - Кнопка включения/выключения функции охлаждения ротационных инструментов | наличие |
| 2.5 |  | Микропроцессорное управление установкой с запоминающим устройством последнего установленного значения (оборотов/мощности) | наличие |
| 2.6 |  | Светодиодный индикатор (барграф) выходных параметров инструментов | наличие |
| 2.7 |  | Регулятор расхода воды на спрей | наличие |
| 2.8 |  | Схема подключения коммуникаций к стоматологической установке: А – водосток фасонная труба из поливинилхлорида диметром 32 мм, 30 мм выше уровня пола. B – подача воды - законченная штуцером с внутренней резьбой G ½ трубка ½ дюйма из поливинилхлорида, 20 мм выше уровня пола С – отсасывание - фасонная трубка из поливинилхлорида диаметром 32 мм, 30 мм выше уровня пола Е – подача воздуха, с внешней резьбой G3/8 трубка 3/8 дюйма из поливинилхлорида. | Соответствие, погрешность в линейных размерах более 5 см. не допускается, показатели диаметров трубок и резьбы должны быть полностью эквивалентны, должно подтверждаться технической документацией |
| # 3. Стационарный напольный блок плевательницы |  |  |  |
| 3.1 | Стеклянная чаша плевательницы, легкосъёмная |  | наличие |
| 3.2 | Встроенная в блок бутылка автономной воды на выдвижном кронштейне |  | наличие |
| 3.3 | Система аспирации с сепаратором Cattani |  | наличие |
| 3.4 | Ножной выключатель нажимного типа |  | наличие |
| 4. Место ассистента |  |  |  |
| 4.1 | Место ассистента на поворотном плече с клавиатурой управления функциями кресла, наполнением стакана, омыванием чаши плевательницы и держателем на 2 инструмента: - Шланги пылесоса, слюноотсоса с фильтрами для крупных частиц и регуляторами всасывания |  |  |
| 5. Светильник |  |  |  |
| 5.1 | - Бестеневой светильник с выключателем, на пантографическом плече - Мощность лампы 50 Вт - Напряжение 12 Вольт - Двухрежимный электрический регулятор яркости лампы |  | наличие |
| 6. Технические параметры стоматологической установки |  |  |  |
| 6.1 | Напряжение питания |  | 230 ± 10% |
| 6.2 | Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт |  | 315 |
| 6.3 | Входное давление воздуха, MPa |  | 0,45 - 0,8 |
| 6.4 | Тип защиты от поражения электрическим током |  | класс защиты I |
| 6.5 | Степень защиты от поражения электрическим током |  | тип защиты В |
| 6.6 | Вес установки, не более, кг |  | 57 |
| # 7.Инструменты |  |  |  |
| 7.1 | Электрический щёточный микродвигатель без подсветки, обороты 60 – 40000 /min, Крутящий момент = 2.3 Ncm, Мощность = 56 W, стандарт соединения с наконечником Е INTRAmatic |  | наличие |
| 7.2 | Наконечник турбинный - пятиточечный спрей, - кнопочный зажим, - мощность 20 вт - диаметр головки 11,5 мм - для турбинных боров диаметром 1,6 мм - стальные шарикоподшипники. - светодиодная подсветка - быстросъемное соединение |  | Наличие |
| 7.3 | Быстросъемное соединение для турбинного соединения - подвод оптики - регулировкой подачи воды на спрей. - тип соединения – Ritter Midwest (М4) |  | Наличие |
| 7.4 | Наконечник угловой - передаточное число 1:1 - одиночный спрей, - кнопочный зажим, - диаметр головки 10,1 мм, - для боров для угловых наконечников 2,35 мм. |  | Наличие |
| 7.5 | Наконечник прямой - передаточное число 1:1, - одиночный спрей, - поворотный зажим, - для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм |  | Наличие |
| 8.Кресло пациента |  |  |  |
| 8.1 | Наименование, модель |  | Указать |
| 8.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |
| 8.3 | Кресло пациента электромеханическое, с бесшовной обивкой и одним мягким подлокотником |  | наличие |
| 8.4 | Возможность функционирования кресла отдельно от стоматологической установки либо совместно с другой совместимой стоматологической установкой |  | наличие |
| 8.5 | Описание коммуникационного кабеля для управления функциями кресла от органов управления стоматологической установки: |  | Соответствие, должно подтверждаться технической документацией |
| 8.6 | Цвет задней части опоры спины соответствует основному цвету кресла Подголовник с двойной артикуляцией |  | наличие |
| 8.7 | Выключатель электропитания в основании кресла. |  | наличие |
| 8.8 | Блокировка движения кресла при включении инструмента и наезде на препятствие |  | наличие |
| 8.9 | Крепление основания кресла к полу в соответствии с прилагаемой схемой закрепления анкеров |  | наличие |
| 8.10 | Ресурс, циклов, не менее |  | 25000 |
| 8.11 | Максимальная нагрузка (соответствие стандарту EN ISO 6875), не менее, кг. |  | 235 |
| 8.12 | Напряжение питания, В |  | 230 ± 10% |
| 8.13 | Частота |  | 50Hz ± 10% |
| 8.14 | Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт |  | 260 |
| 8.15 | Срок длительности мощностной загрузки, не менее |  | 1:9 |
| 8.16 | Масса кресла, не более, кг. |  | 120 ± 5 кг |
| 8.17 | Грузоподъемность (соответственно стандарту EN ISO 6875) |  | 135 кг пациент+100 кг несенное дополнительное оборудование |
| 8.18. | Расстояние от нижней части подголовника в опущенном виде до пола составляет не более |  | 385 мм |
| Диапазон перемещений спинки кресла в вертикальной плоскости: |  |  |  |
| 8.19 | Изображение кресла и возможности его трансформации: |  | Соответствие, диапазоны перемещений не хуже указанных, должно подтверждаться технической документацией. |
| 8.20 | Схема установки анкеров для закрепления кресла: |  | Соответствие, погрешность в размерах более 0,5 см. не допускается, должно подтверждаться технической документацией. |
| 9. Компрессор медицинский, безмаслянный |  |  |  |
| 9.1 | Наименование, модель |  | Указать |
| 9.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |
| 9.3 | Шкафчик металлический с шумопоглащающим слоем из паралона. |  | Наличие |
| 9.4 | Вентилятор закреплен в основании под агрегатом компрессора (обеспечивает охлаждение компрессорного агрегата). |  | Соответствие |
| 9.5 | Принудительное включение охлаждающего вентилятора при температуре выше 40°C, отключение при достижении температуры ниже порядка 32°C. |  | Соответствие |
| 9.6 | Вентилятор находится в действии одновременно с двигателем компрессора. |  | Соответствие |
| 9.7 | Съемный воздушный фильтр |  | Наличие |
| 9.8 | Разгрузочный соленойдный клапан (для выпуска воздуха из напорного шланга после выключения компрессорного агрегата) |  | Наличие |
| 9.9 | Поршневые кольца из фторопласта. |  | Наличие |
| 9.10 | Блок цилиндра с сетчатой структурой радиатора |  | Наличие |
| 9.11 | Крепление компрессорного агрегата на пружинных амортизаторах совместно с резиновыми вставками. |  | Наличие |
| 9.12 | Вертикальное расположение ресивера над электродвигателем компрессорного агрегата. |  | Наличие |
| 9.13 | Количество стоматологических установок – 1 Номинальное напряжение - 230в/ 50 (60) гц Макс. Ток - 3,4 (4,3) A Мощность двигателя - 0,55 kW Мощность компрессора - 75 л/мин – 1/ 5 бар Подача - 105 л/мин – 1 Рабочее давление компрессора * - 4.5 – 6 бар Объем резервуара воздуха – 10 л Режим эксплуатации - S3-50% Уровень шума - ≤ 45 дб [A] Масса – 49 кг Размеры (ШхГхВ) - 420x525x620 мм мм |  | Соответствие |
| 10. Аспиратор (отсасывающее устройство) |  |  |  |
| 10.1 | Наименование, модель |  | Указать |
| 10.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |
| 10.3 | Номинальное напряжение/частота (В/Гц), 230/ 50 (60), 110/ 60 |  | Соответствие |
| 10.4 | Номинальное мощность не более 450 ВА |  | Соответствие |
| 10.5 | Максимальный расход не менее 1100 л.мин-1 |  | Соответствие |
| 10.6 | Максимальное разрежение 2 kПa |  | Соответствие |
| 10.7 | Уровень шума (дб [A]) ≤ 46 |  | Соответствие |
| 11. Лампа фотополимеризационная SLC VIII |  |  |  |
| 11.1 | Рабочее напряжение зарядного устройства: 90…250 В, 50..60 Гц. Рабочее напряжение встраиваемого адаптера питания:220..230 В, 50..60 Гц. Напряжение лампы: постоянный ток 3,8…4,2 В. Рабочее напряжение, генерируемое зарядным устройством: постоянный ток 9В. Энергопотребление 10 Вт. Длина волны 430…490 нм. Мощность 1100 мВт/см кв. Режим работы: постоянный, импульсный, нарастающий. Время работы 20 сек. Звуковой сигнал каждые 10 сек. За каждые 20 сек свечения толщина полимеризуемого слоя не менее 4мм. Аккумулятор литий-ионный 2000 мА/ч. Отсутствие теплового излучения. Встроенный в основание индикатор мощности светового потока. |  | Соответствие |
| 12. Количество поставляемого оборудования |  |  | 3 шт. |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № ______

г. Пермь                                                                                           «___» _____________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» на основании решения аукционной комиссии (протокол от ________ №___),  по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя  обязательства на поставку оборудование стоматологическое (далее по тексту – товар). Наименование, количество, характеристики поставляемого товара, предусматриваются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Товара,  подлежащего поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении  открытого аукциона в электронной форме в размере ___________ руб. (прописью) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Цена Товара по настоящему Договору определена на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, качества  и сроков поставки.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Стоимость единицы Товара  указана в счете, выставляемом Поставщиком в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.5.	 Заказчик оплачивает Товар безналичным перечислением  денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки товара в полном объеме и после получения надлежащим образом оформленных документов:

- товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный Товар;

- акта сдачи-приемки Товара

- акта ввода в эксплуатацию товара, подписанного Поставщиком и Заказчиком.

2.6. Оплата производится: за счет средств от предпринимательской деятельности.

3. Качество и комплектность товара

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2 Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, не менее срока, установленного Производителем.    Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта сдачи-приемки Товара  и устанавливается на срок не менее  срока, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору.

Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару.

- Сроки,  порядок поставки и ввод в эксплуатацию Товара

4.1. Поставка и ввод в эксплуатацию Товара  осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14, ГСП № 1 в соответствии с условиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1) и Функциональным и качественным характеристикам Товара (Приложение № 2).

4.2. Срок поставки и ввода в эксплуатацию Товара - в течение 30-и календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами.

4.3. Заказчик, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

4.4.  Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт на русском языке;

и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке не менее чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемой поставки.

4.6. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.7. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.8. Приемка Товара осуществляется.

4.8.1. Заказчик осуществляет приемку Товара от Поставщика по количеству, ассортименту, комплектности и качеству в соответствии с требованиями, установленным в Договоре. Проверяет Товар на наличие дефектов непроизвольного характера (дефектов транспортировки и др.). При поставке определенного набора Товаров в комплекте (комплект Товаров), Заказчик проверяет Товар по комплектности. При осуществлении приемки Товара уполномоченный представитель Заказчика обязан осмотреть Товар в строгом соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, и ст. 513 ГК РФ по сопроводительным документам на Товары (накладные, счет, счет-фактура и т.п.). Доказательством передачи Товара является акт приема-передачи Товара, товаротранспортная накладная, счет-фактура.

Приемка Товаров по количеству, ассортименту и комплектности проводится в день приемки Товаров по адресу поставки Товаров, указанному в  пункте 4.1 настоящего Договора. Товар считается поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания акта  сдачи-приемки Товара.

4.8.2. При приемке поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

4.8.3. При  обнаружении в Товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации Товара, несоответствий условиям Договора и приложениям к Договору при  эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение срока, согласованного с Заказчиком, исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного Товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.8.6. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия Товара условиям Договора, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.9. После выполнения условий, указанных в п.4.8. настоящего договора, проводится окончательная приемка товара Заказчиком, которая фиксируется актом ввода в эксплуатацию товара.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки Товара полностью или его части и ввода в эксплуатацию,  уплачивает неустойку в размере 1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или его части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

6.2.3. За поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора  (нарушения сроков поставки Товара; отказа от поставки Товара, недопоставка Товара; поставка Товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ___ от «____»_______ 2012 года,

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 - Функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристикам товара.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 1» Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14 Банковские реквизиты: ИНН 5902290508, КПП 590201001 Средства от предпринимательской деятельности: Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГСП № 1» л/с № 06920003672) расчетный счет № 40701810300003000001 БИК 045744000. Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач ______________________/Д.Г. Сметанин/ МП | Поставщик ____________________/________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к  договору №__________ от ___________  2012г.

Спецификация

| № п.п. | Торговое наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

| Заказчик Главный врач ______________________/___________/ «___»_______________2012 г. МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________2012 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№ ___ от _________  2012 г.

Функциональные характеристики, потребительские свойства

и качественные характеристики товара

| №/№ | Комплектация, характеристики, свойства | Функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Заказчик Главный врач ______________________/___________/ «___»_______________2012 г. МП | Поставщик ______________________/ / «___»_______________2012 г. МП |
| --- | --- |