Приложение №1

к техническому заданию

Перечень

тепловых сетей, находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны ( по договору №21/11 от 23.12.2011г.) на техническое обслуживание

| № п/п | Принадлежность | Наименование объекта |  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | баланс МУ СОИИ 1101030024 | Теплотрасса от ТК-1 до зданий МДОУ "Детский сад №24" ул.Барамзиной,52 |  |  |  | 74,55 |  |  |  |
| 2 | дог.21/11 от23.12.2012г | тепловая сеть(ТС,ГВС,ХВС), начало-от здания ЦТП-36, конец-ввод в жилой дом по ул.Крисанова,17 через ТК-1; начало-от ТК-584-0-3 сущ., конец-ввод в жилой дом по ул.Крисанова,15, начало-от ТК-6 сущ., конец-ввод в жилой дом по ул.Петропавловская, 103 через ТК-7. |  |  |  | 102,20 |  |  |  |
| 3 | дог.21/11 от23.12.2012г | тепловая сеть, начало-тепловая камера ТК-58-0-0-4/1 сущ.,конец-вводы в ж/д по ул.Плеханова,51,53,53а,54,55,55а,56 |  |  |  | 297,60 |  |  |  |
| 4 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленина, 94,96,98,102 тепловая сеть |  |  |  | 80,50 |  |  |  |
| 5 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленина, 100 тепловая сеть |  |  |  | 71,20 |  |  |  |
| 6 | дог.21/11 от23.12.2012г | тепловая сеть, начало-от жилого дома по ул.Мильчакова, 25, конец-жилой дом по ул.Вильвенская, 17 |  |  |  | 33,00 |  |  |  |
| 7 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мильчакова, 31,33, теплотрасса от узла управления в ж/доме по ул.Мильчакова,31, конец-ввод в ж/дом по ул.Мильчакова,33 |  |  |  | 25,50 |  |  |  |
| 8 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мильчакова, 15, 17; Горняков, 3,5а,7 тепловая сеть от ТК-110-4 до ЦТП-27; от ТК-110-4 до ж/д ул.Мильчакова,15; от ТК-110-4 через ТК-2 до ж/д Горняков,7; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ж/д Гоняков,3,5а; от ЦТП-27 через ТК-1 до ж/д Мильчакова,17 |  |  |  | 197,70 |  |  |  |
| 9 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мильчакова, 15, 17; Горняков, 3,5а,7 сеть горячего водоснабжения от ТК-110-4 до ЦТП-27; от ТК-110-4 до ж/д Мильчакова,15; от ТК-110-4 через ТК-2 до ж/д Горняков,7; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ж/д Горняков,3,5а; от ЦТП-27 через ТК-1 до ж/д Мильчакова,17 |  |  |  | 105,20 |  |  |  |
| 10 | дог.21/11 от23.12.2012г | Челюскинцев, 4а тепловая сеть от ТК184-10-2 до жилого дома ул.Челюскинцев,4а |  |  |  | 30,80 |  |  |  |
| 11 | дог.21/11 от23.12.2012г | Строителей, 12 тепловая трасса, ГВС и ХВС |  |  |  | 245,00 |  |  |  |
| 12 | дог.21/11 от23.12.2012г | трубопроводы горячего и холодного водоснабжения от ж/д Парковый, 20/1 до ж/д Парковый, 18, ч/з насосную станцию |  |  |  | 47,00 |  |  |  |
| 13 | дог.21/11 от23.12.2012г | Подлесная, 23/3 тепловая сеть от ТК-1 сущ. до жилого дома по ул.Подлесная,23/3 |  |  |  | 42,25 |  |  |  |
| 14 | дог.21/11 от23.12.2012г | Карпинского, 96,98,100,100а, Рязанская,3,5,7,9,11 лит.Ст сеть тепловая |  |  |  | 662,08 |  |  |  |
| 15 | дог.21/11 от23.12.2012г | Веры Засулич, 43 тепловая сеть |  |  |  | 3,90 |  |  |  |
| 16 | дог.21/11 от23.12.2012г | Карпинского,12,14,16,18,20,22 тепловая сеть от ТК-1 и ТК-10 до жилых домов по ул.Карпинского,12,14,16,18,20,22 |  |  |  | 146,24 |  |  |  |
| 17 | дог.21/11 от23.12.2012г | Космонавта Беляева, 33 теплосеть от ТК-472-7 к жилому дому ул.Космонавта Беляева,33 |  |  |  | 76,63 |  |  |  |
| 18 | дог.21/11 от23.12.2012г | Льва Толстого, 49 тепловая сеть |  |  |  | 2,44 |  |  |  |
| 19 | дог.21/11 от23.12.2012г | Льва Толстого, 51 тепловая сеть |  |  |  | 4,15 |  |  |  |
| 20 | дог.21/11 от23.12.2012г | Нефтяников, 37,39,41,43,45,47 тепловые сети |  |  |  | 381,11 |  |  |  |
| 21 | дог.21/11 от23.12.2012г | Нытвенская, 5 тепловая сеть |  |  |  | 2,93 |  |  |  |
| 22 | дог.21/11 от23.12.2012г | Рязанская, 13 тепловая сеть |  |  |  | 39,21 |  |  |  |
| 23 | дог.21/11 от23.12.2012г | Снайперов, 16 тепловая сеть |  |  |  | 21,20 |  |  |  |
| 24 | дог.21/11 от23.12.2012г | Советской Армии, 27б тепловая сеть |  |  |  | 35,90 |  |  |  |
| 25 | дог.21/11 от23.12.2012г | Танкистов, 18 (Толстого, 47) тепловая сеть |  |  |  | 2,34 |  |  |  |
| 26 | дог.21/11 от23.12.2012г | Танкистов, 20 тепловая сеть |  |  |  | 5,97 |  |  |  |
|  |  | Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | дог.21/11 от23.12.2012г | Автозаводская,27,27а-Магистральная,14а теплосеть от ж/дома ул.Автозаводская,27,27а до ж/дома по ул.Магистральная,14а |  |  |  | 32,40 |  |  |  |
| 28 | дог.21/11 от23.12.2012г | Магистральная,16-14а сеть водоснабженияГВС лит.Ст1 от ул.Магистральная,16 до ж/дома Магистральная,14а |  |  |  | 17,00 |  |  |  |
| 29 | баланс МУ СОИИ 1101036022 | сеть теплоснабжения по ул.Б.Хмельницкого,58б, ул.Б.Хмельницкого,58в транзит |  |  |  | 68,49 |  |  |  |
| 30 | баланс МУ СОИИ 1101033088 | Сеть горячего водоснабжения (лит.Св1) ул.Каляева, 11 |  |  |  | 50,30 |  |  |  |
| 31 | баланс МУ СОИИ 1101033087 | Сеть водопровода (лит.Св) ул.Каляева, 11 (98,16 пм) |  |  |  | 98,16 |  |  |  |
| 32 | баланс МУ СОИИ 1101036021 | тепловая сеть по ул.М.Рыбалко,96а до здания по ул.М.Рыбалко,100а |  |  |  | 120,00 |  |  |  |
| 33 | баланс МУ СОИИ 1101033119 | Тепловая сеть от ТК 103-7-4 до ЦТП по ул. Ямпольская, 9, протяжённость 112,12 п. м. |  |  |  | 112,12 |  |  |  |
| 34 | дог.21/11 от23.12.2012г | Маршала Рыбалко,89 теплосеть |  |  |  | 6,64 |  |  |  |
| 35 | дог.21/11 от23.12.2012г | М.Рыбалко,93 теплосеть |  |  |  | 7,47 |  |  |  |
| 36 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ласьвинская, 68а теплосеть |  |  |  | 70,90 |  |  |  |
| 37 | дог.21/11 от23.12.2012г | Танцорова, 45 сеть ГВС |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 38 | дог.21/11 от23.12.2012г | Торговая,8 тепловая трасса |  |  |  | 86,05 |  |  |  |
| 39 | дог.21/11 от23.12.2012г | Торговая,8а |  |  |  | 23,13 |  |  |  |
| 40 | дог.21/11 от23.12.2012г | Волгодонская,12 тепловая сеть |  |  |  | 21,86 |  |  |  |
| 41 | дог.21/11 от23.12.2012г | Волгодонская,12 сеть горячего водоснабжения |  |  |  | 21,86 |  |  |  |
| 42 | дог.21/11 от23.12.2012г | Генерала Панфилова, 6/1 теплосеть |  |  |  | 16,90 |  |  |  |
| 43 | дог.21/11 от23.12.2012г | ул.Воронежская, 17а тепловая трасса от ЦТП-28 до жилого дома по ул.Воронежская,17а |  |  |  | 35,70 |  |  |  |
|  |  | Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | дог.21/11 от23.12.2012г | тепловая трасса, начало-тепловая камера УТ-2, конец-жилой дом по ул.Академика Королева, 4 |  |  |  | 206,10 |  |  |  |
| 45 | дог.21/11 от23.12.2012г | тепловая трасса, начало-здание котельной по ул.Брикетная, конец-жилые дома по ул.Борцов Революции, 347, Брикетная, 4,22 |  |  |  | 411,20 |  |  |  |
| 46 | дог.21/11 от23.12.2012г | тепловая трасса, начало-тепловая камера ТК-1, конец-здание по ул.Куйбышева, 39 |  |  |  | 57,70 |  |  |  |
| 47 | дог.21/11 от23.12.2012г | тепловая трасса, начало-здание по ул.Газеты "Звезда", 18, конец-здание по ул.Ленина, 27 |  |  |  | 15,20 |  |  |  |
| 48 | дог.21/11 от23.12.2012г | начало-тепловая камера ТК, конец-здание по ул.Луначарского, 74 |  |  |  | 21,30 |  |  |  |
|  |  | Мотовилихинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | дог.21/11 от23.12.2012г | Б.Гагарина, 93/3 Тепловая трасса (лит Ст) |  |  |  | 126,34 |  |  |  |
| 50 | дог.21/11 от23.12.2012г | Смирнова, 2 теплотрасса от т.А. т.Б в жилом доме по ул.Смирнова,2 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 51 | баланс МУ СОИИ 1103032035 | теплотрасса(лит.Ст) по ул.Красногвардейская,42 |  |  |  | 93,00 |  |  |  |
| 52 | баланс МУ СОИИ 1101030025 | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-1 пос.В.Курья |  |  |  | 36,34 |  |  |  |
|  |  | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-2 через т.Б пос.В.Курья |  |  |  | 137,46 |  |  |  |
|  |  | тепловая трасса от ж/д ул.ДОС-2 до ж/д пер.Лесопарковый,6 пос.В.Курья |  |  |  | 24,56 |  |  |  |
| 54 | дог.21/11 от23.12.2012г | Труда, 61 тепловая трасса |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
| 55 | дог.21/11 от23.12.2012г | Невская, 16а сети теплоснабжения |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
| 56 | дог.21/11 от23.12.2012г | Невская, 18 сети теплоснабжения |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
| 57 | дог.21/11 от23.12.2012г | Невская, 20 теплотрасса |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
| 58 | дог.21/11 от23.12.2012г | Невская, 22 теплотрасса от т.А до т.Б в жилом доме по ул.Невская,22 |  |  |  | 32,00 |  |  |  |
|  |  | Орджоникидзевский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | дог.21/11 от23.12.2012г | Радистов, от ТК-34 до здания больницы (Судоремонтная,21) теплосеть |  |  |  | 558,00 |  |  |  |
| 60 | баланс МУ СОИИ 01201044 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,10а,б |  |  |  | 120,00 |  |  |  |
| 61 | баланс МУ СОИИ 01202060 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,16,18 |  |  |  | 110,00 |  |  |  |
| 62 | баланс МУ СОИИ 01202051 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,45а,б,в. |  |  |  | 233,00 |  |  |  |
| 63 | баланс МУ СОИИ 01201039 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Гайвинская,30 |  |  |  | 24,00 |  |  |  |
| 64 | баланс МУ СОИИ 01201034 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Янаульская,6,8. |  |  |  | 45,00 |  |  |  |
| 65 | баланс МУ СОИИ 01201036 | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Кабельщиков,83 п.Гайва |  |  |  | 43,00 |  |  |  |
| 66 | баланс МУ СОИИ 1101034400 | теплосеть от П-18 по ул.ГремячийЛог,1 (393,25+15,5+5,5)м |  |  |  | 410,15 |  |  |  |
| 67 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Гремячий Лог,1 теплосеть внутриквартальная |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| 68 | дог.21/11 от23.12.2012г | Гайвинская, 62 теплотрасса |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
| 69 | дог.21/11 от23.12.2012г | Гайвинская, 62 сеть ГВС |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
| 70 | дог.21/11 от23.12.2012г | Гайвинская, 62а ГВС в теплотрассе |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
| 71 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.переулок Дубровский 1-й,10 тепловая трасса |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 72 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 74 теплотрасса |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 73 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 74 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.б |  |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 74 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/1 теплотрасса |  |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 75 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/1 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.б |  |  |  | 53,00 |  |  |  |
| 76 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/2 теплотрасса от дома №76/1 до дома №76/2 по ул.Карбышева |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 77 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/2 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.б |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 78 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Маршала Толбухина, 11 теплотрасса от ТК1 к дому № 11 |  |  |  | 4,00 |  |  |  |
| 79 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Маршала Толбухина, 11 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 80 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Писарева,45 теплосеть |  |  |  | 30,29 |  |  |  |
| 81 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Писарева, 45 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 82 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 2а, теплотрасса от жилого дома к дому №2 по ул.Репина |  |  |  | 85,00 |  |  |  |
| 83 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 2б теплотрасса от дома №2а к дому №2б по ул.Репина |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 84 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 4 теплотрасса от ТК1 к дому №4 по ул.Репина |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 85 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 27 теплотрасса от ТК1 до дома и под домом №27 по ул.Репина |  |  |  | 120,00 |  |  |  |
| 86 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 72 теплотрасса от дома №72 до дома (дет/сад) №68 по ул.Репина |  |  |  | 153,00 |  |  |  |
| 87 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 6 теплотрасса от дома №8 под домом №6 по ул.Янаульская |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 88 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 6 сеть горячего водоснабжения от т.в до т.а |  |  |  | 35,00 |  |  |  |
| 89 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 8 сеть горячего водоснабжения |  |  |  | 55,00 |  |  |  |
| 90 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 8 теплотрасса от дома №10 до дома и под домом №8 по ул.Янаульская |  |  |  | 76,00 |  |  |  |
| 91 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 22а теплотрасса от дома №22 до дома №22а по ул. Янаульская |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 92 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 27 теплотрасса от ТК-1 до дома №27 по ул.Янаульская |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 93 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 28 сеть холодного водоснабжения от та до т.в в жилой дом №28 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 94 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Бенгальская,8 теплосеть |  |  |  | 58,00 |  |  |  |
| 95 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Памирская,32а дренаж теплосети |  |  |  | 140,89 |  |  |  |
| 96 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Памирская,32а теплотрасса |  |  |  | 9,62 |  |  |  |
| 97 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра Щербакова, 45 теплотрасса |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 98 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра Щербакова, 45 сеть холодного водоснабжения от т.а до т.в в жилой дом №45 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |
| 99 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, 4 теплотрасса от школы до ТК-1, от ТК-1 до дома №4 по ул.Белозерская |  |  |  | 58,00 |  |  |  |
| 100 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, 6 теплотрасса от ТК-1 до мастерской ул.Белозерская,6 |  |  |  | 53,00 |  |  |  |
| 101 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, 6а, теплотрасса от здания мастерской МОУ СОШ №45 до гаража Белозерская,6а |  |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 102 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Героя Васькина,10 теплотрасса |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 103 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Героя Васькина,11 теплотрасса от ТК1 до дома и под домом №11 |  |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 104 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Домостроительная, 4 теплотрасса от котельной до дома №4 по ул.Домостроительная |  |  |  | 111,00 |  |  |  |
| 105 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Домостроительная, 6 теплотрасса от дома №4 до дома №6 |  |  |  | 19,00 |  |  |  |
| 106 | баланс МУ СОИИ 1101032020 | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67(лит.Ст.2) |  |  |  | 117,27 |  |  |  |
| 107 | баланс МУ СОИИ 1101032021 | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67а(лит.Ст.3) |  |  |  | 32,95 |  |  |  |
| 108 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Краснослудская, 17 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 109 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика Веденеева, 15 сеть горячего водоснабжения от т.а до сущ.к |  |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 110 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика Веденеева, 55 тепловая трасса от ТК 1 до дома № 55 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 111 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Зюкайская, 7 тепловая трасса-ввод к дому №7 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 112 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова, 8 сеть горячего водоснабжения от сущ.колодца до т.а ГВС(лит.Ст1) |  |  |  | 15,00 |  |  |  |
| 113 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита,6а теплотрасса 67,37м от 2004г |  |  |  | 67,37 |  |  |  |
| 114 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита, 13 теплотрасса от ТК-1 до дома №13 по ул.Кронита |  |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 115 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита, 15 теплотрасса от ТК-1 до дома №15 по ул.Кронита |  |  |  | 70,00 |  |  |  |
| 116 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова,16/2 теплотрасса от дома №16/3 до дома №16/2 по ул.Лаврова |  |  |  | 46,00 |  |  |  |
| 117 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова, 18/1 теплотрасса от дома № 18/2 до дома 18/1 по ул.Лаврова |  |  |  | 62,00 |  |  |  |
| 118 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова, 18/1 сеть горячего водоснабжения от Т.а до Т.в |  |  |  | 55,00 |  |  |  |
| 119 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова, 18/1 сеть холодного водоснабжения от т.а до т.в в жилой дом №18/1 |  |  |  | 55,00 |  |  |  |
| 120 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского,53/2 теплотрасса |  |  |  | 204,00 |  |  |  |
| 121 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 86 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  |  |  | 125,00 |  |  |  |
| 122 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 88 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  |  |  | 265,00 |  |  |  |
| 123 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 90 сеть горячего водоснабжения от т.а до к.сущ. |  |  |  | 45,00 |  |  |  |
| 124 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 92 сеть горячего водоснабжения от т.а до к.сущ. |  |  |  | 75,00 |  |  |  |
| 125 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/1 сеть горячего водоснабжения от Т.а до Т.б |  |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 126 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/2 сеть горяченго водоснабжения |  |  |  | 46,00 |  |  |  |
| 127 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/3 сеть горячего водоснабжения от ТК сущ. до Т.б |  |  |  | 79,00 |  |  |  |
| 128 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/4 сеть горячего водоснабжения от Т.а до Т.б |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
| 129 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/5 сеть горячего водоснабжения |  |  |  | 22,00 |  |  |  |
| 130 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,18 теплотрасса от ТК-2 до дома №18 по ул.Молдавская |  |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 131 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Уссурийская,17 сеть холодного водоснабженияот т.а до к.сущ. в жилой дом №17 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |
| 132 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Уссурийская,19а теплотрасса от дома №17 до дома №19а по ул.Уссурийская |  |  |  | 37,00 |  |  |  |
| 133 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Щитовая, 11 теплотрасса от ТК-1 до дома №11 по ул.Щитовая |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
| 134 | баланс МУ СОИИ 01205032 | Теплосеть Бушмакина,19 литер Ст. (568,33м в том числе см.ниже:) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от т.1 до т.2а(ч/з т.2) Бушмакина,19 |  |  |  | 36,55 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от т.2 до здания гаража Бушмакина,19 |  |  |  | 11,20 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от т.2а до т.3 Бушмакина,19 |  |  |  | 15,70 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от т.3 до здания прачечной Бушмакина,19 |  |  |  | 21,60 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от т.3 до здания гл.корпуса (ч/з т.4,5,6,7) Бушмакина,19 |  |  |  | 124,93 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от ТК-1 до ТК-2 Бушмакина,19 |  |  |  | 147,60 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от ТК-2 до ЦТП (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 |  |  |  | 89,70 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от ЦТП до ТК-2 (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 |  |  |  | 88,80 |  |  |  |
|  |  | Теплосеть от ТК-2 до здания инфекцион.корпуса Бушмакина,19 |  |  |  | 32,25 |  |  |  |
| 135 | баланс МУ СОИИ 20-01205034 | Водопровод (сеть холодного водоснабжения) лит.Ст.2 по ул.Бушмакина,19 |  |  |  | 107,42 |  |  |  |
| 136 | баланс МУ СОИИ 20-01205035 | Сеть противопожарного водоснабжения лит.Ст3 по ул.Бушмакина, 19 |  |  |  | 107,42 |  |  |  |
| 137 | баланс МУ СОИИ 1101032013 | трасса тепловая по ул.Ракитная , 45,51, 53 м/р К.Дачи |  |  |  | 294,54 |  |  |  |
| 138 | баланс МУ СОИИ 1101032012 | трасса тепловая от ТК-сущ. ул.Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул. Ватутина,10.м/р К.Дачи |  |  |  | 732,43 |  |  |  |
| 139 | баланс МУ СОИИ 88-01205206 | Теплосеть от т.3 до т.5 по мет.опорам м/р Чапаева |  |  |  | 14,86 |  |  |  |
| 140 | баланс МУ СОИИ 88-01205207 | Теплосеть от т.5 до нежилого дома ул.Еловая,34 |  |  |  | 15,20 |  |  |  |
| 141 | баланс МУ СОИИ 88-01205211 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 24 |  |  |  | 16,05 |  |  |  |
| 142 | баланс МУ СОИИ 88-01205212 | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 26 |  |  |  | 10,17 |  |  |  |
| 143 | баланс МУ СОИИ 88-01205214 | Теплосеть от ТК-2 до ж/д пер.2-й Еловский, 12 |  |  |  | 9,80 |  |  |  |
| 144 | баланс МУ СОИИ 88-01205232 | Теплосеть от ТК-11 до ж/д ул.Пархоменко, 5 |  |  |  | 4,76 |  |  |  |
| 145 | баланс МУ СОИИ 88-01205235 | Теплосеть от ТК-12 до т.23 (ч/з т.21,т.22) м/р Чапаева |  |  |  | 103,16 |  |  |  |
| 146 | баланс МУ СОИИ 88-01205236 | Теплосеть от т.23 до ж/д 2"б" ул.Новогодняя |  |  |  | 19,93 |  |  |  |
| 147 | баланс МУ СОИИ 88-01205237 | Теплосеть от т.23 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 4 |  |  |  | 2,65 |  |  |  |
| 148 | баланс МУ СОИИ 88-01205238 | Теплосеть от т.22 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 6 |  |  |  | 5,08 |  |  |  |
| 149 | баланс МУ СОИИ 88-01205239 | Теплосеть от т.21 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 8 |  |  |  | 20,86 |  |  |  |
| 150 | баланс МУ СОИИ 88-01205255 | Теплосеть от ТК-22 до т.21а м/р Чапаева |  |  |  | 38,00 |  |  |  |
| 151 | баланс МУ СОИИ 88-01205261 | Теплосеть от ТК-24 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.1 |  |  |  | 7,05 |  |  |  |
| 152 | баланс МУ СОИИ 88-01205262 | Теплосеть от ТК-25 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.2 |  |  |  | 7,78 |  |  |  |
| 153 | баланс МУ СОИИ 88-01205263 | Теплосеть от т.28 по земле до ж/д ул.Пархоменко, 31 |  |  |  | 23,69 |  |  |  |
| 154 | баланс МУ СОИИ 88-01205277 | Водопровод ХВС от т.28 до ж/д ул.Пархоменко,31 |  |  |  | 23,69 |  |  |  |
| 155 | баланс МУ СОИИ 88-01205266 | Водопровод ХВС от ТК-16 до ж/д ул.Еловая, 5 |  |  |  | 34,7 |  |  |  |
| 156 | баланс МУ СОИИ 88-01205267 | Водопровод ХВС от ж/д ул.Новогодняя, 9 до ж/д ул.Новогодняя, 2 (ч/з ТК-18) |  |  |  | 68,00 |  |  |  |
| 157 | баланс МУ СОИИ 88-01205273 | Водопровод ХВС от ТК-18 до ж/д ул.Липовая,8 |  |  |  | 32,2 |  |  |  |
| 158 | баланс МУ СОИИ 88-01205274 | Водопровод ХВС от т.19 до ж/д ул.Новогодняя,17 через ТК-19 |  |  |  | 11,74 |  |  |  |
| 159 | баланс МУ СОИИ 88-01205275 | Водопровод ХВС от ТК-21 до ж/д ул.Новогодняя,19 |  |  |  | 7,02 |  |  |  |
| 160 | баланс МУ СОИИ 88-01205276 | Водопровод ХВС от ТК-22 до ж/д ул.Еловая,19 |  |  |  | 5,11 |  |  |  |
| 161 | баланс МУ СОИИ 88-01205268 | Водопровод ХВС от ТК-9 до ТК-13 (через ТК-10, ТК-11, ТК-12) м/р Чапаева |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 162 | баланс МУ СОИИ 88-01205269 | Водопровод ХВС от ТК-10 до т.29 мрн Чапаева |  |  |  | 2,41 |  |  |  |
| 163 | баланс МУ СОИИ 88-01205270 | Водопровод ХВС от т.29 до ж/д ул.Пархоменко,3 |  |  |  | 13,24 |  |  |  |
| 164 | баланс МУ СОИИ 88-01205271 | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 165 | баланс МУ СОИИ 88-01205272 | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 |  |  |  | 4,26 |  |  |  |
| 166 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Еловский 1-й пер.,22 сеть холодного водоснабжения от т.в до т.а в жилой дом №22 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  | Свердловский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Балхашская,135 теплотрасса |  |  |  | 222,34 |  |  |  |
| 168 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Братская, 2,4 теплосеть |  |  |  | 250,95 |  |  |  |
| 169 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Братская,175 до 171 теплотрасса |  |  |  | 154,74 |  |  |  |
| 170 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Братская, 175 теплосеть |  |  |  | 159,13 |  |  |  |
| 171 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Сахалинская, 3 сети тепловые от Братская,171а |  |  |  | 96,12 |  |  |  |
| 172 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Казахская,56 теплотрасса, ГВС |  |  |  | 181,94 |  |  |  |
| 173 | баланс МУ СОИИ 1101033122 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 149б |  |  |  | 59,40 |  |  |  |
| 174 | баланс МУ СОИИ 1101033124 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 151а на ж/д ул. Г. Хасана д. 159 |  |  |  | 14,00 |  |  |  |
| 175 | баланс МУ СОИИ 1101033123 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 157 |  |  |  | 147,10 |  |  |  |
| 176 | баланс МУ СОИИ 1101033125 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана д. № 159 |  |  |  | 16,50 |  |  |  |
| 177 | баланс МУ СОИИ 1101033126 | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 46 на ж/д Г. Хасана д. 48 |  |  |  | 19,00 |  |  |  |
| 178 | баланс МУ СОИИ 1101033127 | Водопровод-транзит по подвалу ул.Г.Хасана д.№ 46 на ж/д Г.Хасана д.№ 48 |  |  |  | 19,00 |  |  |  |
| 179 | баланс МУ СОИИ 1101033062 | Сеть теплоснабжения к ж.д. по ул. Куйбышева, 74 |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 180 | баланс МУ СОИИ 1101033076 | Сеть тепловая по ул. Краснофлотская, 28 |  |  |  | 61,34 |  |  |  |
| 181 | баланс МУ СОИИ 1101033069 | Сеть тепловая от ж/д по Комсомольскому пр., 58 до ж/д по Комсомольскому пр., 60 |  |  |  | 119,28 |  |  |  |
| 182 | баланс МУ СОИИ 1101033067 | Сеть тепловая от ТК-184 до ж/д по Комсомольскому пр-ту, 66 и до ж/д по ул. Полины Осипенко, 53 |  |  |  | 53,24 |  |  |  |
| 183 | баланс МУ СОИИ 1101033061 | Сеть теплоснабжения ул. Новосибирская,17 |  |  |  | 45,80 |  |  |  |
| 184 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Николая Островского,111а теплотрасса ТС,ГВС,ХВС |  |  |  | 152,73 |  |  |  |
| 185 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Революции,3/4-3 теплотрасса ТС,ГВС,ХВС |  |  |  | 135,20 |  |  |  |
| 186 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Революции, 58а сети тепловые 16.85 п.м. |  |  |  | 16,85 |  |  |  |
| 187 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Фонтанная,8,10 теплосеть |  |  |  | 70,81 |  |  |  |
| 188 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Газеты Звезда,79 теплосеть |  |  |  | 92,70 |  |  |  |
| 189 | дог.21/11 от23.12.2012г | г.Пермь, Свердловский район ул.Клары Цеткин,12а теплотрасса ТС,ГВС,ХВС |  |  |  | 151,85 |  |  |  |
| 190 | дог.21/11 от23.12.2012г | Краснополянская,40, Коломенская,32,55а,59 теплосеть |  |  |  | 234,00 |  |  |  |
| 191 | дог.21/11 от23.12.2012г | Коломенская, 4 лит.1 тепловая трасса от ТК-1 до ж/д по ул Коломенская,4 |  |  |  | 15,38 |  |  |  |
| 192 | дог.21/11 от23.12.2012г | Коломенская, 4 лит.1 тепловая трасса от ТК-2 до ТК-1 |  |  |  | 42,00 |  |  |  |
| 193 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кустовая, 7а трасса тепловая |  |  |  | 108,60 |  |  |  |
| 194 | дог.21/11 от23.12.2012г | Нейвинская, 11 водопровод в канале т/трассы d 89 |  |  |  | 29,00 |  |  |  |
| ИТОГО: 15 438,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий инженер техотдела                                                                                           Г.В. Малыгина