Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту №__

от «_____»____________ 2012 г )

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей  холодного водоснабжения, находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми

| 1. Основания для производства работ | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов и их характеристики указаны в Приложении №1 к техническому заданию. |
| 3. Основные цели и задачи | Круглосуточное выполнение работ по техническому обслуживанию, включая ликвидацию аварий и повреждений, текущему ремонту на сетях холодного водоснабжения, находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми и в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечение незамедлительного восстановления работоспособности сетей холодного водоснабжения. |
| 4. Перечень работ и требования к их выполнению | - Работы по техническому обслуживанию и ремонту сетей холодного водоснабжения, находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми осуществляются в соответствии с условиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и Приложениями к настоящему Техническому заданию. - Срок восстановления работоспособности холодного водоснабжения (устранения аварийных ситуаций) в соответствии с нормативными нормами. |
| 5. Срок выполнения работ | В течение трех месяцев с даты заключения контракта. |
| 6. Результат выполненных работ | 1) Работы по техническому обслуживанию сетей холодного водоснабжения должны быть выполнены в соответствии с перечнем сетей холодного водоснабжения, указанных в приложении №1 к техническому заданию и составом работ, указанных в приложении №2 к техническому заданию. Приемка результата выполненных работ по техническому обслуживанию и устранению аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны и на балансе Заказчика осуществляется ежемесячным предоставлением акта выполненных работ, составленного на основании характеристик работ, план-графика и журнала обходов и осмотров. 2) Работы по текущему ремонту сетей холодного водоснабжения должны быть выполнены в соответствии с приложениями к техническому заданию: Приложение №1 – перечень сетей холодного водоснабжения; Приложение №3 - перечень видов работ; Приложение №4 – перечень основных материалов, применяемых для выполнения работ. Приемка результата выполненных работ по текущему ремонту на сетях холодного водоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны и на балансе Заказчика осуществляется путем подписания и утверждения Заказчиком акта приемки объектов в эксплуатацию, а также подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (прил. №3, №4). |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по ремонту сети холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия»; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01.2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» (утв. Решением ПГД от 29.01.2008 №4). |
| 8. Гарантия качества работ | Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в срок, соответствие качества применяемых материалов и результата выполняемых работ сертификатам, техпаспортам, ГОСТам. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |