- Форма №5

- АКТ

- проверки на водоотдачу участка водопровода

- на_____________________________________

- (указывается объект, микрорайон)

- «____» ______________ 2012 г. г. _______________

- Комиссия в составе:

- Представитель от эксплуатации___________________________________________________

- Представитель от строительной организации________________________________________

- Представитель от противопожарной службы________________________________________

- В связи_________________________________________________________________________

- указывается причина проверки (сдача в эксплуатацию, после ремонта, плановая)

- «____» __________ 2012 г. с _____час. произвела испытание на водоотдачу  участка водопровода

- на_____________________________________________________________

- (объект, микрорайон)

- Год постройки водопровода_______________________________________________________

- Диаметр и длина водопровода_____________________________________________________

- Точки подключения к источнику водоснабжения_____________________________________

- ________________________________________________________________________________

- Тип водопроводной сети___________________________________________________________

- (кольцевая или тупиковая)

- Тип и количество установленных  гидрантов ________________________________________

- Способ испытания водопровода на водоотдачу_______________________________________

- ________________________________________________________________________________

- (указывается способ испытания, порядок испытания, сколько и какие  пожарные

- ________________________________________________________________________________

- гидранты  использовались)

- Результаты испытания на водоотдачу_______________________________________________

- (расход воды из водопровода при

- ________________________________________________________________________________

- остаточном давлении в водопровод, сети 1 атм.)

- Техническое состояние  пожарных   гидрантов , состояние подъездов, колодцев___________

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Подписи комиссии: ______________________________________________________

- (Фамилия, имя, отчество)

- _________________________________________________________________________

- (Фамилия, имя, отчество)

- __________________________________________________________________________

- (Фамилия, имя, отчество)