Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту сетей газоснабжения г. Перми, находящихся на балансе Заказчика

| 1. Основания для производства работ | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов и их характеристики указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 3.Основные цели и задачи | Антикоррозионное покрытие и методы защиты газопроводов. Обеспечение безопасной эксплуатации газопроводов. Продление сроков эксплуатации. |
| 4. Перечень работ и требования к их выполнению | Очистка от загрязнения газопроводов. Расчистка отстающей краски. Проливка расчищенных мест. Окраска газопроводов. |
| 5. Объём финансирования | 131 711,33 (Сто тридцать одна тысяча семьсот одиннадцать рублей 33 копейки) рублей |
| 6. Срок выполнения работ | 14 календарных дней с момента заключения контракта |
| 7. Результат выполненных работ | Приемка результата выполненных работ по ремонту сетей газоснабжения находящихся на балансе Заказчика осуществляется путем выполнения работ по окраске газопровода, подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
| 8. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по ремонту сети газоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9); ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП 3.04.03-85«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; СНиП III-10-75(2000) «Благоустройство территории»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» (утв. Решением ПГД от 29.01.2008 №4) |
| 9. Гарантия качества работ | Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в срок, соответствие качества применяемых материалов и результата выполняемых работ сертификатам, техпаспортам, ГОСТам. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

Зам. начальника ТО                                                                                                             Н.Н. Федорова