Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

|  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация |  |  |  |  |  |  |
| № позиции | № п/п |  | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Тест – полоски для измерения уровня глюкозы в крови |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Наименование | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Тест-система совместима с анализатором multiCare-in, находящегося в собственности учреждения | Наличие |  |  |
|  | 4 |  | Кол-во тестов в упаковке, шт | 50 |  |  |
|  | 5 |  | Метод измерения – амперометрический | Наличие |  |  |
|  | 6 |  | Исследуемый материал – цельная капиллярная кровь | Наличие |  |  |
|  | 7 |  | Объем пробы, мкл | не более 1 |  |  |
|  | 8 |  | Взятие крови – с помощью тест-полосок с капиллярной аспирацией без дополнительных аксессуаров | Наличие |  |  |
|  | 9 |  | Погрешность измерения, % | не более 5 |  |  |
|  | 10 |  | Диапазон измерений, ммоль/л | 0,6-33,3 |  |  |
|  | 11 |  | Время проведения теста, секунд | не более 5 |  |  |
|  | 12 |  | Способ калибровки – при помощи код-чипа | Наличие |  |  |
|  | 13 |  | Хранение – при температуре от 5° до 30°C с момента вскрытия флакона, дней | не менее 90 |  |  |
|  | 14 |  | Количество упаковок | 150 |  |  |
|  | 15 |  | Цена за ед. |  |  |  |
|  | 16 |  | Сумма |  |  |  |
| 2 | Тест – полоски для измерения уровня холестерина в крови |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Наименование | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Тест-система совместима с анализатором multiCare-in, находящегося в собственности учреждения | Наличие |  |  |
|  | 4 |  | Кол-во тестов в упаковке, шт | 25 |  |  |
|  | 5 |  | Метод измерения – рефлексионная фотометрия | Наличие |  |  |
|  | 7 |  | Исследуемый материал – цельная капиллярная кровь | Наличие |  |  |
|  | 8 |  | Объем пробы, мкл | не более 10 |  |  |
|  | 9 |  | Взятие крови – с помощью тест-полосок с капиллярной аспирацией без дополнительных аксессуаров | Наличие |  |  |
|  | 10 |  | Погрешность измерения, % | не более 5 |  |  |
|  | 11 |  | Диапазон измерений, ммоль/л | 3,3-10,2 |  |  |
|  | 12 |  | Время проведения теста, секунд | не более 30 |  |  |
|  | 13 |  | Способ калибровки – при помощи код-чипа | Наличие |  |  |
|  | 14 |  | Хранение – при температуре от 5° до 30°C с момента вскрытия флакона, дней | не менее 90 |  |  |
|  | 15 |  | Количество упаковок | 300 |  |  |
|  | 16 |  | Цена за ед. |  |  |  |
|  | 17 |  | Сумма |  |  |  |
|  | ВСЕГО (руб): |  |  |  |  |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, Центр Здоровья №9 |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: равными партиями до 5-го числа каждого месяца: 20уп тест-полоски для измерения уровня холестерина, 10уп тест-полоски для измерения уровня глюкозы. |  |  |  |  |  |  |
| Первая поставка до 05.10.2012г |  |  |  |  |  |  |
| Последняя поставка до 05.12.2013г |  |  |  |  |  |  |