Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку медицинской мебели

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5»

(извещение №0356300055212000121 от 13.09.2012г.)

Запрос:

Уточните в п.8 какие габариты передней панели? В п.9. Два ящика по 1000 мм, расположенные один над другим? Или же 2 ящика по 500 мм, расположенные рядом?

Ответ:

1).  П.8. Передняя панель - 150 мм.

2).  П.9.  2 ящика по 500 мм, расположенные рядом.

Главный врач                                                                                                 О.В.Сластихина