Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

# №0356300030512000033 от 20.09.2012

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ №684 И №685 ПО АДРЕСУ: Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 157 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПОДГОТОВКОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес. | ##### МКУ «СМИ», 614000 г.Пермь, ул. Н. Островского,27. |
| 2. Проектная организация – и адрес. |  |
| 3. Вид работ | Детально-инструментальное обследование строительных конструкций убежища 5-го класса защиты. |
| 4. Характеристика объекта | Убежище 5-го класса защиты. Расположено в подвальных помещениях жилого дома 1954 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами толщиной 69 см. Фундамент – бетонный, ленточный Перекрытия – железобетонные плиты. Строительный объём: ЗС №684 – 523 м3, ЗС №685 – 409 м3. Площадь помещений: ЗС №684 – 164,9 м2, ЗС №685 – 146,8 м2. Вместимость: ЗС №684 – 150 чел., ЗС №685 – 150 чел. |
| 5. Цель обследования, состав работ. | Обследование ЗС выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СНиП II-II-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», разделы 3 - 8. - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» п.2.13. - П. №6 письма МЧС РФ от 21 июня 2007 г. N 1-4-60-5-14 «Методика списания ЗС». - Приложения № 21 к п. 2.9 Приказа МЧС РФ от 15 декабря 2002 № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". - СП 13-102-2003, рекомендациями по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко, М. 1988 г. - ВСН 43-96, методическими указаниями по техническому обследованию зданий М.Стройиздат 1968 г. - Пособием по обследованию строительных конструкций здания ЦНИИПромзданий 1997 г. - Рекомендациями по натурным обследованиям ж/б конструкций М.НИИЖБ, 1972г. Обследованию подлежат: 1.Несущие наружные и внутренние стены; 2. Конструкции перекрытия ЗС ГО. Состав работы по обследованию ЗС ГО: - выполнение контрольных обмерных работ, необходимых для проверочных расчетов конструкций; - проведение анализа инженерно-геологических условий площадки строительства для определения грунтов, подстилающих подошву фундаментов (по данным предыдущих изысканий); - выполнение обследования строительных конструкций сооружения с выявлением дефектов и определением степени их опасности. - проверка прочности конструкционных материалов для определения несущей способности конструкций ЗС ГО на восприятие действующих и нормативных нагрузок. - проведение проверочных расчетов конструкций сооружения с целью определения максимально допустимых нагрузок и сравнение их с нормативными динамическими нагрузками для ЗС ГО. Конечная цель обследования: - Определение максимально допустимых нагрузок на конструкции сооружения и сравнение их с нормативными нагрузками для ЗС ГО; - технико-экономическое обоснование по доведению ЗС ГО до нормативных требований; - разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения. - подготовка технического заключения о фактическом состоянии ЗС ГО. |
| 6. Элементы объекта, подлежащие обследованию | Строительные конструкции ЗС ГО: 1.Несущие наружные и внутренние стены; 2. Конструкции перекрытия ЗС ГО. |

Заказчик                                                                                                     Подрядчик

Директор__________/И. Р. Хайдаров/                                                 Директор__________/_____________/

МП                                                                                                               МП