УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Лепешкин Ю.А._____________

«       »                                  2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов

объектов озеленения общего пользования

газона по ул. Уинской на участке от ул. Юрша до ул. Пушкарская (четная сторона)

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… ............

- 2.2. Локальный сметный расчет………………………………………см. на отдельном листе

- 2.3. Проект Контракта…………………………………………..….………………..………....

2.4. Договор залога ……………………………………………………………………………..

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92, факс 2-66-08-30 |
| Контактное лицо |  |  | Лепешкин Юрий Анатольевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов объектов озеленения общего пользования газона по ул. Уинской на участке от ул. Юрша до ул. Пушкарская (четная сторона) |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  | 350 945 рублей 69 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – 14 дней с момента заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 17 547 рубля 28 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» октября 2012 года 10:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05» октября 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «08» октября 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 105 283 рублей 71 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом., в том числе на исполнение гарантийных обязательств. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов

объектов озеленения общего пользования

газона по ул. Уинской на участке от ул. Юрша до ул. Пушкарская (четная сторона)

Срок выполнения работ: 14 дней с момента заключения контракта.

Стоимость выполнения работ: 350 945 рублей 69 копеек

Состав работ: I. Демонтаж лестничных маршей: 1. Демонтаж сборных конструкций (лестничных маршей) – 2 лестницы; 2. Погрузка, перевозка строительного мусора (изделий из сборного железобетона) в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 3,6 тн; II. Устройство подпорной стенки: 1.Разработка грунта вручную под устройство подпорной стенки – 9 м3 2.Погрузка, перевозка грунта, строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 13,5 тн; 3.Устройство основания под фундамент подпорной стенки из ПГС – 3 м3 (в уплотненном состоянии); 4. Устройство основания под фундамент подпорной стенки из щебня фракции 20-40 мм, марка 800 – 1,5 м3 (в уплотненном состоянии); 5.Устройство армированной бетонной подготовки - V=1,5м3, бетон В15 (М200); - сетка сварная из холоднотянутой проволоки класса Вр-I, ячейкой 100*100 мм диметром 5мм, размеры сетки по размерам бетонной подготовки 0,01 тн; 6.Укладка бетонных блоков подпорной стенки на раствор готовый кладочный цементный М200, В 15 – 10,86 м3; - раствор готовый кладочный цементный М200, В15 – 0,543 м3; - блоки бетонные ФБС24-4-6-т/бетон В7,5 (М100) – 20шт; 7.Наружная облицовка подпорной стенки по бетонным поверхностям плитками на цементном растворе - 40 м2: - раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 – 0,8 м3; - портландцемент специального назначения марки 400- 0,016 тн; - облицовочной, искусственный камень типа «Форестер» серии «Старый замок» или аналог – 40 м2. 8.Заполнение пазух подпорной стенки вручную ПГС – 15 м3 (в уплотнённом состоянии). III. Устройство лестниц и пандусов: 1.Разработка грунта под устройство лестниц – 14 м3 2.Погрузка, перевозка грунта, строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 21 тн; 3.Устройство основания под фундамент лестницы из ПГС – 1,12 м3 (в уплотненном состоянии); 4. Устройство основания под фундамент лестницы из щебня фракции 20-40 мм, марка 800 –0,56 м3 (в уплотненном состоянии); 5.Устройство армированной бетонной подготовки - V=0,56м3 , бетон В15 (М200); - сетка сварная из холоднотянутой проволоки класса Вр-I, ячейкой 100-100 мм диметром 5мм, размеры сетки по размерам бетонной подготовки 0,0053 тн; 6.Устройство железобетонных стен лестниц – 4,2 м3; - бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) – 4,263 м3; 7.Армирование стен лестниц сетки сварные ячейкой 200*200 мм (арматура класс марки 25Г2С или35 ГС А- III, диаметр 12 мм) – 0,123 тн; 8. Отдельные стержни из горячекатаной арматурной стали класса А – III, марка стали 25Г2 или 35ГС диаметр 12 мм – 0,028 тн; 9.Устройство армированных бетонных ступеней лестниц - 30,8 м2: - бетон песчаный, класс В22,5 (М300) – 3,14 м3; - сетка сварная из холоднотянутой проволоки класс ВР-I, ячейкой 100*100 мм диаметр 5 мм – 0,019 тн. 10.Установка закладных деталей, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром Ст3пс 10 мм – 0,03 тн; 11.Наружная облицовка подпорных боковых стен (упоров) лестницы по бетонным поверхностям плитками на цементном растворе - 12 м2: - раствор готовый отделочный тяжелый, цемент 1:3 – 0,24 м3; - портландцемент специального назначения марки 400ДО или М 500ДО- 0,005 тн; - облицовочной, искусственный камень типа «Форестер» серии «Старый замок» или аналог – 12 м2. 12.Наружное покрытие лестниц на цементном растворе из плиток - 30,8 м2: - раствор готовый кладочный тяжелый, цементный – 0,4 м3; - плитка бетонная шероховатая для наружных работ толщиной не менее 3 см (цвет «кофе с молоком», форма прямоугольная и квадратная) - материал согласовывается с Заказчиком) – 31,4 м2. 13. Монтаж стальных пандусов на электросварку - 14,52 п/м; - швеллер № 10 сталь марки Ст3пс5 – 0,125 тн. VI. Устройство газона: 1.Подготовка почвы вручную для устройства партерного газона с внесением растительной земли (почвогрунта) толщиной 10см (в уплотненном состоянии) – S=50м2; 2.Планировка почвы, разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев – S=50м2; 3.Внесение комплексных удобрений – 1 кг; 4.Посев газонов партерных вручную – S=50м2; 5.Семена газонных трав - Мятлик луговой 100% с плотностью посадки 20г/м² -50 м2; 6.Прикатывание газонов после посева легкими катками – 50 м2. 7.Полив газона – 50 м2.

Технология производства работ и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам согласно Приложению №1. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- план-конструктив подпорной стенки с лестницами и элементами благоустройства, подлежащих ремонту по техническому заданию (в М 1:500);

- план вертикальной планировки (М1:500);

- применяемые материалы: форму и цвет плитки, почвогрунт, травосмесь;

Вышеперечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде.

Подрядчику необходимо согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

После согласования и утверждения вышеперечисленных документов Подрядчик допускается до выполнения работ.

2. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборке мусора, планировке участка.

3. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ, соответствующих данному техническому заданию. После окончания работ по подготовке основания под бетонную подготовку (фундамент) Подрядчик обязан известить Заказчика в письменном виде о готовности основания и пригласить его для освидетельствования скрытых работ и подписания актов на скрытые работы. Укладка блоков и лестничных уступов и лестничных маршей допускается после подписания актов на скрытые работы. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

4. Растительная земля (почвогрунт) должен иметь мелкокомковатую структуру; при заготовке в почву должны быть внесены удобрения. Земля должна представлять собой однородную массу без камней, корневищ сорных трав, должна быть просеяна через грохот.

Подрядчик предоставляет лабораторный анализ состава растительной земли (почвогрунта) с заключением о ее пригодности к использованию в целях озеленения, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок.

Не допускается использование торфа при устройстве газона.

При устройстве газона необходимо производить прокатку почвы катком весом от 75 до 100 кг, до и после посева, затем газон необходимо пролить водой (МДС 13-5.2000).Приемка работ по устройству газона осуществляется после всхода газонной травы.

5. При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте допускается исключительно в течение рабочей смены.

6. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены.

7. Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №2 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту»;

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Приложение №1

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |
| 16 | СНиП 2.07.01-89* |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 17 | СНиП III-4-80* |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 18 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 19 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 20 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 21 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |
| 22 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 23 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |
| 24 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 25 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 26 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 27 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 28 | СНиП 3.04.03-85 |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 31 | ГОСТ 19903-74 |  | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент |
| 32 | ВСН 8-89. |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 33 | ГОСТ 8267-93 |  | - Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
| 35 | ГОСТ 13015-2003 |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения. |
| 37 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 38 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 40 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 42 | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве. |
| 43 | СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
| 44 | ВСН 1-94 |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |
| 45 | ГОСТ 10178-85 | СТ СЭВ 5683-86 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (ред. от 24.11.1998) |
| 46 | ГОСТ 31108-2003 |  | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| 48 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 49 | ГОСТ 17608-91 |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия. |
| 50 | ГОСТ 26804 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 51 | ГОСТ 19007-73 |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 52 | ГОСТ 30884-2003 |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 53 | ГОСТ 8292-85 |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 54 | ГОСТ 51692-2000 |  | Олифы. Общие технические условия |
| 55 | ГОСТ 7931-76 |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 56 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 57 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 58 | ГОСТ 13579-78 |  | Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия. |
| 59 | ГОСТ 530-2007 |  | Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия. |
| 60 | ГОСТ 6727-80 |  | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 61 | СНиП 3.03.01-87 |  | Несущие и ограждающие конструкции. |
| 62 | ВСН 1-94 |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |

Приложение №2

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

I.Критерии оценки качества работ по озеленению

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

I. Критерии оценки качества устройства газона

| № п/п |  | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Почвогрунт уплотнен. | 0 |
| 2 |  | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта). | 25 |
| 3 |  | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). | 50 |
| 4 |  | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). | 100 |
| 5 |  | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | 30 |
| 6 |  | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан. | 100 |
| 7 |  | Трава не взошла | 100 |
| 8 |  | Не уплотнен почвогрунт | 50 |
| 9 | Не предоставлен анализ почвогрунта |  | 100 |
| 10 |  | Плотность посева травы не соответствует норме 20 г/м2 (см. МДС 13-5.2000) | 100 |

II. Критерии оценки качества работ по устройству подпорной стенки и лестниц

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание не соответствует заявленным требованиям технического задания | 80 |
| 2 | Смещение вертикальности кирпичной кладки более 10мм | 100 |
| 3 | Материалы для подпорной стенки не соответствует заданным параметрам технического задания марке, виду, цвету. | 100 |
| 4 | Смещение осей подпорной стенки от разбивочных осей более чем на 20мм | 100 |
| 5 | Толщина швов кладки горизонтальных меньше 10мм или больше 13мм | 100 |
| 6 | Толщина швов кладки вертикальных меньше 8мм или больше 13мм | 100 |

III. Критерии оценки качества работ по текущему ремонту твердых покрытий.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | После прохода катка остаются следы на основании из щебня | 50 |
| 2 | Плиточное покрытие |  |
| 2.1. | Толщина цементно-песчаного слоя |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 2.2. | Ровность (просвет под рейкой длиной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
| 2.3. | Сопряжение между плитками |  |
|  | Разница в уровнях на сопряжениях (просвет под линейкой) |  |
|  | На стыках просвет под линейкой до 1мм | 0 |
|  | На стыках просвет под линейкой до 3мм составляет от 5% до 10% площади покрытия | 20 |
|  | На стыках просвет под линейкой от 3мм до 5мм составляет от 5% до 10% площади покрытия | 50 |
|  | На стыках просвет под линейкой более 5мм составляет от 5% до 10% площади покрытия | 100 |
| 3. | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |
| 4. | Отклонения установки бортового камня в плане более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня в плане более 10мм | 100 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 10мм | 100 |
|  | Бортовой камень установлен без опалубки | 30 |
| 5. | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию, цвету | 100 |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты стоимости см. на листе Excel

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов

объектов озеленения общего пользования

газона по ул. Уинской на участке от ул. Юрша до ул. Пушкарская (четная сторона)

г. Пермь                                                                                                                         ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту прочих элементов объектов озеленения общего пользования газона по ул. Уинской на участке от ул. Юрша до ул. Пушкарская (четная сторона) (далее – Объекта).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Состав и объемы работ;

Приложение № 2 – Технология производства и условия выполнения работ;

Приложение № 3 -  Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 4 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 5 – Локальный сметный расчет стоимости;

Приложение № 6 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 7 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №5).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки производства работ:  14 дней с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________ ________________________________(_______________________________________________________________) рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

  - Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в

течение трех дней. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение  трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №4).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания окончательного акта выполненных работ 24 месяца.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и  фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и предписаний служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные п.п. 7.5.1.-7.5.4., 7.6. настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ, а также гарантийных обязательств.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Состав и объемы работ

Состав работ: I. Демонтаж лестничных маршей: 1. Демонтаж сборных конструкций (лестничных маршей) – 2 лестницы; 2. Погрузка, перевозка строительного мусора (изделий из сборного железобетона) в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 3,6 тн; II. Устройство подпорной стенки: 1.Разработка грунта вручную под устройство подпорной стенки – 9 м3 2.Погрузка, перевозка грунта, строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 13,5 тн; 3.Устройство основания под фундамент подпорной стенки из ПГС – 3 м3 (в уплотненном состоянии); 4. Устройство основания под фундамент подпорной стенки из щебня фракции 20-40 мм, марка 800 – 1,5 м3 (в уплотненном состоянии); 5.Устройство армированной бетонной подготовки - V=1,5м3, бетон В15 (М200); - сетка сварная из холоднотянутой проволоки класса Вр-I, ячейкой 100*100 мм диметром 5мм, размеры сетки по размерам бетонной подготовки 0,01 тн; 6.Укладка бетонных блоков подпорной стенки на раствор готовый кладочный цементный М200, В 15 – 10,86 м3; - раствор готовый кладочный цементный М200, В15 – 0,543 м3; - блоки бетонные ФБС24-4-6-т/бетон В7,5 (М100) – 20шт; 7.Наружная облицовка подпорной стенки по бетонным поверхностям плитками на цементном растворе - 40 м2: - раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 – 0,8 м3; - портландцемент специального назначения марки 400- 0,016 тн; - облицовочной, искусственный камень типа «Форестер» серии «Старый замок» или аналог – 40 м2. 8.Заполнение пазух подпорной стенки вручную ПГС – 15 м3 (в уплотнённом состоянии). III. Устройство лестниц и пандусов: 1.Разработка грунта под устройство лестниц – 14 м3 2.Погрузка, перевозка грунта, строительного мусора в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения – 21 тн; 3.Устройство основания под фундамент лестницы из ПГС – 1,12 м3 (в уплотненном состоянии); 4. Устройство основания под фундамент лестницы из щебня фракции 20-40 мм, марка 800 –0,56 м3 (в уплотненном состоянии); 5.Устройство армированной бетонной подготовки - V=0,56м3 , бетон В15 (М200); - сетка сварная из холоднотянутой проволоки класса Вр-I, ячейкой 100-100 мм диметром 5мм, размеры сетки по размерам бетонной подготовки 0,0053 тн; 6.Устройство железобетонных стен лестниц – 4,2 м3; - бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) – 4,263 м3; 7.Армирование стен лестниц сетки сварные ячейкой 200*200 мм (арматура класс марки 25Г2С или35 ГС А- III, диаметр 12 мм) – 0,123 тн; 8. Отдельные стержни из горячекатаной арматурной стали класса А – III, марка стали 25Г2 или 35ГС диаметр 12 мм – 0,028 тн; 9.Устройство армированных бетонных ступеней лестниц - 30,8 м2: - бетон песчаный, класс В22,5 (М300) – 3,14 м3; - сетка сварная из холоднотянутой проволоки класс ВР-I, ячейкой 100*100 мм диаметр 5 мм – 0,019 тн. 10.Установка закладных деталей, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром Ст3пс 10 мм – 0,03 тн; 11.Наружная облицовка подпорных боковых стен (упоров) лестницы по бетонным поверхностям плитками на цементном растворе - 12 м2: - раствор готовый отделочный тяжелый, цемент 1:3 – 0,24 м3; - портландцемент специального назначения марки 400ДО или М 500ДО- 0,005 тн; - облицовочной, искусственный камень типа «Форестер» серии «Старый замок» или аналог – 12 м2. 12.Наружное покрытие лестниц на цементном растворе из плиток - 30,8 м2: - раствор готовый кладочный тяжелый, цементный – 0,4 м3; - плитка бетонная шероховатая для наружных работ толщиной не менее 3 см (цвет «кофе с молоком», форма прямоугольная и квадратная) - материал согласовывается с Заказчиком) – 31,4 м2. 13. Монтаж стальных пандусов на электросварку - 14,52 п/м; - швеллер № 10 сталь марки Ст3пс5 – 0,125 тн. VI. Устройство газона: 1.Подготовка почвы вручную для устройства партерного газона с внесением растительной земли (почвогрунта) толщиной 10см (в уплотненном состоянии) – S=50м2; 2.Планировка почвы, разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев – S=50м2; 3.Внесение комплексных удобрений – 1 кг; 4.Посев газонов партерных вручную – S=50м2; 5.Семена газонных трав - Мятлик луговой 100% с плотностью посадки 20г/м² -50 м2; 6.Прикатывание газонов после посева легкими катками – 50 м2. 7.Полив газона – 50 м2.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение 2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №4 к контракту. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- план-конструктив подпорной стенки с лестницами и элементами благоустройства, подлежащих ремонту по техническому заданию (в М 1:500);

- план вертикальной планировки (М1:500);

- применяемые материалы форму и цвет плитки, почвогрунт, травосмесь;

Вышеперечисленные согласования с Заказчиком осуществляются в письменном виде.

Подрядчику необходимо согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

После согласования и утверждения вышеперечисленных документов Подрядчик допускается до выполнения работ.

2. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборке мусора, планировке участка.

3. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ, соответствующих данному техническому заданию. После окончания работ по подготовке основания под бетонную подготовку (фундамент) Подрядчик обязан известить Заказчика в письменном виде о готовности основания и пригласить его для освидетельствования скрытых работ и подписания актов на скрытые работы. Укладка блоков и лестничных уступов и лестничных маршей допускается после подписания актов на скрытые работы. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

4. Растительная земля (почвогрунт) должен иметь мелкокомковатую структуру; при заготовке в почву должны быть внесены удобрения. Земля должна представлять собой однородную массу без камней, корневищ сорных трав, должна быть просеяна через грохот.

Подрядчик предоставляет лабораторный анализ состава растительной земли (почвогрунта) с заключением о ее пригодности к использованию в целях озеленения, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок.

Не допускается использование торфа при устройстве газона.

При устройстве газона необходимо производить прокатку почвы катком весом от 75 до 100 кг, до и после посева, затем газон необходимо пролить водой (МДС 13-5.2000).Приемка работ по устройству газона осуществляется после всхода газонной травы.

5. При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте допускается исключительно в течение рабочей смены.

6. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены.

7. Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №3 к контракту «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту»;

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение 3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

I.Критерии оценки качества работ по озеленению

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

I. Критерии оценки качества устройства газона

| № п/п |  | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Почвогрунт уплотнен. | 0 |
| 2 |  | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта). | 25 |
| 3 |  | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). | 50 |
| 4 |  | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). | 100 |
| 5 |  | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | 30 |
| 6 |  | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан. | 100 |
| 7 |  | Трава не взошла | 100 |
| 8 |  | Не уплотнен почвогрунт | 50 |
| 9 | Не предоставлен анализ почвогрунта |  | 100 |
| 10 |  | Плотность посева травы не соответствует норме 20 г/м2 (см. МДС 13-5.2000) | 100 |

II. Критерии оценки качества работ по устройству подпорной стенки и лестниц

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание не соответствует заявленным требованиям технического задания | 80 |
| 2 | Смещение вертикальности кирпичной кладки более 10мм | 100 |
| 3 | Материалы для подпорной стенки не соответствует заданным параметрам технического задания марке, виду, цвету. | 100 |
| 4 | Смещение осей подпорной стенки от разбивочных осей более чем на 20мм | 100 |
| 5 | Толщина швов кладки горизонтальных меньше 10мм или больше 13мм | 100 |
| 6 | Толщина швов кладки вертикальных меньше 8мм или больше 13мм | 100 |

III. Критерии оценки качества работ по текущему ремонту твердых покрытий.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | После прохода катка остаются следы на основании из щебня | 50 |
| 2 | Плиточное покрытие |  |
| 2.1. | Толщина цементно-песчаного слоя |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 2.2. | Ровность (просвет под рейкой длиной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
| 2.3. | Сопряжение между плитками |  |
|  | Разница в уровнях на сопряжениях (просвет под линейкой) |  |
|  | На стыках просвет под линейкой до 1мм | 0 |
|  | На стыках просвет под линейкой до 3мм составляет от 5% до 10% площади покрытия | 20 |
|  | На стыках просвет под линейкой от 3мм до 5мм составляет от 5% до 10% площади покрытия | 50 |
|  | На стыках просвет под линейкой более 5мм составляет от 5% до 10% площади покрытия | 100 |
| 3. | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |
| 4. | Отклонения установки бортового камня в плане более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня в плане более 10мм | 100 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 10мм | 100 |
|  | Бортовой камень установлен без опалубки | 30 |
| 5. | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию, цвету | 100 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Перечень нормативных документов

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  |  | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |
| 16 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 17 | СНиП III-4-80* |  |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 18 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 19 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 20 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |  |
| 21 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |  |
| 22 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 23 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |  |
| 24 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |  |
| 25 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |
| 26 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 27 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 28 | СНиП 3.04.03-85 |  |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 31 | ГОСТ 19903-74 |  |  | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент |
| 32 | ВСН 8-89. |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 33 | ГОСТ 8267-93 |  |  | - Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 28570-90 |  |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
| 35 | ГОСТ 13015-2003 |  |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения. |
| 37 | ГОСТ Р 50597-93 |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 38 | ВСН 37-84 |  |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 40 | ГОСТ 6665-91 |  |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 42 | СНиП 3.01.03-84 |  |  | Геодезические работы в строительстве. |
| 43 | СНиП 3.02.01-87 |  |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
| 44 | ВСН 1-94 |  |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |
| 45 | ГОСТ 10178-85 | СТ СЭВ 5683-86 |  | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (ред. от 24.11.1998) |
| 46 | ГОСТ 31108-2003 |  |  | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 30515-97 |  |  | Цементы. Общие технические условия |
| 48 | ГОСТ 28013-98 |  |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 49 | ГОСТ 17608-91 |  |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия. |
| 50 | ГОСТ 26804 |  |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 51 | ГОСТ 19007-73 |  |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 52 | ГОСТ 30884-2003 |  |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 53 | ГОСТ 8292-85 |  |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 54 | ГОСТ 51692-2000 |  |  | Олифы. Общие технические условия |
| 55 | ГОСТ 7931-76 |  |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 56 | ГОСТ 8736-93 |  |  | Песок для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 57 | ГОСТ 23735-79 |  |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 58 | ГОСТ 13579-78 |  |  | Блоки бетонные для стен и подвалов. Технические условия. |
| 59 | ГОСТ 530-2007 |  |  | Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия. |
| 60 | ГОСТ 6727-80 |  |  | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 61 | СНиП 3.03.01-87 |  |  | Несущие и ограждающие конструкции. |
| 62 | ВСН 1-94 |  |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |

Заказчик		                                                                 Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение №5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Локальный сметный расчет

Заполняются с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(Ю.А.Лепешкин)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение №7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(Ю.А.Лепешкин)                                                           ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                      к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор(далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение месяца  после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе гарантийных, осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту, в том числе гарантийных, денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |