Приложение № 1.1

к  извещению о проведении запроса котировок

№___________________от __________2012г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

# на проектирование

Приложение №2 к договору №______________ от «___» ____________ 2012 г.

Выполнить рабочие проекты:

- Системы общеобменной и местной вентиляции воздуха, а также теплоснабжения систем вентиляции в помещениях здания по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова,61.

- Системы электроснабжения и автоматизации систем вентиляции Объекта.

Выполнить сметную документацию:

- Расчет сметной стоимости монтажа систем вентиляции, электроснабжения и автоматизации систем вентиляции объекта.

Система общеобменной вентиляции:

При проектировании систем вентиляции задействовать все существующие системы вентиляции, включая оборудование, приведя существующие системы вентиляции в соответствие требованиям СанПин 2.1.3.2630-10.

Оборудование приточных систем разместить в отдельных венткамерах на втором этаже здания – определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Оборудование вытяжных систем разместить в венткамере на первом этаже здания – определить проектом и согласовать с Заказчиком.

- Выделяющиеся вредности: определить проектом.

- Пылевыделения: определить проектом.

- Влаговыделения: определить проектом.

- Тепловыделения определить расчетом в соответствии с паспортами оборудования, размещенного в помещениях Объекта (при расчете тепловыделений использовать коэффициент одновременности работы электрооборудования).

- Количество работающих в помещении определить в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и строительными нормами и правилами, действующими на территории РФ (в частности СанПин 2.1.3.2630-10, СНиП 2.08.02-89* - приложение), а также на основании данных, предоставленных заказчиком.

- Расчет воздухообменов проводить из условия ассимиляции выделяющихся вредностей, а также в соответствии с нормами кратности воздухообменов в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10, СНиП 2.08.02-89* и другими нормами и правилами, действующими на территории РФ.

- Полный перечень с наименованием (назначением) помещений Объекта в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10, а также чертежи раздела АС (или планировки помещений Объекта с указанием точных размеров и привязок) должен быть предоставлен стороной Заказчика в течение пяти рабочих дней, с момента подписания технического задания на проектирование, с подписанием акта приемки-передачи.

Система вытяжной местной вентиляции:

- Полный перечень с наименованием оборудования, габаритными размерами, типом выделяющихся вредностей от оборудования, а также паспортами на оборудование (при наличии) должен быть предоставлен стороной Заказчика в течение пяти рабочих дней, с момента подписания технического задания на проектирование, с подписанием акта приемки-передачи.

Аварийная вентиляция:

- Не требуется.

Система электроснабжения и автоматизации систем вентиляции объекта:

Техническое задание выдается после выполнения проекта систем вентиляции группой ОВ, на основании проектных электрических характеристик оборудования, в течение трех дней, с момента выполнения раздела ОВ. При проектировании полностью задействовать существующие щиты автоматизации, при необходимости внеся изменения в принципиальную схему.

Противопожарные мероприятия:

- Предусмотреть противопожарные мероприятия в соответствии с СНиП 21-01-97*, СП 7.13130.2009, и другими нормами и правилами, действующими на территории РФ.

Система теплоснабжения

- Теплоноситель – вода теплофикационная с параметрами: установить проектом.

Возможно использование электроэнергии – при согласовании с заказчиком.

- Точка подключения к источнику теплоснабжения – существующий тепловой узел здания.

- При проектировании системы теплоснабжения задействовать существующую систему, включая оборудование, приведя существующие системы вентиляции в соответствие требованиями норм и правил, действующих на территории РФ.

Материалы и оборудование

- Оборудование и материалы систем вентиляции – определить проектом.

- Оборудование и материалы систем электроснабжения и автоматизации систем вентиляции – определить проектом.

- Оборудование и материалы теплоснабжения систем вентиляции – определить проектом.

- Оборудование и материалы, используемые в проекте должны быть сертифицированы на территории РФ и иметь санитарно-эпидемиологические заключения о пригодности использования.

Возможно внесение изменений в задание на проектирование в части ОВ, в соответствии с условиями договора № __/___________ от «___» __________ 2012 г.

От Подрядчика:                                                                      От Заказчика:

Ф.И.О. ___________________________            Ф.И.О __________________________

Подпись_________________________              Подпись________________________

Представитель технического надзора:

Ф.И.О __________________________

Подпись___________________

Приложение № 1.1.

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   2012г

|  | СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "________" __________2012 г. |  | "_____"____________ 2012 г. |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |