ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

помещения МБУЗ “Городская стоматологическая поликлиника №3”

г.Пермь, ул.Крисанова, 10

к Договору на проектирование № ______

от «____» __ ____. 2012г.

«ЗАКАЗЧИК

_______________
(подпись, фамилия, и, о)

«__» ____________ 20__г

«ПОДРЯДЧИК»

___________________                       (подпись, фамилия, и.о)
«__»____________20__г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта системы электроснабжения объекта, расположенного по адресу:

г.Пермь, ул.Крисанова, 10

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Данное техническое задание является основанием для разработки проекта «Электроснабжение» объекта, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Крисанова, 10. Объем и содержание Проекта определяется настоящим Техническим заданием, а так же дополнительными требованиями, которые могут быть даны в приложениях к Техническому заданию. Рабочая документация выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, в количестве 2 (двух) экземпляров, в соответствии со СНИП 1.02.01-85. Оплата дополнительного количества экземпляров осуществляется Заказчиком в установленном порядке.

1. ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система предназначена для электроснабжения инженерного и осветительного оборудования помещения, обеспечения эффективной работы инженерных систем на основе новых технологий и оборудования, отвечающих современным требованиям, действующим нормативным документам, техническим требованиям и условиям органов государственного надзора. Устанавливаемое оборудование системы должно быть сертифицировано для применения на территории Российской Федерации. Проектирование должно осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов.

1.2 СОСТАВ СИСТЕМЫ

• Система должна включать:

• РЩ;

• Щиты автоматизации и диспетчеризации.

1.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Категория электроснабжения — третья.

Предусмотреть в распределительных шкафах автоматические выключатели в соответствии с существующими нормативными требованиями.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 При проектировании должно быть предусмотрено, а при выполнении электромонтажных работ должно быть выполнено сопряжение систем электроснабжения и освещения с другими разделами инженерного пакета.

2.2 Полный перечень необходимых опций согласовать с Заказчиком и разработчиками смежных разделов при проектировании.

2.3 При расчете сечений токонесущих кабелей и выборе управляющей автоматики учесть следующую информацию: а) технические условия (берутся у службы эксплуатации здания) на разработку рабочего проекта с подписью Заказчика (получен: __________________ /подпись проектировщика/); б) план расстановки оборудования с подписью Заказчика (получен: __________________ /подпись проектировщика/);

в) перечень мощностей нагрузок с подписью Заказчика (получен: ___________________ /подпись проектировщика/);

г) фазность сети: _____________;

д) другие требования к электропитанию и управлению технологическим оборудованием: _________________.