## Локальная смета
Приложение № 1
к Документации об открытом аукционе в электронной форме
от «27» сентября 2012 г. № 0356300023212000059
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. |  |  | Капитальный ремонт в здании поликлиники №2 (ремонт кровли) по ул.Ласьвинская.68а | [8 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-2
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт в здании поликлиники №2 (ремонт кровли) по ул.Ласьвинская.68а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №2
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 2356.1577 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________293,050 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2622,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2012.г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ФЕР46-04-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 11.03 | 153.59 | 112.16 | 41.43 |  |  | 1694 | 1237 | 457 |  | 14.38 | 158.61
2 | ФЕР12-01-017-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 стяжки | 11.03 | 276.11 | 141.11 | 135 | 13.12 |  | 3045 | 1556 | 1489 | 145 | 16.332 | 180.14
3 | ФЕР12-01-017-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Раборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 стяжки | 11.03 | 101.7 | 77.76 | 23.94 | 3.06 |  | 1122 | 858 | 264 | 34 | 9 | 99.27
4 | ФЕР12-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 11.03 | 1786.05 | 164.59 | 80.36 | 2.43 |  | 19700 | 1815 | 886 | 27 | 17.51 | 193.14
5 | ФССЦ-101-0856 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -1213 | 6.2 |  |  |  |  | -7521
6 | Прайс лист ООО"Претор" от 17.09.2012 г. | Гидроизоляция Домизол Д( рулон 70м2)цена 1150руб.:70 м2.:1.18:4.11*1.065(трансп.расх.4.5%;Заг.скл.2%)=3.61 руб. | м2 | 1213 | 3.61 |  |  |  |  | 4379
7 | ФЕР12-01-013-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 утепляемого покрытия | 11.03 | 339.2 | 259.85 | 79.35 | 4.46 |  | 3741 | 2866 | 875 | 49 | 27.324 | 301.38
8 | ФЕР12-01-013-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 11.03 | 4711.58 | 433.09 | 132.25 | 7.43 |  | 51969 | 4777 | 1459 | 82 | 45.54 | 502.31
9 | ФЕР12-01-013-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 11.03 | 4418.66 | 335.32 | 126.55 | 7.43 |  | 48738 | 3699 | 1396 | 82 | 35.26 | 388.92
10 | ФССЦ-104-0003 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | -136.34 | 530 |  |  |  |  | -72260
11 | ФССЦ-104-0723 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н30 | м3 | 124,9699 1103*0,11*1,03 | 687.98 |  |  |  |  | 85977
12 | ФССЦ-104-0728 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 60 | м3 | 56,8045 1103*0,05*1,03 | 1177.32 |  |  |  |  | 66877
13 | ФЕР12-01-017-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 11.03 | 1292.15 | 235.18 | 225 | 21.86 |  | 14252 | 2594 | 2482 | 241 | 27.22 | 300.24
14 | ФЕР12-01-017-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжки | 11.03 | 964.8 | 129.6 | 39.9 | 5.1 |  | 10642 | 1429 | 440 | 56 | 15 | 165.45
15 | ФЕР12-01-016-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 11,03 1103/100 | 117.96 | 24.47 | 3.49 |  |  | 1301 | 270 | 38 |  | 2.8 | 30.88
16 | ФЕР12-01-002-09 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 11.03 | 9969.33 | 134.98 | 42.5 | 2.7 |  | 109962 | 1489 | 469 | 30 | 14.36 | 158.39
17 | ФССЦ-101-1961 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -1257 | 45.2 |  |  |  |  | -56816
18 | ФССЦ-101-1962 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Изопласт П ЭПП-4,0 | м2 | -1279 | 38.42 |  |  |  |  | -49139
19 | ФССЦ-101-4702 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Техноэласт ЭПП | м2 | 1279 | 24.94 |  |  |  |  | 31898
20 | ФССЦ-101-4703 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Техноэласт ЭКП | м2 | 1257 | 29.17 |  |  |  |  | 36667
21 | ФЕР12-01-004-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.793 | 12274.64 | 325.89 | 95.39 | 9.59 |  | 22008 | 584 | 171 | 17 | 35.5 | 63.65
22 | ФССЦ-101-1961 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | -451.8 | 45.2 |  |  |  |  | -20421
23 | ФССЦ-101-4703 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №359 | Техноэласт ЭКП | м2 | 451.8 | 29.17 |  |  |  |  | 13179
24 | ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 1.793 | 2516.07 | 353.23 | 5.99 | 0.93 |  | 4511 | 633 | 11 | 2 | 41.41 | 74.25
25 | ФЕР16-07-002-02 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка воронок сливных диаметром: 50 мм- флюгарки | 1 воронка | 10 | 41.26 | 5.4 |  |  |  | 413 | 54 |  |  | 0.61 | 6.1
Раздел 2. Погрузка и вывозка строительного мусора
26 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 73 | 3.53 |  | 3.53 |  |  | 258 |  | 258
27 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 73 | 19.29 |  | 19.29 |  |  | 1408 |  | 1408
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 327584 | 23861 | 12103 | 765 |  | 2622.73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 1558645 | 283946 | 76142 | 9104 |  | 2622.73
В том числе, справочно:
Индексы 3 кв. 2012г. (поликлиники) ОЗП=11,9; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,9; МАТ=4,11 (Поз. 1-3, 10-12, 4-7, 37-38, 13-14, 36, 15-17, 33-34, 20-21, 35, 23, 28) | [9 empty] | 1223173 | 260085 | 56151 | 8338
Индексы на перевозку мусора 3 кв. 2012г. ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) (Поз. 31) | [9 empty] | 6237 |  | 6237
Индексы на погрузо-разгрузочные работы 3 кв. 2012г ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ=7,4; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4) (Поз. 29) | [9 empty] | 1651 |  | 1651
Накладные расходы | [9 empty] | 267268
В том числе, справочно:
83% ФОТ (от 7557) (Поз. 23) | [9 empty] | 6272
110%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 14720) (Поз. 1) | [9 empty] | 12387
120%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 270130) (Поз. 2-3, 10-12, 4-7, 37-38, 13-14, 36, 15-17, 33-34, 20-21, 35) | [9 empty] | 247979
128%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 643) (Поз. 28) | [9 empty] | 630
Сметная прибыль | [9 empty] | 131679
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 7557) (Поз. 23) | [9 empty] | 4912
65%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 270130) (Поз. 2-3, 10-12, 4-7, 37-38, 13-14, 36, 15-17, 33-34, 20-21, 35) | [9 empty] | 119397
70%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 14720) (Поз. 1) | [9 empty] | 7007
83%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 643) (Поз. 28) | [9 empty] | 363
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 37030 |  |  |  |  | 158.61
Кровли | [9 empty] | 1873217 |  |  |  |  | 2383.77
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 34680 |  |  |  |  | 74.25
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 3111 |  |  |  |  | 6.1
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [9 empty] | 1909
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 7645
Итого | [9 empty] | 1957592 |  |  |  |  | 2622.73
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1198557
Машины и механизмы | [9 empty] | 76142
ФОТ | [9 empty] | 293050
Накладные расходы | [9 empty] | 267268
Сметная прибыль | [9 empty] | 131679
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1957592 |  |  |  |  | 2622.73
в том числе непредвиденные расходы 2% | [9 empty] | 39151.84
Итого | [9 empty] | 1996743.84
в том числе НДС 18% | [9 empty] | 359413.89
Итого | [9 empty] | 2356157.73
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская детская поликлиника №4"
Главный врач : Чернышова О.Е.