Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «___»______________ 2012 г. №_____)

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту сети холодного водоснабжения, расположенной в поселке Центральная Усадьба Мотовилихинского района г. Перми, входящей в состав имущества  муниципальной казны г. Перми.

| 1. Предмет контракта | Ремонт сети холодного водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Поселок Центральная усадьба, Мотовилихинский район, г. Пермь |
| 3. Основание производства работ | Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 4. Характеристика работ | 1. Подготовить план-график производства работ в том числе с указанием дат и времени отключения жилых домов от водоснабжения на время производства работ по переврезке и оповещением управляющих компаний и жильцов данных домов о планируемом отключении. 2. Провести работы по согласованию и открытию раскопки. 3. Провести работы по замене сетей водоснабжения D100мм, замене запорной арматуры D100мм 4. Провести работы по закрытию раскопки. |
| 5. Основные требования к выполнению работ | Выполнить работы согласно действующим в г. Перми строительным правилам и нормам. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | Сети холодного водоснабжения |
| 7. Результат выполненных работ | Сдача работ Заказчику. После проведения работ: - водопроводная сеть должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта в течение всего гарантийного срока; - Предоставить акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуру, талон закрытия производства земляных работ, акт приемки в эксплуатацию сети водоснабжения подписанный рабочей комиссией. |
| 8. Срок выполнения работ | 40 календарных дней с момента заключения контракта |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по ремонту сети холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»; СНиП 12.01.2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми (с изм. от 26января 2010г. № 6); |
| 10. Гарантия качества работ | Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в срок, соответствие качества применяемых материалов и результата выполненных работ сертификатами, техпаспортами, ГОСТами. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца. |