Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и бортового камня вдоль ул.Г.Звезда  на территории Свердловского района г. Перми.

1. Требования к выполняемым работам (результатам работ):

1.1. Разборка бетонных оснований под полы. – 8,3м3

1.2. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных– 21,425 м3.

1.3. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 104,5 м.п

1.4. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 515,2м2 –51,52 м3.

1.5. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 64,9152 м3.

1.6. Розлив вяжущих материалов на площади 515,2 м2 – 0,41216 т.

1.7. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 515,2 м2.

1.8. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 62,24 т.

1.9. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой – 32 м.п.

1.10. Установка бортовых камней – 85,5м.п.

1.11. Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400) объем 0,043 м3  (ГОСТ 6665-91) – 86шт.

1.12.Установка бортовых камней – 28м.п.

1.13. Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300) объем 0,016 м3  (ГОСТ 6665-91) – 28шт.

1.14. Копание ям под стойки.Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 0,918 м3

1.15. Бетонирование стоек. Устройство бетонной подготовки – 0,6375м3

1.16. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) – 1,084 м3

1.17. Устройство ограждения из труб.Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 1,06162 т конструкций

1.18. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм – 66м

1.19. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм – 18м

1.20. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток –26,5 м2  окрашиваемой поверхности.

1.21. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 16,05 м3

1.22. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы – 8,025 м3

1.23. Смесь песчано-гравийная природная – 9,7905м3

1.24. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 91,31 т.

2. Объем выполняемых работ:  асфальтирование – 515,5 м2.

установка бортовых камней – 114 м.п.

устройство ограждений из труб – 66 м.п.

3. Сроки выполнения работ: 15 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Стоимость выполняемых работ: 497 100,98 Российский рубль.

5. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район ул.Газеты Звезда.

6. Условия выполнения работ:

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

В процессе производства работ предусмотреть съезды для маломобильных групп населения.

Предоставление фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, сертификатов качества на используемые материалы.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

7. Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с момента приемки работ.