|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» __________________ А.А.Гагарин «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на оказание услуг по эксплуатации помещений

административного  здания и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,85

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | 8(342)2-77-06-28; 89124826654 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | На оказание услуг по эксплуатации помещений административного здания и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,85 |
| Предмет муниципального контракта |  |  | На оказание услуг по эксплуатации помещений административного здания и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,85 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 167111 (Сто шестьдесят семь тысяч сто одиннадцать) рублей 36 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании экономических расчетов (Приложение № 1). |
| Объем оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием (приложение №2, к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к, оказываемым услугам |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Приложение № 2) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место оказания услуг |  |  | Административное здание и прилегающая территория по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,85 |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  |  | с момента заключения настоящего контракта по 31.12.2012 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества услуг |  |  | Исполнитель обязан предоставлять гарантию сроком на 12 месяцев на материалы, детали, оборудование, которые были заменены при производстве ТО и ремонтов. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  |  | Заказчик производит оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных Исполнителем документов, необходимых для оплаты: счет, счет фактура, акт выполненных работ. Авансирование не предусмотрено. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Стоимость услуг по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг. Стоимость услуг включает в себя стоимость оказываемых услуг, необходимых материалов, налоги и другие необходимые расходы. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуг |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8355(Восемь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 57 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «08» октября 2012 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «09» октября 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «12» октября 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - Не предусмотрено |

Приложение №1

к документации об аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Расчет стоимости услуг  по ремонту конструктивных элементов зданий по ул. Ленина,85

Расчет на 70 дн. (2,5 м-ца)

| Фонд оплаты труда с начислениями |  | 38787,00 |
| --- | --- | --- |
| Услуги сторонних организаций |  |  |
| Итого |  | 38787,00 |
| Накладные расходы 5% |  | 1939,35 |
| Итого |  | 40726,35 |
| НДС |  | 7330,74 |
| Итого с НДС |  | 48057,09 |

Расчет стоимости услуг по содержанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования по ул. Ленина,85

Расчет на 70 дн. (2,5 м-ца)

| Фонд оплаты труда с начислениями |  | 96089,00 |
| --- | --- | --- |
| Услуги сторонних организаций |  |  |
| Итого |  | 96089,00 |
| Накладные расходы 5% |  | 4804,45 |
| Итого |  | 100893,45 |
| НДС |  | 18160,82 |
| Итого с НДС |  | 119054,27 |

Итого                                                                                                                                                167111,36

Начальная максимальная цена контракта: 167111 (Сто шестьдесят семь тысяч сто одиннадцать) рублей 36 копеек.

Приложение №2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатации помещений

административного  здания и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,85

Характеристики, объем, требования к оказанию эксплуатационных услуг.

- Характеристика объекта недвижимости:

г. Пермь, ул. Ленина,85:

Помещения в 4-х этажном кирпичном административном здании  (общая площадь 1554,5 м²), является объектом культурного наследия регионального значения.

- год постройки –  1918 г.

- горячее водоснабжения (тепловой узел);

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь.

- локальная сеть

2. Работы по содержанию конструкций здания:

заключаются в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации

| № п.п | Вид работ | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности | Расходные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: - ремонт и врезка дверных приборов; - изготовление ключей; - ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, откосы, подоконник, регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов и т.д.) - установка доводчиков входных и поэтажных дверей; - замена разбитых стекол окон (резка стеколпо размерам и конфигурации и их обточка; Приготовление стекольных замазок. Обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы, закрепление стекол); - замена плинтусов до 5 м в мес. на объект; - утепление оконных рам (осенний период); - выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в тех-подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей). - ремонт половых покрытий(проклейка, частичная замена линолеума (до 10 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами; - регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов; - мелкий ремонт офисной мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. - развеска картин, зеркал, жалюзи (ремонт) элементов декора в кабинетах и местах общего пользования; - частичная замена потолочных плиток «Байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект; - крепление половых покрытий на входе в здание; - устройство деревянного противо-гололёдного покрытия на крыльце. - Устранение неисправностей по заявкам администрации | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа | Петли, шпингалеты, плинтуса, стекло, потолочные плиты «Байкал», уплотнители на окна, расходный материал |
|  | Кровельные работы: Стальные кровли: - осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления неисправностей и их устранения. - Выборочный ремонт стальной кровли. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, воронок, желобов, обрамлений, карнизов, парапетных решеток, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков. - Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков вентиляционных труб. - Устранение неисправностей конструктивных элементов кровли по заявкам администрации; - Очистка кровли от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. - Поджатие фальцев, гребней. - Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; - Устранение незначительных повреждений крылец, козырьков | 1 раз в месяц По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутеи 1 сутки |  |
|  | Малярные работы: - Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м2 в мес.на объекте; - Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению клеевой и известковой окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м2 в мес.на объекте; - Устранение неисправностей по заявкам администрации | По мере необходимости | 5 рабочих дней |  |
|  | Штукатурные работы: - Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект - Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (подклеивание отколотой плитки и т.п.); - Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. - частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); - ремонт ступеней крылец - Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |  |
|  | Прочие работы: - приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; - устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. - Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов и т.п.; - чистка отмостки от поросли; - Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья. - Складские работы. - устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. - освобождение помещений пользователями. - Выполнение других непредвиденных работ. - Вывоз снега с прилегающей территории | По мере необходимости | 1 сутки. |  |
|  | Очистка кровли: - Полная очистка кровли от снега и наледи по всей площади крыши - Очистка территории от сброшенного снега, кучкование у бордюра и вывоз снега - Очистка водосточных желобов от снега и наледи | по мере появления, но не реже 2 раз в неделю по окончании работ по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц | при наличии сосулек и угрозы скатывания ледово-снежных масс – 4 часа вывоз снега производится в течение суток | Очистку кровли разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается. Исполнитель обязан использовать предохранительные приспособления( предохранительные пояса, страховочные веревки)и специальную нескользящую обувь. |

Примечание:

- Контроль за состоянием и очисткой кровель осуществляет Исполнитель.

- Работа производится в том числе в выходные и праздничные дни

- При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства. Запрещается сбрасывать снег, лед в воронки и водосточные трубы.

- При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Обязательно ограждение мест возможного падения снега, наледи и сосулек силами и средствами Исполнителя. На время работы Исполнителем выставляются дежурные.

- Ответственность за технику безопасности при оказании услуг на объекте несет Исполнитель. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение при производстве всех видов работ правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

- В случае причинения порчи имуществу Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли, карнизов, водостоков, воронок, элементов остекления, рам, отливов, кондиционеров, находящихся на стенах зданий и т.д.) Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный упавшим снегом и сосульками с водостоков и кровли. Исполнитель должен возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, согласно акту причиненного ущерба.

- Вопросы, связанные с нанесением ущерба третьей стороне (прохожие, владельцы автотранспорта) в результате проведения работ или несвоевременной уборки кровли от снега и наледи решаются Исполнителем без привлечения Заказчика. Возмещение такого вида ущерба ложится на Исполнителя.

3. Услуги по  содержанию инженерных систем здания:

Заключаются в обеспечении нормальной эксплуатации инженерного оборудования зданий (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании, системы вентиляции и дымоудаления).

Контроль за техническим состоянием инженерного оборудования зданий.

Работы, связанные с исправлением повреждений и неисправностей оборудования, выполняются по заявкам и указаниям администрации.

| № п.п | Вид работ | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности | Расходные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно технические работы: - Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий с целью выявления неисправностей и их устранения. - Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов. - Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования - Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей - Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске. - Устранение течи запорной и водоразборной арматуры; - смена гибкой подводки сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, - при авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов (до 10 м в мес. на объект), - смена участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов. - Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов)с проверкой исправности канализационных вытяжек. - Прочистка канализационных труб до первого колодца, заделка свищей и зачеканка раструбов, замена негодных сифонов и небольших участков трубопровода (до 2 м) - Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. - смене небольших участков трубопроводов (до 2 м), ликвидации течи путем уплотнения соединения труб центрального отопления, смена арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) - Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, - замена при течи отопительных приборов, полотенцесушителей, - крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре. - Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления, узла управления, теплотрассы с составлением актов тепловых сетей - Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. - Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам администрации | 1 раз в месяц мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа | Сальниковая набивка Лен Литол Лента фум Шаровый кран Ду 15 мм Смеситель «Елочка» Комплект унитаз+ смывной бачок Умывальник Резиновые прокладки Паронит Резина Сгоны Ду 15 мм Контр-гайка Ду 15 мм Муфта Ду 15 мм Угольник Ду 15 мм Шланг соеодинительный Сгон 20 мм Контр-гайка Ду 20 мм Муфта Ду 20 мм Угольник Ду 20 мм Изовер Трубы водогазопроводные Ду 20 мм – 32 мм |
| 2 | Работы по ремонту электросетей и электрооборудования: - Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. - Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). - Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. - Ремонт и смена светильников. - Замена ламп накаливания и люминесцентных. - Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей. - Смена отдельными местами электропроводки. - Восстановление освещения в подвалах, тех-подпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. - Эксплуатация световых домовых знаков и уличных указателей. - Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов - Устранение неисправностей по заявкам администрации - Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии | ежемесячно По мере необходимости ежемесячно, до 20 числа текущего месяца | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа 1 сутки | Лампа дневного света ЛБ – 18 ЛБ - 36 Стартеры S – 2 S – 10 Лампа накаливания 100 Вт 60 Вт Изолента ПХВ Изолента ХВ Эл.розетка внутренняя Эл.розетка наружная (открытая проводка) Эл.выключатель внутр одинарн Эл.выключатель внутр двойной Эл.выключатель откр.провдки одинарный Эл.выключатель открытой провдки двойной Эл.вилка универсальная Распред.коробка внутренняя Распределительная коробка наружная Провод ВВг 3х1,5 Провод ВВг 3х2,5 Провод АВС 3х1 |
| 3 | Сварочные работы: - Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. - Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. - Замена аварийных участков трубопроводов длиной до двух метров систем центрального отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение непредвиденных работ. | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | 1 сутки 1 сутки | Расходный материал |
| 4 | Работы по обслуживанию каналов и систем вентиляции: - Проверка исправности систем вентиляции, дымоудаления и каналов. - Замена вытяжных решеток. Устранение засоров в вентиляционных каналах. - Устранение неисправностей шиберов, дроссель-клапанов и дефлекторов в вытяжных шахтах. - Проверки тяги в помещениях, герметичности теплых чердаков. Установка и ремонт предохранительных решеток вытяжных шахт. - Установка и ремонт поддонов под сборной вытяжной шахтой. Антикоррозийная окраска вытяжных шахт. - Утепление вентиляционных каналов и вытяжных шахт. | По мере необходимости | 1 сутки. | Вентиляционные решетки, утеплитель |

Периодичность: по мере возникновения дефектов, в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 (время местное).

4. Требования к оказанию услуг:

4.1. Исполнитель обязан обеспечить безопасное выполнение работ и оказывать эксплуатационные услуги в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором Минтопэнерго РФ 13.01.2003 года, ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ВСН 58-88 (р), МДК 3-02.2001. Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г., РД-153-34.0-03.150-00. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждены Постановлением Минтруда и соц. развития №3 от 05.01.2001г., Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №204 от 8.07.2002 г.

4.2. Исполнитель обязан иметь укомплектованный штат работников для выполнения полного объема работ для содержания памятника в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а так же содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии.

4.3. Для оказания услуг по эксплуатации электроустановок заказчика исполнитель обязан иметь энергослужбу, укомплектованную соответствующим по квалификации персоналом, аттестованным по электробезопасности и прошедшим медицинскую комиссию.

4.4. Электротехнический персонал исполнителя допущенный к эксплуатации электроустановок должен иметь группы допуска:

• ответственный за электрохозяйство – 4-ая группа допуска;

• производитель работ (электромонтер, электрогазосварщик) – не     ниже 3-й группы допуска;

• электротехнологический персонал (электрослесарь, токарь) – 2-ую группу допуска;

• персонал выполняющий уборку внутри помещений (офисы, подсобные и др.) – 1-ую группу допуска

4.5. Исполнитель обязан иметь достаточно полную материальную и инструментную базу, обеспечивающую проведение ТО, ремонт, и оперативность при ликвидации аварийных ситуаций.

4.6. Исполнитель обязан предоставлять гарантию сроком на 12 месяцев на материалы, детали, оборудование, которые были заменены при производстве ТО и ремонтов.

4.7. Исполнитель обязан вести техническую документацию:

- Оперативный журнал;

- Журнал учета выдачи ключей от электроустановок;

- Журнал дефектов и неполадок электрооборудования;

- Журнал профилактического ремонта электрооборудования;

- Журнал учета электроэнергии. (журнал снятия показаний электросчетчиков)

4.8. Исполнитель должен разработать и утвердить заказчиком годовой график проведения ППР электрооборудования.

4.9. Исполнитель обязан обеспечить проведение ППР электрооборудования по утвержденному графику.

4.10. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по подготовке зданий к зиме.

4.11. Исполнитель обязан организовать и проводить Госповерку электрических, технологических контрольно-измерительных приборов, а также выполнять сдачу приборов учета представителям Тепловых и Электрических сетей.

4.12. Исполнитель обязан организовать и выполнять электрические испытания и измерения на инженерных сетях, системах, оборудовании в соответствии с Нормами.

4.13. Исполнитель обязан проводить периодические испытания диэлектрических (изоляционных) средств защиты. Оформлять соответствующую документацию.

4.14. Исполнитель обязан обеспечить объект дежурным персоналом, работающим по круглосуточному графику. При возникновении аварийной ситуации – в течение 4 часов принять меры по ликвидации, в любое время суток, в любой день недели.

4.15. При эксплуатации памятника, ремонтных, аварийных и восстановительных работах руководствоваться Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года №73-ФЗ, «Положением об охране и использовании памятников истории и культуры».

4.16. Время оказания услуг: в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 (время местное).

5.Сроки устранения неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций

| Виды неисправностей конструкций, элементов и оборудования | Предельный срок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| Дверные заполнения (входные двери) | 1 сут. |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 4 ч. |
| Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Повреждение одного из питающих кабелей. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования | При наличии секционного автоматического выключателя, обеспечивающим перевод здания на аварийное питание - в течение времени, необходимого для прибытия дежурной оперативной службы электрических сетей,2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой вставок, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| Неисправности в следствии короткого замыкание на оборудовании ГРЩ, этажных щитков, во внутренних распределительных сетях и т.п. | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 ч. |

Приложение №3

к документации об аукционе

проект

# Муниципальный контракт №

# на оказание услуг по эксплуатации помещений административного здания и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85

г. Пермь                    					               	                  							                                                            «___»____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по эксплуатации помещений административного здания и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85 в строгом соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его.

  - Исполнитель обеспечивает оказание услуг в строгом соответствии с техническим заданием, действующими нормами и правилами.

  - Срок оказания услуг: с момента заключения настоящего контракта по 31.12.2012 г.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Общая стоимость услуг по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

  - Стоимость услуг по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг.

  - Стоимость услуг включает в себя стоимость оказываемых услуг, необходимых материалов, налоги и  другие необходимые расходы.

  - Заказчик производит оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Исполнителем  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  на основании предоставленных Исполнителем документов, необходимых для оплаты: счет, счет фактура, акт выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Исполнитель вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Исполнителя с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра некачественно оказанной услуги с привлечением представителя Заказчика.

  - Исполнитель обязан:

    - В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований СНиП, ГОСТ, рекомендации, обеспечить оказание услуг надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании оказания услуг подписанный акт оказанных услуг и иные необходимые для оплаты документы;

    - обеспечить при оказании услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту где оказывается услуга уполномоченного представителя Заказчика;

    - в случае приостановки хода оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом оказания услуг и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при оказании услуги;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода оказания услуги с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный уровень качества;

- принимать оказанные услуги и давать письменные предписания об устранении недостатков, а также устанавливать срок устранения недостатков;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Исполнителем актов фактически оказанных услуг;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом оказания услуг.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества оказанных Исполнителем услуг посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Исполнителя, формулируют замечания по качеству оказания услуги и срокам их устранения.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку оказанных услуг, подписывать акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Исполнителем в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Исполнителем иные документы, связанные с оказанием услуг по настоящему контракту;

    - производить оплату оказанных услуг в порядке и в сроки, определенные разделом 2 настоящего контракта;

    - осуществлять контроль качества оказываемых Исполнителем услуг  посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

    - составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки оказываемых Исполнителем услуг, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости оказываемых услуг;

    - обеспечить доступ работников Исполнителя к месту оказания услуги. С момента предоставления доступа и до сдачи результата услуги Заказчику Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата услуги.

- Порядок приемки оказанных услуг

  - Заказчик рассматривает акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Исполнителем в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  оказанных услуг является подтверждением того, что услуги оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Исполнитель направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при оказании услуг.

6.3. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуги, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и настоящего контракта.

6.4 За несвоевременную оплату оказанных по настоящему контракту услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Исполнителем срока оказания услуги Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 2 (двух) %  от общей стоимости услуг по контракту за каждый конкретный случай.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки оказанных услуг и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Исполнителя от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Исполнитель:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02975018912 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ________________________/А.А. Гагарин м.п. | ____________________/ м.п. |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _____  от «   »__________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатации помещений

административного  здания и прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,85

Характеристики, объем, требования к оказанию эксплуатационных услуг.

- Характеристика объекта недвижимости:

г. Пермь, ул. Ленина,85:

Помещения в 4-х этажном кирпичном административном здании  (общая площадь 1554,5 м²), является объектом культурного наследия регионального значения.

- год постройки –  1918 г.

- горячее водоснабжения (тепловой узел);

- холодное водоснабжение (от городской сети);

- отопление (от ТЭЦ);

- канализация (сброс в городскую систему);

- электроснабжение (скрытая проводка);

- телефонная связь.

- локальная сеть

2. Работы по содержанию конструкций здания:

заключаются в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, работ по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации

| № п.п | Вид работ | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности | Расходные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: - ремонт и врезка дверных приборов; - изготовление ключей; - ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, откосы, подоконник, регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов и т.д.) - установка доводчиков входных и поэтажных дверей; - замена разбитых стекол окон (резка стеколпо размерам и конфигурации и их обточка; Приготовление стекольных замазок. Обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы, закрепление стекол); - замена плинтусов до 5 м в мес. на объект; - утепление оконных рам (осенний период); - выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в тех-подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей). - ремонт половых покрытий(проклейка, частичная замена линолеума (до 10 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами; - регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов; - мелкий ремонт офисной мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. - развеска картин, зеркал, жалюзи (ремонт) элементов декора в кабинетах и местах общего пользования; - частичная замена потолочных плиток «Байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект; - крепление половых покрытий на входе в здание; - устройство деревянного противо-гололёдного покрытия на крыльце. - Устранение неисправностей по заявкам администрации | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа | Петли, шпингалеты, плинтуса, стекло, потолочные плиты «Байкал», уплотнители на окна, расходный материал |
|  | Кровельные работы: Стальные кровли: - осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления неисправностей и их устранения. - Выборочный ремонт стальной кровли. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, воронок, желобов, обрамлений, карнизов, парапетных решеток, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков. - Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков вентиляционных труб. - Устранение неисправностей конструктивных элементов кровли по заявкам администрации; - Очистка кровли от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. - Поджатие фальцев, гребней. - Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; - Устранение незначительных повреждений крылец, козырьков | 1 раз в месяц По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутеи 1 сутки |  |
|  | Малярные работы: - Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м2 в мес.на объекте; - Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению клеевой и известковой окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м2 в мес.на объекте; - Устранение неисправностей по заявкам администрации | По мере необходимости | 5 рабочих дней |  |
|  | Штукатурные работы: - Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект - Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (подклеивание отколотой плитки и т.п.); - Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. - частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); - ремонт ступеней крылец - Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |  |
|  | Прочие работы: - приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; - устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. - Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов и т.п.; - чистка отмостки от поросли; - Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья. - Складские работы. - устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. - освобождение помещений пользователями. - Выполнение других непредвиденных работ. - Вывоз снега с прилегающей территории | По мере необходимости | 1 сутки. |  |
|  | Очистка кровли: - Полная очистка кровли от снега и наледи по всей площади крыши - Очистка территории от сброшенного снега, кучкование у бордюра и вывоз снега - Очистка водосточных желобов от снега и наледи | по мере появления, но не реже 2 раз в неделю по окончании работ по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц | при наличии сосулек и угрозы скатывания ледово-снежных масс – 4 часа вывоз снега производится в течение суток | Очистку кровли разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается. Исполнитель обязан использовать предохранительные приспособления( предохранительные пояса, страховочные веревки)и специальную нескользящую обувь. |

Примечание:

- Контроль за состоянием и очисткой кровель осуществляет Исполнитель.

- Работа производится в том числе в выходные и праздничные дни

- При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства. Запрещается сбрасывать снег, лед в воронки и водосточные трубы.

- При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Обязательно ограждение мест возможного падения снега, наледи и сосулек силами и средствами Исполнителя. На время работы Исполнителем выставляются дежурные.

- Ответственность за технику безопасности при оказании услуг на объекте несет Исполнитель. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение при производстве всех видов работ правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

- В случае причинения порчи имуществу Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли, карнизов, водостоков, воронок, элементов остекления, рам, отливов, кондиционеров, находящихся на стенах зданий и т.д.) Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный упавшим снегом и сосульками с водостоков и кровли. Исполнитель должен возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, согласно акту причиненного ущерба.

- Вопросы, связанные с нанесением ущерба третьей стороне (прохожие, владельцы автотранспорта) в результате проведения работ или несвоевременной уборки кровли от снега и наледи решаются Исполнителем без привлечения Заказчика. Возмещение такого вида ущерба ложится на Исполнителя.

3. Услуги по  содержанию инженерных систем здания:

Заключаются в обеспечении нормальной эксплуатации инженерного оборудования зданий (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании, системы вентиляции и дымоудаления).

Контроль за техническим состоянием инженерного оборудования зданий.

Работы, связанные с исправлением повреждений и неисправностей оборудования, выполняются по заявкам и указаниям администрации.

| № п.п | Вид работ | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности | Расходные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно технические работы: - Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий с целью выявления неисправностей и их устранения. - Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов. - Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования - Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей - Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске. - Устранение течи запорной и водоразборной арматуры; - смена гибкой подводки сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, - при авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов (до 10 м в мес. на объект), - смена участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов. - Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов)с проверкой исправности канализационных вытяжек. - Прочистка канализационных труб до первого колодца, заделка свищей и зачеканка раструбов, замена негодных сифонов и небольших участков трубопровода (до 2 м) - Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. - смене небольших участков трубопроводов (до 2 м), ликвидации течи путем уплотнения соединения труб центрального отопления, смена арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) - Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания, - замена при течи отопительных приборов, полотенцесушителей, - крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре. - Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления, узла управления, теплотрассы с составлением актов тепловых сетей - Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. - Выполнение работ по устранению неисправностей по заявкам администрации | 1 раз в месяц мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа | Сальниковая набивка Лен Литол Лента фум Шаровый кран Ду 15 мм Смеситель «Елочка» Комплект унитаз+ смывной бачок Умывальник Резиновые прокладки Паронит Резина Сгоны Ду 15 мм Контр-гайка Ду 15 мм Муфта Ду 15 мм Угольник Ду 15 мм Шланг соеодинительный Сгон 20 мм Контр-гайка Ду 20 мм Муфта Ду 20 мм Угольник Ду 20 мм Изовер Трубы водогазопроводные Ду 20 мм – 32 мм |
| 2 | Работы по ремонту электросетей и электрооборудования: - Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. - Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). - Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. - Ремонт и смена светильников. - Замена ламп накаливания и люминесцентных. - Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей. - Смена отдельными местами электропроводки. - Восстановление освещения в подвалах, тех-подпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. - Эксплуатация световых домовых знаков и уличных указателей. - Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов - Устранение неисправностей по заявкам администрации - Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии | ежемесячно По мере необходимости ежемесячно, до 20 числа текущего месяца | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа 1 сутки | Лампа дневного света ЛБ – 18 ЛБ - 36 Стартеры S – 2 S – 10 Лампа накаливания 100 Вт 60 Вт Изолента ПХВ Изолента ХВ Эл.розетка внутренняя Эл.розетка наружная (открытая проводка) Эл.выключатель внутр одинарн Эл.выключатель внутр двойной Эл.выключатель откр.провдки одинарный Эл.выключатель открытой провдки двойной Эл.вилка универсальная Распред.коробка внутренняя Распределительная коробка наружная Провод ВВг 3х1,5 Провод ВВг 3х2,5 Провод АВС 3х1 |
| 3 | Сварочные работы: - Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. - Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. - Замена аварийных участков трубопроводов длиной до двух метров систем центрального отопления и горячего водоснабжения. - Выполнение непредвиденных работ. | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | 1 сутки 1 сутки | Расходный материал |
| 4 | Работы по обслуживанию каналов и систем вентиляции: - Проверка исправности систем вентиляции, дымоудаления и каналов. - Замена вытяжных решеток. Устранение засоров в вентиляционных каналах. - Устранение неисправностей шиберов, дроссель-клапанов и дефлекторов в вытяжных шахтах. - Проверки тяги в помещениях, герметичности теплых чердаков. Установка и ремонт предохранительных решеток вытяжных шахт. - Установка и ремонт поддонов под сборной вытяжной шахтой. Антикоррозийная окраска вытяжных шахт. - Утепление вентиляционных каналов и вытяжных шахт. | По мере необходимости | 1 сутки. | Вентиляционные решетки, утеплитель |

Периодичность: по мере возникновения дефектов, в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 (время местное).

4. Требования к оказанию услуг:

4.1. Исполнитель обязан обеспечить безопасное выполнение работ и оказывать эксплуатационные услуги в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором Минтопэнерго РФ 13.01.2003 года, ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ВСН 58-88 (р), МДК 3-02.2001. Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г., РД-153-34.0-03.150-00. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждены Постановлением Минтруда и соц. развития №3 от 05.01.2001г., Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №204 от 8.07.2002 г.

4.2. Исполнитель обязан иметь укомплектованный штат работников для выполнения полного объема работ для содержания памятника в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, а так же содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии.

4.3. Для оказания услуг по эксплуатации электроустановок заказчика исполнитель обязан иметь энергослужбу, укомплектованную соответствующим по квалификации персоналом, аттестованным по электробезопасности и прошедшим медицинскую комиссию.

4.4. Электротехнический персонал исполнителя допущенный к эксплуатации электроустановок должен иметь группы допуска:

• ответственный за электрохозяйство – 4-ая группа допуска;

• производитель работ (электромонтер, электрогазосварщик) – не     ниже 3-й группы допуска;

• электротехнологический персонал (электрослесарь, токарь) – 2-ую группу допуска;

• персонал выполняющий уборку внутри помещений (офисы, подсобные и др.) – 1-ую группу допуска

4.5. Исполнитель обязан иметь достаточно полную материальную и инструментную базу, обеспечивающую проведение ТО, ремонт, и оперативность при ликвидации аварийных ситуаций.

4.6. Исполнитель обязан предоставлять гарантию сроком на 12 месяцев на материалы, детали, оборудование, которые были заменены при производстве ТО и ремонтов.

4.7. Исполнитель обязан вести техническую документацию:

- Оперативный журнал;

- Журнал учета выдачи ключей от электроустановок;

- Журнал дефектов и неполадок электрооборудования;

- Журнал профилактического ремонта электрооборудования;

- Журнал учета электроэнергии. (журнал снятия показаний электросчетчиков)

4.8. Исполнитель должен разработать и утвердить заказчиком годовой график проведения ППР электрооборудования.

4.9. Исполнитель обязан обеспечить проведение ППР электрооборудования по утвержденному графику.

4.10. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по подготовке зданий к зиме.

4.11. Исполнитель обязан организовать и проводить Госповерку электрических, технологических контрольно-измерительных приборов, а также выполнять сдачу приборов учета представителям Тепловых и Электрических сетей.

4.12. Исполнитель обязан организовать и выполнять электрические испытания и измерения на инженерных сетях, системах, оборудовании в соответствии с Нормами.

4.13. Исполнитель обязан проводить периодические испытания диэлектрических (изоляционных) средств защиты. Оформлять соответствующую документацию.

4.14. Исполнитель обязан обеспечить объект дежурным персоналом, работающим по круглосуточному графику. При возникновении аварийной ситуации – в течение 4 часов принять меры по ликвидации, в любое время суток, в любой день недели.

4.15. При эксплуатации памятника, ремонтных, аварийных и восстановительных работах руководствоваться Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года №73-ФЗ, «Положением об охране и использовании памятников истории и культуры».

4.16. Время оказания услуг: в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 (время местное).

5.Сроки устранения неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций

| Виды неисправностей конструкций, элементов и оборудования | Предельный срок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| Дверные заполнения (входные двери) | 1 сут. |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 4 ч. |
| Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Повреждение одного из питающих кабелей. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования | При наличии секционного автоматического выключателя, обеспечивающим перевод здания на аварийное питание - в течение времени, необходимого для прибытия дежурной оперативной службы электрических сетей,2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой вставок, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| Неисправности в следствии короткого замыкание на оборудовании ГРЩ, этажных щитков, во внутренних распределительных сетях и т.п. | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 ч. |

Срок оказания услуг: с момента заключения настоящего контракта по 31.12.2012 г.

| ________________________/А.А. Гагарин м.п. | ____________________/ м.п. |
| --- | --- |