Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

от «28» сентября 2012г. № 0356300023212000061

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоиндикатор для контроля холодовой цепи | Наличие |  |
| 2 | Торговое наименование | Указать |  |
| 3 | Производитель | Указать |  |
| 4 | Страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Предназначен для контроля за соблюдением правил транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в упаковке производителя, термоконтейнерах, термосумках и хранения препаратов в лечебно-профилактических учреждениях | Наличие |  |
| 6 | Принцип действия термоиндикатора - электронный | Наличие |  |
| 7 | Позволяет осуществлять анализ характера и причин нарушений «холодовой цепи» | Наличие |  |
| 8 | Контроль соблюдения/несоблюдения условий «холодовой цепи» осуществляется по фиксированным показателям температурно-временного режима с помощью специальных меток (зон) на панели жидкокристаллического дисплея | Наличие |  |
| 9 | Нижнее пороговое значение температуры в диапазоне: от -19,5 град.С до -20,5 град.С | Указать |  |
| 10 | Верхнее пороговое значение температуры в диапазоне: от +44,5 град. С до +45,5 град.С | Указать |  |
| 11 | Средний срок годности, год | не менее 1 |  |
| 12 | Средний ресурс, месяцев | не менее 3 |  |
| 13 | Фасовка: упаковка- 1 шт. | Наличие |  |
| 14 | Требуемое количество, шт. | 100 |  |