Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу системы автоматической охранной сигнализации в помещениях общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40

Муниципальный заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Место нахождения - 614026, г.Пермь, ул. А.Щербакова, 24

Тел. (342) 263-46-80, факс 263-48-04

Ответственный исполнитель – Некрасова Юлия Алексеевна – начальник отдела по работе с общественностью, молодежной политике администрации Орджоникидзевского района города Перми, (тел. 263-46-98).

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Карбышева, 40.

Сроки выполнения работ:  в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта.

Объем и виды работ: администрация Орджоникидзевского района предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми работы по монтажу системы автоматической охранной сигнализации в помещениях общественного центра микрорайона «Гайва», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 40 (далее – «Объект»), в соответствии с локальным сметным расчетом , и Рабочим проектом «Автоматическая охранная сигнализация» 01-06/2012-ОС ПЗ, подготовленным ООО «Спектрон» путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязуется осуществлять производство работ с соблюдением требований технической документации: РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом», РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны, Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов», ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52435-2005 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний».

Подрядчик обязан:

-  обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.

- за свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных как при приемке выполненных работ, так и в течение гарантийного срока.

-  принять участие в процессе подключения автоматической охранной сигнализации на пульт УВО по г. Перми; при наличии замечаний - устранить в течение пяти рабочих дней.

- оформить и предоставить Заказчику документы, необходимые для ввода смонтированной системы в эксплуатацию, в том числе Акт приемки технических средств охраны в эксплуатацию, который согласуется Заказчиком, Подрядчиком, УВО по г. Перми – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Пермскому краю, ФГУП «Охрана» МВД России.

На весь период выполнения работ Заказчик вправе заключить договор с организацией для осуществления технического надзора за соблюдением сроков выполнения работ Подрядчиком, ходом выполнения работ, и оценкой качества, соответствием нормативным документам; участия в осуществлении приемки выполненных работ, в осуществлении приемки скрытых работ, а также осуществлении проверки соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 113 018 (Сто тринадцать тысяч восемнадцать) рублей 46 коп.

Источник финансирования: бюджет города Перми.

Оплата работ: Форма оплаты — безналичный расчет.

Расчет за выполненные подрядные работы производится в течение 30 банковских дней после подписания сторонами:

- акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3),

- акта приемки технических средств охраны в эксплуатацию,

предоставления Подрядчиком:

- счета-фактуры, счета,

- документов, подтверждающих стоимость оборудования,

- технических паспортов, сертификатов на установленное оборудование.

Срок предоставления вышеуказанных документов – не более пяти рабочих дней после выполнения работ.

Стоимость работ должна быть указана с учетом расходов на приобретение и доставку материалов, инструментов и оборудования, необходимых для выполнения работ, расходы по погрузке инструментов и оборудования, их транспортировке до места производства работ, разгрузку, уборку строительного мусора с территории Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,  связанных с исполнением муниципального контракта.

Гарантии на выполненные работы:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации. Качество используемых материалов, оборудования должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека, все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Срок гарантии распространяется на весь объем выполняемых работ, элементов и установленного оборудования и составляет 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) при выявлении недостатков.

Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политике – Некрасову Юлию Алексеевну, тел. 263-46-98, имеющую право:

-присутствовать на объекте выполнения работ

-осуществлять полномочия по контролю за объемом выполняемых работ

- визировать акт о приемке выполненных работ.