Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных требований и данных |
| --- | --- |
| Заказчик, и его адрес | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А |
| Стадийность проектирования | Провести обследование на возможность привязки новой системы к существующей системе вентиляции. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях поликлиники по адресу г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт вентиляции помещений с общестроительными работами (пробивка отверстий, заделка отверстий, штукатурные, малярные, электромонтажные работы, включая обследование на возможность подключения к силовым сетям, пуско-наладочные работы и др. работы) |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Исходные данные об особых условиях строительства. | Технический паспорт БТИ. Площадь здания поликлиники – 4571,7 кв.м., объем – 19529 м3. |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы. | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм. |
| Основные требования к конструктивным решениям | Проектные работы выполнить в соответствии со СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, МДС, ВСН и другими нормативными документами. При выполнении рабочего проекта предусмотреть привязку к существующим проектно-сметным документациям; нагрев наружного воздуха предусмотреть от системы центрального теплоснабжения. Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах и в электронном виде в формате для размещения их на сайте. Материалы и конструкции, закладываемые в проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком. При необходимости устранения замечаний проверяющих и согласующих организаций Исполнитель проводит самостоятельно. Проектно-сметная документация должна быть согласована с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, Управлением Госпожнадзора, с ООО «Пермская сетевая компания», с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г. Перми и др. |
| Исходные данные для проектирования | Технический паспорт БТИ. |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»                                                                     Ю.Б. Власова