Приложение № 1

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации

| Перечень основных данных и требований | Содержимое основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик, его адрес | МБУЗ «ГП № 3», г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А |
| Стадийность проектирования | - Обследование существующего лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. - Экспертиза промышленной безопасности лифта, отработавшего нормативный срок. - Инструментальное обследование металлоконструкций лифта и лифтовой шахты. - Обследование строительной части лифтовой шахты, машинного помещения, приямка, перекрытия машинного отделения. - Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту лифта, отработавшего нормативный срок эксплуатации в МБУЗ «ГП № 3», по адресу г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А. - Локальный сметный расчет на капитальный ремонт помещений лифтового оборудования с общестроительными работами (пробивка отверстий, заделка отверстий, штукатурные, малярные, электромонтажные работы, включая обследование на возможность подключения к силовым сетям, пусконаладочные работы и др. виды работ). - Экспертизу проектно-сметной документации в специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид работ. - Регистрацию проектно-сметной документации в Пермском межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор). - Согласование в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» проектно-сметной документации. - Согласование проектно-сметной документации в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» |
| Вид строительства | Капитальный ремонт (модернизация лифта, отработавшего нормативный срок эксплуатации). |
| Исходные данные об особых условиях строительства | Технический паспорт БТИ. Площадь здания поликлиники – 4571,7 кв.м, строительный объем – 19529 м3, этажность – 4, плюс технический подвал. Тип лифта – пассажирский, грузоподъемность – П – 630 кт, скорость лифта – 1,0 м/сек, количество остановок – 5 Нормативный срок эксплуатации лифтового оборудования – свыше 25 лет |
| Требования к внутренним отделочным работам, применяемые материалы | В соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм. |
| Основные требования к конструктивным решениям | Проектные работы выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, Постановления Госгортехнадзора РФ от 04.03.2003 г. № 5 «Об утверждении Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», техническим регламентом «О безопасности лифтов» от 02.10 2009 г. № 782, Методических указаний по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы (РД10-72-94), «Временном положением о порядке и условиях проведения модернизации лифтов», утвержденным Постановлением Ростехнадзора России от 29.11 1995 г. № 59, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» - ПУБЭЛ-ПБ 10-558-03, действующими государственными отраслевыми стандартами и нормативными документами (ГОСТ, ОСТ и т. д.), СанПинами, СНиПами и т. д. Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах и в электронном виде в формате для размещения их на сайте. Материалы и конструкции, лифтовое оборудование, закладываемые в проектные решения, предварительно согласовывать с Заказчиком. При необходимости устранение замечаний проверяющих и согласующих организаций Исполнитель производит самостоятельно. Проектно-сметная документация должна быть согласована: - с Пермским межрегиональным управлением по Технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор); - в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» - в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» |
| Исходные данные для проектирования | Технический паспорт БТИ Технический паспорт лифта, отработавший нормативный срок эксплуатации |
| Сроки производства работ | В соответствии с условиями договора и графика производства на разработку ПСД. |
| Особые условия | Обновление, усовершенствование лифтового оборудования и деталей, обеспечивающий их новый качественный технический уровень в обслуживании и эксплуатации, а также обеспечение нормативного срока службы лифта (не менее 25 лет). |

Главный врач  МБУЗ «ГП № 3»                                                                    Ю.Б. Власова