УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного

учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 11»

_______________  А.А.Лебедев

«____» _________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на  поставку комплекса оснащения рабочего места офтальмолога

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 11»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения об организаторе торгов |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» |  |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 |  |
| Почтовый адрес |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 |  |
| Адрес электронной почты |  | permgp11@gmail.com |  |
| Контактный телефон |  | 212-39-31 |  |
| Контактное лицо |  | Лебедев Андрей Александрович |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка комплекса оснащения рабочего места офтальмолога |  |
| Количество поставляемого товара |  | 1 комплекс |  |
| Начальная (максимальная) цена |  | 700 000,00 руб. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |  |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к Товару представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. |  |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Срок поставки Товара - в течение 45 календарных дней с момента подписания Договора обеими сторонами. Срок ввода Товара в эксплуатацию – в течение 5-и календарных дней с момента поставки Товара и подписания сторонами товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки Товара. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору. Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода Товара в эксплуатацию и устанавливается на срок не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента ввода товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Средства краевого бюджета. |  |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, договор заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 12.03.2012 г. № 120. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |  |
| Сведения о возможности заказчика улучшить качество поставляемого товара при заключении Договора |  | - При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре. |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: - - копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (МЗ РФ) на имя предприятия (фирмы) - производителя с приложениями или копии справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать торговое наименование (модель), производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара, наличие сертификата и регистрационного удостоверения и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «04» октября 2012 г. «09» часов «00» минут (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «10» октября 2012 г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «15» октября 2012 г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 3,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 3,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных договором); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |  |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 3,0 % начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ ГП № 11 л/с 06920003964). ИНН; 5904170654. Р/с; 40703810300001000001. Банк; ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь. БИК; 045773001. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения Договора № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора (нарушение сроков поставки товара, отказ от поставки товара полностью или его части, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, поставка товара ненадлежащего качества) Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |  |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 15 банковских дней. |  |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ ГП № 11 л/с 06920003964). ИНН; 5904170654. Р/с; 40703810300001000001. Банк; ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь. БИК; 045773001. - В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение гарантии поставщика на товар по договору № _от 20 г.). |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на комплекс оснащения рабочего места офтальмолога

| № п\п | Наименование товара, требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Комплекс оснащения рабочего места офтальмолога |  |
| 1 | Рабочее место офтальмолога "Meccanoticca Mazza" или эквивалент с креслом |  |
| 1.1 | Область применения | Предназначено для размещения офтальмологических приборов при комплексном обследовании и обеспечение комфортных условий для врача офтальмолога и пациента |
| 1.2 | Комплектация |  |
| 1.2.1 | Поворотная столешница на 2 прибора | Наличие |
| 1.2.2 | Стойка с галогенным осветителем рабочего пространства | Наличие |
| 1.2.3 | Полка для проектора знаков | Наличие |
| 1.2.4 | Место ручного инструмента | 2 кармана |
| 1.2.5 | Встроенный блок питания ручного инструмента | Наличие |
| 1.2.6 | Внутренняя проводка для подключения приборов | Наличие |
| 1.3 | Технические характеристики |  |
| 1.3.1 | Высота столешницы | 870 мм |
| 1.3.2 | Высота сиденья кресла пациента | 500 – 690 мм, электропривод |
| 1.3.3 | Максимальные габариты (высота, ширина, глубина) | не более 2000´1350´1850 мм |
| 1.3.4 | Питание | 220 В 50 Гц |
| 1,3.5 | Потреблямая мощность | Не более 990 ВА |
| 2 | Щелевая лампа "Shin Nippon" или эквивалент |  |
| 2.1 | Область применения | Биомикроскопические исследования переднего отдела глаза |
| 2.2 | Технические характеристики |  |
| 2.2.1 | Увеличение микроскопа, крат | 10; 16; 25 |
| 2.2.2 | Поле зрения микроскопа согласно увеличениям, мм | 21,5; 13; 8 |
| 2.2.3 | Ширина световой щели | 1 - 14 мм |
| 2.2.4 | Длина световой щели | 15; 8; 5; 3; 1; 0,2 мм |
| 2.2.5 | Светофильтры | Кобальтовый, бескрасный |
| 2.2.6 | Диоптрийная наводка окуляров | ±5дптр |
| 2.2.7 | Осветитель | Нижний |
| 2.2.8 | Регулировка яркости | Плавная |
| 2.2.9 | Источник света | Галогенная лампа 6В 20Вт |
| 2.3 | Эксплуатационные и эргономические характеристики |  |
| 2.3.1 | Перемещение основания | Горизонтальное вперед – назад 100 мм |
|  |  | Горизонтальное влево - вправо 105 мм |
|  |  | Вертикальное 30 мм |
|  |  | Точное горизонтальное 15 мм |
| 2.3.2 | Перемещение подбородника по вертикали | 80 мм |
| 2.3.3 | Фиксационная метка | Желтый |
| 2.3.4 | Вес | не более 21 кг |
| 2.4 | Комплектация |  |
| 2.4.1 | Основной блок - микроскоп с осветителем | 1 шт. |
| 2.4.2 | Столешница с направляющими полозьями | 1 шт. |
| 2.4.3 | Лицевой упор | 1 шт. |
| 2.4.4 | Противопылевой чехол | 1 шт. |
| 3 | Линза высокодиоптрийная офтальмоскопическая |  |
| 3.1 | Область применения | Стереоскопический осмотр глазного дна методом бесконтактной биомикроскопии |
| 3.2 | Комплектация |  |
| 3.2.1 | Линза 60 дптр футляре | 1 |
| 3.2.2 | Паспорт | 1 |
| 3.2.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 |
| 3.3 | Технические характеристики |  |
| 3.3.1 | Рефракция | 60 дптр |
| 3.3.2 | Поле зрения | 60 град. |
| 3.3.3 | Увеличение | 1,0 крат |
| 3.3.4 | Световой диаметр | не менее 21 мм |
| 3.3.5 | Наружный диаметр | не более 30 мм |
| 4 | Линейки скиаскопические ЛСК-1 (комплект) |  |
| 4.1 | Область применения | Предназначены для объективного определения рефракции глаза методом скиаскопии. |
| 4.2 | Технические характеристики |  |
| 4.2.1 | Пределы воспроизведения рефракции, дптр | от –19 до +19 |
| 4.2.2 | Абсолютная погрешность, не более, дптр |  |
| 4.2.3 | - для линз от ±1,5 до ± 5,5 | ±0,12 |
| 4.2.4 | - свыше ±5,5 до ±9,5 | ±0,30 |
| 4.2.5 | - свыше ±9,5 до ±19 | ±0,50 |
| 4.2.6 | Габаритные размеры, мм | не более 405 x 36 x 15 |
| 4.2.7 | Масса одной линейки, кг | не более 0,2 |
| 4.3 | Комплектация |  |
| 4.3.1 | Линейка с положительными линзами - 1 шт. | Наличие |
| 4.3.2 | Линейка с отрицательными линзами - 1 шт. | Наличие |
| 5 | Диафаноскоп (трансиллюминатор Финофф) с аккумуляторной рукояткой «BetaR» или эквивалент |  |
| 5.1 | Область применения | Предназначен для склерального трансиллюминирования |
| 5.2 | Технические характеристики |  |
| 5.2.1 | Источник света | Ксенон-галогеновая лампа XHL - 3,5В |
| 5.2.2 | Питание | Автономное от Ni-MH аккумулятора |
| 5.2.3 | Зарядное устройство | Встроенное |
| 5.2 | Комплектация |  |
| 5.2.1 | Трансиллюминатор Финофф | Наличие |
| 5.2.2 | Рукоятка аккумуляторная со встроенным зарядным устройством | Наличие |
| 6 | Периметр «ПЕРИКОМ» или эквивалент |  |
| 6.1 | Область применения | Предназначен для исследования поля зрения |
| 6.2 | Технические характеристики |  |
| 6.2.1 | Длительность stimulis, с | 0,5 |
| 6.2.2 | Интервал между stimulis, с | 2 |
| 6.2.3 | Тип интервала | адаптивный |
| 6.2.4 | Исследуемый глаз | OS, OD |
| 6.2.5 | Выбор уровня яркости, дБ | 30…0 |
| 6.2.6 | Сфера радиус, мм | 300 |
| 6.2.7 | Общее количество объектов: |  |
| 6.2.7.1 | - в пределах 80 угл. град | 170 (max) |
| 6.2.7.2 | - в пределах 80… 160 | 150 (max) |
| 6.2.8 | Время исследования, мин | от 2 до 10 |
| 6.2.9 | Методика | Надпороговая |
| 6.2.10 | Угловое поле обследования (град.) | 80 |
| 6.2.11 | Шаг дискретности изменения яркости объектов, дБ | 2 |
| 6.2.12 | Отклонение яркости объектов, дБ | 2 |
| 6.2.13 | Яркость точек фиксации, кд/м² | не более 50 |
| 6.2.14 | Фоновое освещение (подсветка) относительно центра сферы, лк | от 12 до 14 |
| 6.2.15 | Количество предъявляемых световых объектов: | 320 (max) |
| 6.2.16 | - в пределах 80 угл. град.; | 170 |
| 6.2.17 | - в пределах 80… 170 | 150 |
| 6.2.18 | Количество точек фиксации при проведении периметрических тестов | 7 |
| 6.2.19 | Возможность перепроверки скотом 1-го и 2-го уровня | Наличие |
| 6.2.20 | Тесты исследования поля зрения: ЦПЗ (30%, 70%, 100%), макула, слепое пятно, специальный скрининг (5 тестов) | Наличие |
| 6.2.21 | Тесты исследования поля зрения с использованием специального расширительного эксплуатационного режима: глаукома (30%, 70%, 100%), тотальная периметрия (30%, 70%, 100%), периферия (30%, 70%, 100%), меридианы, носовая граница | Наличие |
| 6.2.22 | Голосовое сопровождение исследования при выполнении расширительного режима | Наличие |
| 6.2.23 | Работает в комплекте с компьютером от сети переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В при отклонении напряжения сети ±10% от номинального значения | Наличие |
| 6.2.24 | Время установления рабочего режима после включения | не более 3 мин. |
| 6.2.25 | Прибор обеспечивает непрерывный режим работы ежедневно | в течение 6 ч. |
| 6.2.26 | По электробезопасности прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-91 и выполняется по классу защиты 1 тип В | наличие |
| 6.2.27 | Наружные поверхности прибора устойчивы к дезинфекции по ОСТам, ГОСТам | наличие |
| 6.2.28 | Мощность в комплекте с компьютером, не более, ВА | 200 |
| 6.2.29 | Масса прибора без запасных частей и принадлежностей, кг | не более 7 |
| 6.2.30 | Габаритные размеры функционального блока, мм | 450х450х500 |
| 6.3 | Комплектующие прибора для исследования поля зрения Периграф «ПЕРИКОМ» или эквивалент поставляемые в комплекте с функциональным блоком прибора |  |
| 6.3.1 | Системный блок компьютера с установленным лицензионным «Windows 7» | 1 |
| 6.3.2 | Монитор жидкокристаллический LCD 18.5" | 1 |
| 6.3.3 | Принтер струйный цветной формата А4 | 1 |
| 6.3.4 | Клавиатура | 1 |
| 6.3.5 | Манипулятор оптический типа «мышь» | 1 |
| 6.3.6 | Коврик для оптической мыши | 1 |
| 6.3.7 | Картридж black | 1 |
| 6.3.8 | Картридж цветной | 1 |
| 6.3.9 | Колонки аудио (USB) | 1 |
| 6.3.10 | Кабель интерфейсный | 1 |
| 6.3.11 | Источник бесперебойного питания 600 VA | 1 |
| 7 | Прочие условия: |  |
| 7.1 | Год выпуска оборудования |  |
| 7.2 | Гарантия на оборудование, подтвержденная производителем | не менее 12 месяцев |
| 7.3 | Вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | в течение 5-и дней с даты поставки |
| 7.4 | Техническая документация и инструкция на русском | Наличие |

* Эквивалентность товара по всем позициям определяются  в соответствии со всеми пунктами технического задания.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ДОГОВОР № ___

на поставку комплекса оснащения рабочего места офтальмолога

г. Пермь						                                         «___» _______2012  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Лебедева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _______________, действующего на основании _______,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № __________ от «__» _____ 2012 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику комплекс оснащения рабочего места офтальмолога (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, модель, срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, объем гарантий, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ______________ руб. (_____ руб. 00 коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость Товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента ввода Товара в эксплуатацию и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика и счёта-фактуры на поставленный Товар. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. Оплата за Товар производится за счет средств краевого бюджета.

3. Качество и комплектность товара

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2 Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, не менее срока, установленного Производителем.

Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода Товара  в эксплуатацию и устанавливается на срок 12 месяцев.

4. Сроки,  порядок поставки и ввод в эксплуатацию Товара

4.1. Поставка Товара  осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10, в соответствии с условиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1) и Функциональным и качественным характеристикам Товара (Приложение № 2).

4.2. Срок поставки Товара и его  ввод в эксплуатацию - в течение 45 календарных дней с момента подписания 	Договора обеими сторонами.

4.3. Заказчик, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

4.4.  Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт на русском языке;

и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке не менее чем за 3 рабочих дня до даты предполагаемой поставки.

4.6. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.7. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.8. Приемка поставленного Товара и его ввод в эксплуатацию осуществляется в два этапа.

4.8.1. На первом этапе  Заказчик осуществляет приемку Товара от Поставщика по количеству, ассортименту, комплектности и качеству в соответствии с требованиями, установленным в Договоре. Проверяет Товар на наличие дефектов непроизвольного характера (дефектов транспортировки и др.). При поставке определенного набора Товаров в комплекте (комплект Товаров), Заказчик проверяет Товар по комплектности. При осуществлении приемки Товара уполномоченный представитель Заказчика обязан осмотреть Товар в строгом соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, и ст. 513 ГК РФ по сопроводительным документам на Товары (накладные, счет, счет-фактура и т.п.). Доказательством передачи Товара является акт приема-передачи Товара, товаротранспортная накладная, счет-фактура.

Приемка Товаров по количеству, ассортименту и комплектности проводится в день приемки Товаров по адресу поставки Товаров, указанному в  пункте 4.1 настоящего Договора.

4.8.2.  Во второй этап включены следующие вспомогательные услуги:

4.8.2.1. Поставка Товара по адресу Заказчика.

4.8.2.2. Хранение Товаров на складе Поставщика до даты, согласованной с Заказчиком.

4.8.2.3. Осуществление установки, монтажа оборудования и пусконаладочных работ.

4.8.2.4. Непосредственно после приемки оборудования в эксплуатацию проведение инструктажа персонала Заказчика.

4.8.3. После выполнения условий, указанных в п. 4.8.2. настоящего Договора, Заказчиком проводится второй этап приемки выполнения обязательств Поставщиком, который фиксируется актом ввода в эксплуатацию Товара. Товар считается поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания акта  ввода в эксплуатацию Товара.

4.8.4. При приемке поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

4.8.5. При  обнаружении в Товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации Товара, несоответствий условиям Договора и приложениям к Договору при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение срока, согласованного с Заказчиком, исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного Товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.8.6. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия Товара условиям Договора, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки Товара полностью или его части,  уплачивает неустойку в размере 1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или его части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

6.2.3. За нарушение сроков оказания вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Договора  (нарушения сроков поставки Товара; отказа от поставки Товара, недопоставка Товара; нарушения сроков оказания вспомогательных услуг; поставка Товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 «Спецификация».

Приложение № 2 - Функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристикам Товара.

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| Заказчик: МБУЗ «Городская поликлиника № 11» Адрес: ИНН КПП Р\с к\с _____________________ А.А.Лебедев МП | ПОСТАВЩИК: __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ______ от _______2012 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Объем гарантий | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника № 11» ______________________ А.А.Лебедев МП | ПОСТАВЩИК: __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№ ___________ от ______ 2012 г.

Функциональные характеристики, потребительские свойства

и качественные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| … | … | … |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника № 11» ______________________ А.А.Лебедев МП | ПОСТАВЩИК: __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| Наименование товара | Количество комплектов | Коммерческие предложения поставщиков, цена за единицу товара руб. |  |  | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поставщик № 1 | поставщик № 1 | поставщик № 1 |  |
| комплекс оснащения рабочего места офтальмолога | 1 | 700 000,00 | 770 000,00 | 729 000,00 | 700 000,00 |