Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обязательного энергетического обследования, составление отчёта по результатам энергетического обследования с раскрытием рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребителя ТЭР и составления  энергетического паспорта объекта.

| 1 | Заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника № 5" |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Основание для обследования | - Федеральный закон от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденные Приказом Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ за № 17498 от 7.06.2010 г.) |
| 3 | Нормативная и методическая база энергетического обследования | - «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденные Приказом Минэнерго РФ №182 от 19.04.2010 г.; - МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунального теплоснабжения; - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; - СНиП 23-01-99*. Строительная климатология; - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация здания. |
| 4 | Содержание работ | - Сбор и изучение исходных данных в объеме, определенном в п.4 данного Технического задания; - Визуальное обследование помещений, зданий (сооружений); - Предварительная оценка технического состояния энергетического оборудования и инженерных систем, а также ограждающих конструкций зданий (сооружений) и/или встроенных помещений; - Определение фактических, расчетных и нормативных показателей энергетической эффективности; - Выявление участков нерационального расхода энергоресурсов; - Анализ фактических и расчетных данных. Определение мест и причин нерационального использования энергоносителей и утечек энергии. Выявление потенциала энергосбережения; - Обоснование экономической целесообразности и срока окупаемости предложенных рекомендаций; - Составление отчета по результатам энергетического обследования; - Рекомендации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - Заполнение энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов, по форме утвержденной Приказом Минэнерго №182, приложения 1-23. - Экспертиза отчетной документации, составленной по результатам энергетического обследования объектов; - Регистрация энергетического паспорта в Саморегулируемой организации в области энергетического обследования (далее СРО). |
| 5 | Список зданий, встроенных помещений подлежащих обследованию | - Литер А,А1– г Пермь, ул Глеба Успенского, 5 (713,2 м. кв.) - Литер А– г Пермь, ул Глеба Успенского, 7 (625,4 м. кв.) - Литер А– г Пермь, ул Героев Хасана, 26 (1700,9 м. кв.) - Литер А– г Пермь, ул Запорожская, 5/7 (1724,9 м. кв.) - Литер А– г Пермь, ул Солдатова, 42/1 (1324,6 м. кв.) - Литер А– г Пермь, ул Николая Островского, 111 (2059,1 м. кв.) - Литер А– г Пермь, ул Гусарова, 7 (1133,2 м. кв.) |
| 6 | Состав разрабатываемых документов | - Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленный по результатам обязательного энергетического обследования пронумерованный и прошитый, прошедший экспертизу в экспертной организации. Также получивший регистрационный номер, присвоенный СРО, передается Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном варианте. - Отчет по результатам энергетического обследования с рекомендациями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности передается Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном варианте. |