УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ О.Б. Мелехова

«09» октября 2012 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на

разработку энергетического паспорта на объекты МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342)221-64-21 Факс. (342)221-64-21 |
| Контактное лицо |  | Фордя Татьяна Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | разработка энергетического паспорта на объекты МБУЗ «ГП №2» |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 111 072,00 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате предварительно проведенного анализа рынка по оказанию услуг являющихся предметом аукциона, путем изучения коммерческих предложений и ранее заключенных договоров |
| Количество оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к оказываем услугам |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место оказания услуг |  | По адресам Заказчика: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3; г. Пермь, ул. Подводников, 15 а |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  | Начало оказания услуг – в течение 2-х дней с даты подписания Договора. Окончание оказания услуг: не позднее 15 декабря 2012. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Оплата за услуги производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленных документов: акт оказанных услуг; счета и счёта-фактуры. Оплата по договору третьим лицам не допускается Оплата по ГПД, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком ГПД. Оплата по ГПД третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | за счет средств предпринимательской деятельности |
| Порядок формирования цены ГПД |  | Стоимость услуг включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Исполнителя, необходимые для оказания услуг и остается неизменной в течение срока действия настоящего ГПД. Цена ГПД может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных ГПД объема услуг и иных условий исполнения ГПД |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с Исполнителями |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в следующих пунктах сведения: |  |  |
| - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1% начальной (максимальной) цены ГПД. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.10.2012 17:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.10.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.10.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - Не установлено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку энергетического паспорта на объекты МБУЗ «ГП №2»

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к документации об открытом аукционе в электронной форме на разработку энергетического паспорта на объекты  МБУЗ «ГП №2» расположенные по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3. и  ул. Подводников 15а.

- Заказчик:

2.1. МБУЗ«ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельства на право осуществления заявленного вида деятельности.

- Основание для обследования:

  - Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Приказ Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»

- Нормативная и методическая база энергетического обследования:

  - Приказ Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»

  - МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунального теплоснабжения;

  - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

  - СНиП 23-01-99*.Строительная климатология;

  - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация здания.

- Цель оказания услуг:

  - Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

  - Определение показателей энергетической эффективности;

  - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки;

  - Составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов;

  - Определение условий энергосервисного договора и подготовка проекта договора на энергосервис.

7. Содержание и порядок оказания услуги:

7.1. Обязательные этапы составления энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов:

7.1.1.1 этап «Ознакомительный» включает в себя:

7.1.1.1.Выезд на обследуемый объект, ознакомление с основными потребителями энергоресурсов, общей структурой систем распределения и потребления энергоресурсов, с основным технологическим оборудованием, подлежащим энергетическому обследованию;

7.1.1.2 Выявление мест нерационального энергопотребления, оценка потенциала энергосбережения и определение основных направлений энергетического обследования;

7.1.1.3 Встреча и обсуждение вопросов проведения энергетического обследования с руководством и специалистами инженерных служб обследуемого потребителя ТЭР, составление и согласование программы энергетического обследования;

7.1.1.4 Согласование с саморегулируемой организацией в области энергетического обследования программы энергетического обследования потребителя ТЭР.

7.1.2. 2 этап «Сбор и анализ данных» включает в себя:

7.1.2.1. Сбор и верификация данных, необходимых для объективной оценки состояния систем обеспечения и потребления ТЭР и воды с использованием специально разработанных опросных форм учитывающих специфику производственно-хозяйственной деятельности обследуемого потребителя ТЭР;

7.1.2.2. Сбор дополнительных материалов для более детального ознакомления с режимами работы оборудования и объекта в целом, схемами, статистической отчётностью;

7.1.2.3. Анализ данных по объёмам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по годам исследуемого периода (2007-2011гг);

7.1.2.4. Определение структуры и основных причин изменения затрат на топливно-энергетические ресурсы и воду по годам исследуемого периода (2007-2011гг).

7.1.3. 3 этап «Обследование систем учёта ТЭР» включает в себя:

7.1.3.1. Техническое обследование систем учёта топливно-энергетических ресурсов и воды, с определением количества питающих вводов, типов, количества, технического состояния и балансовой принадлежности узлов учёта;

7.1.3.2.Проверка состояния схем и средств учёта ТЭР и воды, наличие пломб, отсутствие в схемах учёта других включенных приборов и устройств, влияющих на точность учёта или на приборы учёта;

7.1.3.3.Проверка помещений, где установлены приборы и узлы учёта и температурного режима в них.

7.1.4. 4 этап «Обследование системы электроснабжения и электропотребления» включает в себя:

7.1.4.1. Анализ договорных условий на электроснабжение с целью определения договорных условий действующему законодательству РФ;

7.1.4.1.Анализ объёмов потребления электрической энергии по питающим водам 0,4 кВ за последние 5 лет, и динамика их изменения;

7.1.4.1.Инструментальный контроль качества электрической энергии на питающих вводах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5333-2008 «Контроль качества элнктрической энергии в системах электроснабжения общего соответствия» и оценка параметров качества в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

7.1.4.1.Расчёт потерь электрической энергии в соответствии с Методикой расчёта нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях (утверждена приказом Минпромэнерго России №21 от 03.02.2005);

7.1.4.1.Составление балансов приема и распределения электрической энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР и воды.

7.1.5. 5 этап «Обследование системы теплоснабжения и теплопотребления» включает в себя:

7.1.5.1. Анализ договорных условий на теплоснабжение с целью определения договорных условий действующему законодательству РФ;

7.1.5.2. Анализ существующих схем теплоснабжения (отопления, вентиляции и ГВС), тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления (с определением диаметров, длины, типа прокладки, года прокладки, типа изоляции (наружные и внутренние), ИТП с техническими характеристиками оборудования, тепловыми схемами, наличием/отсутствием коммерческих узлов учёта тепла и воды;

7.1.5.3. Расчёт и анализ фактических и нормативных потерь тепловой энергии в соответствии с Методикой определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения (утверждена Департаментом государственного энергетического надзора Министерства энергетики РФ от 24 февраля 2004г.);

7.1.5.4. Обследование систем теплоснабжения сторонних потребителей (арендоторов или собственников) размещаемыми на площадках обследуемого потребителя ТЭР, определение фактических объёмов теплопотребления сторонними потребителями, контроль достоверности финансовых расчётов между сторонними организациями и обследуемым потребителем ТЭР;

7.1.5.5. Разработка балансов приёма и распределения тепловой энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом.

7.1.6. 6 этап «Обследование системы водоснабжения и водоотведения» включает в себя:

7.1.6.1. Анализ договорных условий на водоснабжение с целью определения договорных условий действующему законодательству РФ;

7.1.6.2.Обследование основных водоразборных узлов и системы оборотного водоснабжения (при наличии);

7.1.6.3.Оценка технического состояния и определения режимов работы системы водоснабжения, в том числе насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов;

7.1.6.4.Расчёт нормативных объёмов водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и сравнение их с фактическими показателями;

7.1.6.5.Оценка технического состояния запорно-регулирующей арматуры.

7.1.7. 7 этап «Составление итогового отчёта об энергетическом обследовании» включает в себя:

7.1.7.1. Оформление итогового отчёта по результатам энергетического обследования в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32.2011 «Отчёт о научно-исследовательской работе»;

7.1.7.2.Согласование отчёта с главным врачом и ответственными специалистами инженерных служб потребителя ТЭР;

7.1.7.3.Проведение независимой экспертизы и согласование отчёта с саморегулируемой организацией в области энергетического обследования;

7.1.7.4.Разработка практических энергосберегающих мероприятий с альтернативным выбором конкретным поставщиком оборудования;

7.1.7.5.Разработка для каждого предложенного мероприятия технико-экономического обоснования;

7.1.7.6.Разработка предложений по очерёдности реализации предложенных мероприятий с целью получения наибольшего экономического эффекта;

7.2. Составление и согласование энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направлений копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года);

7.3. Определение условий энергосервисного договора и подготовка проекта договора на энергосервис в соответствии с Требованиями к условиям договора на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены договора (цена лота) на энергосервис (утверждены Постановлением Правительства РФ №636 от 18 августа 2010 года).

8. Объекты энергетического обследования:

8.1. Энергоаудиту подлежат энергообъекты и комплексы зданий, строений, сооружений, находящиеся в оперативном управлении МБУЗ Городская поликлиника №2, расположенные по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 и ул. Подводников, 15а.

9. Порядок приемки работ и состав передаваемой проектной документации:

9.1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов на 2 объекта (здание поликлиники и здание женской консультации), составленный по результатам обязательного энергетического обследования пронумерованный и прошитый, прошедший экспертизу в экспертной организации. Также получившем регистрационный номер, присвоенный СРО, передается Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (flesh-носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе в форматах MSWord либо MSExel и в формате PDF).

9.2. Отчет по результатам энергетического обследования с рекомендациями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности передается Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (flesh-носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе в форматах MSWord либо MSExel и в формате PDF).

9.3. Проект договора на энергосервис на бумажном носителе в двух экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (flesh-носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе в форматах MSWord либо MSExel и в формате PDF).

10. Подрядчик обязан:

10.1. При разработке энергетического паспорта учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

10.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

10.3. При необходимости проведения экспертизы «энергетического паспорта» и «отчета по результатам энергетического обследования», экспертиза проводится за счет средств Подрядчика, организацией (организация назначается подрядчиком), имеющей необходимые допуски на проведение такой экспертизы.

11.	Особые условия:

11.1. Все работы по разработке энергетического паспорта выполняются на действующем объекте  без нарушения лечебного процесса.

##### 12.	Срок выполнения работ:

12.1. Начало оказания услуг – в течение 2-х дней с даты подписания Договора.

12.2. Окончание услуг: не позднее 15 декабря 2012г.

Составитель: начальник вспомогательного отдела________________________ А.Г. Леонтьев

Согласовано: директор поликлиники   _________________________Д.В. Чернышев

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_____ / 2012

на разработку энергетического паспорта на объекты МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь										                2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Исполняющей обязанности главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании решения ______________ по результату проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____ от ___ ____________ 20___г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на разработку энергетического паспорта на объекты МБУЗ «ГП №2» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг, указанную в п.2.1 настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена составляет __________________ (_____________) рубля ___ копеек, в том числе НДС 18% ________(________) (либо НДС не облагается) рубль ____ копеек.

2.2. Цена, указанная  в пункте 2.1. настоящего Договора включает в себя стоимость всех услуг, материалов используемых при оказании услуг, а также все затраты, издержки, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен оплачивать в связи с исполнением настоящего Договора.

2.3. Цена услуг по настоящему Договору является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит.

2.4. Платежи по Договору производятся за счет средств предпринимательской деятельности

2.5. Оплата производится в следующем порядке:

Заказчик оплачивает результат оказанных услуг путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания между сторонами Акта оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры

2.6. Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной договором.

2.7. Расчет производится в безналичной форме.

2.8. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема оказанных услуг и иных условий исполнения договора.

3. МЕСТО И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Место нахождения объекта: г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых,3, ул.Подводников, 15а, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Срок оказания услуг:

Начало оказания – в течение 2-х дней    с даты подписания Договора.

Окончание: не позднее 15 декабря 2012г.

3.3. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора без какой либо доплаты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. При завершении работ принять оказанные Исполнителем услуги.

4.2.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.3. Обеспечить Исполнителю доступ к объекту.

4.2.4. Назначить ответственного работника по работе с Исполнителем.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Привлекать к оказанию услуг, являющихся предметом настоящего договора сотрудников, имеющих гражданство Российской Федерации.

4.3.2. В случае отсутствия у сотрудников допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, предоставить Заказчику документы на работников по установленной форме для проверки уполномоченными органами не позднее 3-х дней после заключения Договора. Допуск сотрудников Исполнителя на территорию учреждения осуществляется после положительных результатов проверки.

4.3.3. Оказать все услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.

4.3.4. Оказать услуги в соответствии с нормативными документами:

- Федеральный закон №123 от 1 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

- СП 12.13130-2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности.

4.3.5. Проводить расчеты категорий в производственных и складских помещениях АТБ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до передачи его Заказчику.

4.3.7. Выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, нормы и правила авиационной безопасности действующие на территории Заказчика.

4.3.8. Передать Заказчику результаты расчетов заверенные печатью организации на бумажном носителе.

5. ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Результаты работы Исполнитель должен оформить в виде отчета, заверенного печатью на бумажном носителе.

5.2. Исполнитель по результатам расчетов должен изготовить графические знаки с обозначением рассчитанных категорий, соответствующие требованиям нормативных документов, в двух экземплярах для каждого места их нанесения в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора

5.3. По завершению оказанию услуг, Заказчик осуществляет приемку результата работы. Приемка результата работы осуществляется приемочной комиссией Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работ с оформлением акта оказанных услуг.

5.4. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение правил охраны труда на территории Заказчика и профессиональную подготовку своего персонала Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе полностью возмещает убытки третьим лицам и своему персоналу.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти календарных дней с целью согласования дальнейших действий.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей  на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей  на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

7. Конфиденциальность

7.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность всей информации, составляющей коммерческую тайну Сторон, полученной от другой Стороны в ходе исполнения Договора, и будет принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.

7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликованное или иное разглашение этой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения, может осуществляться только по взаимному письменному согласию Сторон.

7.3. За нарушение условий конфиденциальности Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и /или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/ или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.

9.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

9.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.

9.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

9.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 10-ти (десяти) дней, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Договору, путем переговоров.

10.2. Если Стороны не смогут разрешить возникшие разногласия путем переговоров, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Пермского края. 2199134

11. Прочие условия

11.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены на русском языке.

11.3. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного его исполнения сторонами.

11.4. Любое уведомление, которое в соответствии с Договором одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г.Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 т(8342) 221-74-21 ИНН/КПП 5905023290/590501001 ОГРН 1025901213470 БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач_________________ О.Б. Мелехова | __________________________ /_____________/ |

Приложение №1

К гражданско-правовому договору

№     от «       »                         2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку энергетического паспорта на объекты МБУЗ «ГП №2»

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к гражданско-правовому договору на разработку энергетического паспорта на объекты МБУЗ «ГП №2» расположенные по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3. и  ул. Подводников 15а.

- Заказчик:

2.1. МБУЗ«ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельства на право осуществления заявленного вида деятельности.

- Основание для обследования:

  - Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Приказ Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»

- Нормативная и методическая база энергетического обследования:

  - Приказ Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 г. «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»

  - МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунального теплоснабжения;

  - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

  - СНиП 23-01-99*.Строительная климатология;

  - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация здания.

- Цель оказания услуг:

  - Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

  - Определение показателей энергетической эффективности;

  - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки;

  - Составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов;

  - Определение условий энергосервисного договора и подготовка проекта договора на энергосервис.

7. Содержание и порядок оказания услуги:

7.1. Обязательные этапы составления энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов:

7.1.1.1 этап «Ознакомительный» включает в себя:

7.1.1.1.Выезд на обследуемый объект, ознакомление с основными потребителями энергоресурсов, общей структурой систем распределения и потребления энергоресурсов, с основным технологическим оборудованием, подлежащим энергетическому обследованию;

7.1.1.2 Выявление мест нерационального энергопотребления, оценка потенциала энергосбережения и определение основных направлений энергетического обследования;

7.1.1.3 Встреча и обсуждение вопросов проведения энергетического обследования с руководством и специалистами инженерных служб обследуемого потребителя ТЭР, составление и согласование программы энергетического обследования;

7.1.1.4 Согласование с саморегулируемой организацией в области энергетического обследования программы энергетического обследования потребителя ТЭР.

7.1.2. 2 этап «Сбор и анализ данных» включает в себя:

7.1.2.1. Сбор и верификация данных, необходимых для объективной оценки состояния систем обеспечения и потребления ТЭР и воды с использованием специально разработанных опросных форм учитывающих специфику производственно-хозяйственной деятельности обследуемого потребителя ТЭР;

7.1.2.2. Сбор дополнительных материалов для более детального ознакомления с режимами работы оборудования и объекта в целом, схемами, статистической отчётностью;

7.1.2.3. Анализ данных по объёмам потребления топливно-энергетических ресурсов и воды по годам исследуемого периода (2007-2011гг);

7.1.2.4. Определение структуры и основных причин изменения затрат на топливно-энергетические ресурсы и воду по годам исследуемого периода (2007-2011гг).

7.1.3. 3 этап «Обследование систем учёта ТЭР» включает в себя:

7.1.3.1. Техническое обследование систем учёта топливно-энергетических ресурсов и воды, с определением количества питающих вводов, типов, количества, технического состояния и балансовой принадлежности узлов учёта;

7.1.3.2.Проверка состояния схем и средств учёта ТЭР и воды, наличие пломб, отсутствие в схемах учёта других включенных приборов и устройств, влияющих на точность учёта или на приборы учёта;

7.1.3.3.Проверка помещений, где установлены приборы и узлы учёта и температурного режима в них.

7.1.4. 4 этап «Обследование системы электроснабжения и электропотребления» включает в себя:

7.1.4.1. Анализ договорных условий на электроснабжение с целью определения договорных условий действующему законодательству РФ;

7.1.4.1.Анализ объёмов потребления электрической энергии по питающим водам 0,4 кВ за последние 5 лет, и динамика их изменения;

7.1.4.1.Инструментальный контроль качества электрической энергии на питающих вводах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5333-2008 «Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего соответствия» и оценка параметров качества в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

7.1.4.1.Расчёт потерь электрической энергии в соответствии с Методикой расчёта нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях (утверждена приказом Минпромэнерго России №21 от 03.02.2005);

7.1.4.1.Составление балансов приема и распределения электрической энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР и воды.

7.1.5. 5 этап «Обследование системы теплоснабжения и теплопотребления» включает в себя:

7.1.5.1. Анализ договорных условий на теплоснабжение с целью определения договорных условий действующему законодательству РФ;

7.1.5.2. Анализ существующих схем теплоснабжения (отопления, вентиляции и ГВС), тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления (с определением диаметров, длины, типа прокладки, года прокладки, типа изоляции (наружные и внутренние), ИТП с техническими характеристиками оборудования, тепловыми схемами, наличием/отсутствием коммерческих узлов учёта тепла и воды;

7.1.5.3. Расчёт и анализ фактических и нормативных потерь тепловой энергии в соответствии с Методикой определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения (утверждена Департаментом государственного энергетического надзора Министерства энергетики РФ от 24 февраля 2004г.);

7.1.5.4. Обследование систем теплоснабжения сторонних потребителей (арендоторов или собственников) размещаемыми на площадках обследуемого потребителя ТЭР, определение фактических объёмов теплопотребления сторонними потребителями, контроль достоверности финансовых расчётов между сторонними организациями и обследуемым потребителем ТЭР;

7.1.5.5. Разработка балансов приёма и распределения тепловой энергии по основным группам потребителей и для всего обследуемого потребителя ТЭР в целом.

7.1.6. 6 этап «Обследование системы водоснабжения и водоотведения» включает в себя:

7.1.6.1. Анализ договорных условий на водоснабжение с целью определения договорных условий действующему законодательству РФ;

7.1.6.2.Обследование основных водоразборных узлов и системы оборотного водоснабжения (при наличии);

7.1.6.3.Оценка технического состояния и определения режимов работы системы водоснабжения, в том числе насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов;

7.1.6.4.Расчёт нормативных объёмов водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и сравнение их с фактическими показателями;

7.1.6.5.Оценка технического состояния запорно-регулирующей арматуры.

7.1.7. 7 этап «Составление итогового отчёта об энергетическом обследовании» включает в себя:

7.1.7.1. Оформление итогового отчёта по результатам энергетического обследования в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32.2011 «Отчёт о научно-исследовательской работе»;

7.1.7.2.Согласование отчёта с главным врачом и ответственными специалистами инженерных служб потребителя ТЭР;

7.1.7.3.Проведение независимой экспертизы и согласование отчёта с саморегулируемой организацией в области энергетического обследования;

7.1.7.4.Разработка практических энергосберегающих мероприятий с альтернативным выбором конкретным поставщиком оборудования;

7.1.7.5.Разработка для каждого предложенного мероприятия технико-экономического обоснования;

7.1.7.6.Разработка предложений по очерёдности реализации предложенных мероприятий с целью получения наибольшего экономического эффекта;

7.2. Составление и согласование энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направлений копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (утверждены Приказом Министерства энергетики РФ №182 от 19 апреля 2010 года);

7.3. Определение условий энергосервисного договора и подготовка проекта договора на энергосервис в соответствии с Требованиями к условиям договора на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены договора (цена лота) на энергосервис (утверждены Постановлением Правительства РФ №636 от 18 августа 2010 года).

8. Объекты энергетического обследования:

8.1. Энергоаудиту подлежат энергообъекты и комплексы зданий, строений, сооружений, находящиеся в оперативном управлении МБУЗ Городская поликлиника №2, расположенные по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 и ул. Подводников, 15а.

9. Порядок приемки работ и состав передаваемой проектной документации:

9.1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов на 2 объекта (здание поликлиники и здание женской консультации), составленный по результатам обязательного энергетического обследования пронумерованный и прошитый, прошедший экспертизу в экспертной организации. Также получившем регистрационный номер, присвоенный СРО, передается Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (flesh-носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе в форматах MSWord либо MSExel и в формате PDF).

9.2. Отчет по результатам энергетического обследования с рекомендациями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности передается Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (flesh-носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе в форматах MSWord либо MSExel и в формате PDF).

9.3. Проект договора на энергосервис на бумажном носителе в двух экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (flesh-носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе в форматах MSWord либо MSExel и в формате PDF).

10. Подрядчик обязан:

10.1. При разработке энергетического паспорта учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

10.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

10.3. При необходимости проведения экспертизы «энергетического паспорта» и «отчета по результатам энергетического обследования», экспертиза проводится за счет средств Подрядчика, организацией (организация назначается подрядчиком), имеющей необходимые допуски на проведение такой экспертизы.

11.	Особые условия:

11.1. Все работы по разработке энергетического паспорта выполняются на действующем объекте  без нарушения лечебного процесса.

12.	Срок выполнения работ:

12.1. Начало оказания услуг – в течение 2-х дней с даты подписания Договора.

12.2. Окончание услуг: не позднее 15 декабря 2012г.

Составитель: начальник вспомогательного отдела________________________ А.Г. Леонтьев

Согласовано: директор поликлиники   _________________________Д.В. Чернышев