УТВЕРЖДАЮ

И.о.главного врача

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. В. Тендрякова

«11»  октября  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на поставку и монтаж (ввод в эксплуатацию)  аппаратуры медицинской – комплекса  мониторирования ЭКГ и  суточных регистраторов  ЭКГ.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  |  | gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 282-83-15 |
| Контактное лицо |  |  | Филинова Таисья Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка и монтаж (ввод в эксплуатацию) аппаратуры медицинской – комплекса мониторирования ЭКГ и суточных регистраторов ЭКГ |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  |  | 467 000,00(четыреста шестьдесят семь тысяча) 00 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара |  |  | Требования к количеству поставляемого «Товара» – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к количеству поставляемого «Товара» – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Место поставки товара |  |  | г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 44 (кабинет главной медсестры). |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | «Товар» поставляется в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами. И в течение 5 (пяти) рабочих дней производится сборка, монтаж и пуско-наладочные работы, обучение сотрудников. Товар поставляется после предварительного уведомления Заказчика устно по телефону или письменно за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки. Исполнением обязательств Поставщика по поставке товара является подписание сторонами акта приема-передачи «Товара» Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным. |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  |  | Гарантийный срок на «Товар», установленный производителем данного «Товара» указан в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). Гарантийное обслуживание «Товара» включает в себя: (доставку/привоз до/от «Производителя» вызов специалистов, замена бракованных (изношенных) запчастей, диагностика). Все расходы по гарантийному обслуживанию несет «Поставщик». Поставляемый товар должен быть новым и ранее не эксплуатируемым. Дополнительные условия содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание» и Приложении № 2 «Проект гражданско-правового договора» соответственно, данной документации об электронном аукционе. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Расчеты производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет ПОСТАВЩИКА на основании счет-фактуры, счета, товарно-транспортной накладной в течение 20 (двадцати) банковских дней после установки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, обучения специалистов Заказчика и подписания «Сторонами» акта приема-передачи «Товара». |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства обязательного медицинского страхования. Субсидии для реализации целевой программы "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | В цену контракта включены все затраты, издержки и расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортировку, установку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалистов Заказчика, гарантийное обслуживание и иные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением договора, а также другие расходы Поставщика, связанные с поставкой товаров в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  |  | - Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон): Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участие в электронном аукционе возможно только для участников размещения заказа, прошедших аккредитацию на электронной торговой площадке, на которой состоится проведение настоящего электронного аукциона. Аккредитация производится участниками размещения заказа самостоятельно с учётом условий и требований, установленных ФЗ-94 и регламентом электронной торговой площадки. Адрес электронной торговой площадки указан в Извещении и - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе состоящую из двух частей: |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак |  |  |
| - Участники размещения заказа для представления указанных сведений могут использовать рекомендуемую форму «Сведения о предлагаемых к поставке товарах» в составе настоящей документации. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным пунктом 5 части 4 статьи 41.6 Закона и пунктом 2.4 настоящей инструкции: - действующее регистрационное удостоверение изделия медицинской техники (документ, подтверждающий факт регистрации изделия медицинской техники) |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Вышеуказанная информация может быть предоставлена участником размещения заказа по рекомендуемой форме №4 «Сведения о поставляемом товаре и оказываемых услугах», предусмотренной настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. Документы в составе заявки участника размещения заказа должны быть хорошо читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается использование диапазонов значений, выражений «не менее», «не более» и иных выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. - В случае непредоставления участником размещения заказа необходимых сведений, документов, несоответствия сведений требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных сведений в составе заявки участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Разъяснение положений документации о проведении электронного аукциона |  |  |  |
| 1. |  | - Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение данного электронного аукциона, запрос о разъяснении положений настоящей документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей документации. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос муниципальному заказчику, в уполномоченный орган. |  |
| 2. |  | - В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещают разъяснение положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальных сайтах (www.zakupki.gov.ru) при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе или, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. |  |
| VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 23 350,00 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 19.10.2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 22.10.2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 25.10.2012 г. время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 23 350,00 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2012г. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898 и ДОП КИ 20000. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «11» октября  2012 г. № 0356300023212000065

Техническое задание

Поставка и монтаж (ввод в эксплуатацию)  аппаратуры медицинской – комплекса  мониторирования ЭКГ и  суточных регистраторов  ЭКГ.

Общие требования к качеству комплекса

| Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Параметры и условия к товару |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ. |  |  |
| Назначение комплекса | Комплекс предназначен для непрерывной регистрации и записи одно-, двух-, трехсуточной ЭКГ. |  |  |
| Документация: |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
| Сертификат соответствия | Наличие |  |  |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |  |
| Свидетельство о поверке | Не ранее I квартала 2012г. |  |  |
| Основные технические характеристики монитора (регистратора) |  |  |  |
| Наименование | Регистратор «Кардиотехника-04-8 (М)» - полный Холтер монитор – полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ или эквивалент |  |  |
| Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 12 или 3 |  |  |
| Длительность записи(с аккумуляторной батареей емкостью не менее 2700мАч) | До 48 час |  |  |
| Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 | наличие |  |  |
| Выделение импульсов стимулятора | наличие |  |  |
| Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | наличие |  |  |
| Вес, не менее: без аккумуляторов с аккумуляторами | 105 г 150 г |  |  |
| Размеры, Д*Ш*В, не более | 115х70х23 мм |  |  |
| Дополнительные характеристики регистратора |  |  |  |
| Параметры канала ЭКГ: |  |  |  |
| диапазон регистрируемых вводных напряжений | 0,03...300 мВ |  |  |
| частота квантования | 256 / 512 / 1024 Гц |  |  |
| полоса пропускания | 0...250 Гц |  |  |
| уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более | 20 мкВ |  |  |
| коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее | 100 дБ |  |  |
| запись ЭКГ без потери информации | наличие |  |  |
| тип памяти регистратора | твердотельная энергонезависимая |  |  |
| объем памяти, Мб, не менее | 512 |  |  |
| формат записи | цифровой |  |  |
| диапазон измерения ЧСС | 30 -240 |  |  |
| подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу I тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | наличие |  |  |
| кнопка «метки событий» | наличие |  |  |
| Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора (на предприятии - изготовителе) | наличие |  |  |
| Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500. Количество аккумуляторов, не менее | 1 шт. |  |  |
| Базовый обрабатывающий комплекс Компьютер (хранение информации на DVD дисках), LCD дисплей, лазерный принтер черно-белый, сетевой фильтр, адаптер связи USB совместимый. Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных (Стандартная версия), база данных. | наличие |  |  |
| Основные характеристики программного обеспечения |  |  |  |
| Язык интерфейса программного обеспечения | русский |  |  |
| Обработка ЭКГ, в том числе: | наличие |  |  |
| Выявление и анализ сигналов пейсмекера | наличие |  |  |
| Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS - комплекса | наличие |  |  |
| Оценка стимулятора с выделением нарушений | наличие |  |  |
| Оценка аритмий с учетом фонового ритма | наличие |  |  |
| Оценка смещения и наклона сегмента ST | наличие |  |  |
| Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах | наличие |  |  |
| Расчет вариабельности RR-интервалов | наличие |  |  |
| Оценка интервала QT | наличие |  |  |
| База врачебных диагнозов | наличие |  |  |
| Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом | наличие |  |  |
| Ведение базы данных пациентов | наличие |  |  |
| Дополнительные характеристики программного обеспечения |  |  |  |
| Обмен данными регистратор – компьютер, в том числе: - ввод в регистратор индивидуальных данных пациента - проверка качества подключения электродов ЭКГ - передача данных из регистратора в ПК за время не более 3 мин | наличие |  |  |
| Возможность включения комментариев выявленных изменений | наличие |  |  |
| Экспорт данных в другие форматы с целью обработки результатов с использованием других программ | наличие |  |  |
| Операционная система | WINDOWS |  |  |
| Комплектация: |  |  |  |
| Регистратор ЭКГ, не менее | 1 шт. |  |  |
| Компьютер (хранение информации на DVD дисках), LCD дисплей, лазерный принтер черно-белый, сетевой фильтр, адаптер связи USB совместимый. Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных, не менее | 1 шт. |  |  |
| Зарядное устройство для аккумуляторов (GP), не менее | 1 шт. |  |  |
| Аккумулятор 2700 mAh, не менее | 4 шт. |  |  |
| Кабель для подключения электродов, не менее | 1 шт. |  |  |
| Одноразовый ЭКГ-электрод, не более | 50 шт. |  |  |
| Футляр для прибора с ремнями, не менее | 1 шт. |  |  |
| Блок USB - адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | блок USB |  |  |

Общие требования к качеству суточных регистраторов ЭКГ

| Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Параметры и условия к товару |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Регистратор «Кардиотехника-04-8 (М)» - полный Холтер монитор – полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ или «эквивалент» |
| Документация: |  |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | Наличие |
| Сертификат соответствия |  | Наличие |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений |  | Наличие |
| Свидетельство о поверке |  | Не ранее I квартала 2012г. |
| Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании |  | 12 или 3 |
| Длительность записи (с аккумуляторной батареей емкостью не менее 2700мАч) |  | До 48 час |
| Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 |  | наличие |
| Выделение импульсов стимулятора |  | наличие |
| Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента |  | наличие |
| Вес, не менее: без аккумуляторов с аккумуляторами |  | 105 г 150 г |
| Размеры, Д*Ш*В, не более |  | 115х70х23 мм |
| Дополнительные характеристики регистратора |  |  |
| Параметры канала ЭКГ: |  |  |
| диапазон регистрируемых вводных напряжений |  | 0,03...300 мВ |
| частота квантования |  | 256 / 512 / 1024 Гц |
| полоса пропускания |  | 0...250 Гц |
| уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более |  | 20 мкВ |
| коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее |  | 100 дБ |
| запись ЭКГ без потери информации |  | наличие |
| тип памяти регистратора |  | твердотельная энергонезависимая |
| объем памяти, Мб, не менее |  | 512 |
| формат записи |  | цифровой |
| диапазон измерения ЧСС |  | 30 -240 |
| подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу I тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 |  | наличие |
| кнопка «метки событий» |  | наличие |
| Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора (на предприятии - изготовителе) |  | наличие |
| Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500. Количество аккумуляторов, не менее |  | 1 шт. |
| Комплектация: |  |  |
| Регистратор ЭКГ |  | 2 шт. |
| Зарядное устройство для аккумуляторов (GP), не менее |  | 2 шт. |
| Аккумулятор 2700 mAh, не менее |  | 8 шт. |
| Кабель для подключения электродов, не менее |  | 2 шт. |
| Футляр для прибора с ремнями, не менее |  | 2 шт. |

Общее требования  к поставке и монтажу (ввод в эксплуатацию)  аппаратуры медицинской – комплекса  мониторирования ЭКГ и  суточных регистраторов  ЭКГ

| Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. |  | Параметры и условия к товару |
| --- | --- | --- |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее 2012 | Наличие |  |
| Гарантийное обслуживание «Товара» | - Гарантийное обслуживание «Товара» включает в себя: (доставку/привоз до/от «Производителя», вызов специалистов, замена бракованных (изношенных) запчастей, диагностика). Все расходы по гарантийному обслуживанию несет «Поставщик». Гарантийное обслуживание должно осуществляться: не менее 24 (двадцать четыре) месяца после подписания «Сторонами» акта ввода «Товара» в эксплуатацию. |  |
| Собственная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники или договор с компанией имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |  |
| Сертифицированный сервисный центр на территории РФ | наличие |  |
| Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала | Наличие |  |

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «11» октября  2012 г. № 0356300023212000065

ПРОЕКТ

Гражданско - правовой договор

Бюджетного учреждения №____

поставка и монтаж (ввод в эксплуатацию)  аппаратуры медицинской – комплекса  мониторирования ЭКГ и  суточных регистраторов  ЭКГ

г. Пермь 	                                                                                             «___»________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________ с    одной    стороны,  и  ______________________  _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор)  о нижеследующем:

1. Предмет  договора

1.1.Настоящий  договор заключается по итогам проведенного  открытого аукциона в электронной форме,   протокол №____ от «____» __________2012г.

1.2.По настоящему договору  Поставщик обязуется в обусловленный договором срок собственными силами и средствами осуществить Поставку и монтаж (ввод в эксплуатацию)  аппаратуры медицинской – комплекса  мониторирования ЭКГ и  суточных регистраторов  ЭКГ  (в дальнейшем - «Товар») в соответствии со Спецификацией согласно приложению 1 и техническим характеристикам  согласно приложению 2, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, и в срок, указанный в настоящем договоре.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить вышеуказанный «Товар» в порядке и срок, установленные настоящим договором.

1.4.Место поставки «Товара»:   г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44  (кабинет главной медсестры)

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Поставщик вправе:

- Требовать своевременного подписания Заказчиком  акта сдачи-приемки «Товара».

- Требовать  своевременного расчёта в порядке, установленном настоящим договором.

2.2.. Поставщик обязан:

- Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию (отгрузку, установку «Товара», пусконаладочные работы и обучение специалистов Заказчика) в соответствии со Спецификацией и техническими характеристиками ,  предусмотренными настоящим договором.

- Предоставить Заказчику  все товарно-сопроводительные документы на русском языке. Поставляемый «Товар» по качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.

- Безвозмездно устранить выявленные недостатки «Товара», доукомплектовать «Товар» или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3.Заказчик вправе:

- Требовать от  Поставщика надлежащей поставки и ввода в эксплуатацию (отгрузку, установку «Товара», пусконаладочные работы и обучение специалистов Заказчика) «Товара», в соответствии со Спецификацией, сроком его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

- Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств.

2.4.. Заказчик  обязан:

2.4.1.Осуществить приемку «Товара» от Поставщика и проверить его количество, качество, ассортимент (наименование) и комплектность в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.2.Произвести расчёт в порядке и срок, предусмотренные настоящим договором.

2.4.3.Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке «Товара».*

* Круг лиц, непосредственно участвующих в приемке товара определяется на основании Приказа (распоряжения) Заказчика.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1.	Цена       настоящего        договора        составляет __________(__________) рублей	______  копеек.

- Расчеты производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет ПОСТАВЩИКА на основании счет-фактуры, счета, товарно-транспортной накладной в течение 20 (двадцати) банковских дней после установки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, обучения специалистов Заказчика и подписания «Сторонами» акта приема-передачи «Товара».

3.3.	Цена договора является твердой и пересмотру не подлежит за исключением случаев, предусмотренных п.3.4., 3.5  настоящего договора.

3.4.Цена договора может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения количества «Товара» в соответствии со Спецификацией.

3.5 Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

3.6. В цену договора включаются все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе: расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортировку, установку, пуско-наладочные работы, обучение специалистов Заказчика, гарантийное обслуживание и иные платежи взимаемые с Поставщика.

4. Срок поставки «Товара». Приемка «Товара». Требования к «Товару» и гарантии качества.

4.1. «Товар» по настоящему договору поставляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней  с момента  подписания договора обеими сторонами, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара производится установка и пуско-наладочные работы, обучение сотрудников. Товар поставляется после  предварительного уведомления Заказчика устно по телефону или письменно за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемой поставки.

4.2.. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- копию сертификата соответствия на Товар, выданного уполномоченными органами (организациями), по товарам, подлежащим обязательной сертификации;

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар, выданного Роспотребнадзором (по товарам, требующим указанных заключений);

- технический паспорт на русском языке;

- руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке;

- счет;

- счет-фактуру с указанием Заказчика;

- товарную накладную (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика);

- акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к настоящему договору);

- оформленные гарантийные талоны (производителя товара, Поставщика) или аналогичные документы (производителя товара, Поставщика), с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.

4.3. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

- проверка наличия необходимых регистрационных удостоверений, сертификатов, заключений;

- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями договора.

4.4. При приемке Товара обязан присутствовать уполномоченный представитель Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью.

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями настоящего договора Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству мест. Заказчик пересчитывает Товар, производит осмотр Товара, упаковки, и маркировки на соответствие условиям договора, осматривает на предмет видимых недостатков.

Приемка Товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со Спецификацией к настоящему договору и иными условиями настоящего договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (сертификат, счет - фактура, спецификация и т.п.).

В случае отсутствия сопроводительных документов или некоторых из них; несоответствия Товара, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки условиям настоящего договора, а также при обнаружении видимых (явных) недостатков Товара Заказчик и уполномоченный представитель Поставщика составляют акт об обнаруженных недостатках. В данном случае Заказчик должен отказаться от приемки Товара и потребовать заменить его в течение 10-ти (десяти) календарных дней на Товар, соответствующий требованиям договора.

4.5.. По факту приемки Товара Заказчик и Поставщик подписывают в 2-экземплярах товарную накладную Поставщика с указанием Ф.И.О. руководителя, ответственного лица, даты приемки и заверяют ее печатью.

4.6. Монтажные работы выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей. Ответственность за действия соисполнителей несет Поставщик.

4.7. После приемки Товара, его монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения медицинского персонала  Поставщик и Заказчик подписывают в 2 экземплярах Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к настоящему договору).

4.8. Исполнением обязательств Поставщика по поставке товара является подписание сторонами акта приема-передачи Товара

4.9. Гарантийный срок на «Товар», установленный Поставщиком указан в Технических характеристиках (Приложение №2).

- 4.10. Гарантийное обслуживание «Товара» включает в себя: (доставку/привоз до/от «Производителя», вызов специалистов, замена бракованных (изношенных) запчастей, диагностика). Все расходы по гарантийному  обслуживанию несет «Поставщик». Гарантийное обслуживание должно осуществляться: в срок, указанный в Технических характеристиках (Приложение №2).

4.11. «Товар» должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

4.12. «Товар» должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы.

4.13. «Товар» должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту «Товаров» от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка «Товара» и комплектующих «Товара» должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней «Товара» (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Товара» до его
передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5. Ответственность «Сторон»

5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.2. За поставку «Товара» ненадлежащего качества Поставщик выплачивает -Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены договора за каждый день, начиная с даты получения акта  об обнаруженных недостатках «Товара» уполномоченным представителем Поставщика    до момента надлежащего исполнения Поставщиком обязательства в соответствии с настоящим договором.

5.3. Поставщик при поставке некомплектного «Товара» или в ассортименте, не соответствующим Спецификации выплачивает Ззаказчику пеню в размере 0,5 % от цены договора в части единиц некомплектного «Товара» и единиц «Товара», поставленного в ассортименте, не соответствующим Спецификации, за каждый день, начиная с даты получения акта Поставщиком о некомплектности «Товара», до момента надлежащего исполнения Поставщиком обязательства в соответствии с пп.4.3. настоящего договора.

5.4. Поставщик за недопоставку «Товара» выплачивает Заказчику, пеню в размере 0,5% от цены договора в части единиц недопоставленного «Товара» за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество «Товара».

5.5. За нарушение срока поставки «Товара» по настоящему договору Поставщик выплачивает в пользу Заказчика» пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки срока поставки «Товара», предусмотренного настоящим договором до фактического исполнения обязательства.

5.6. В случае отказа Поставщика от выполнения обязательств по договору на любом этапе его исполнения Поставщик уплачивает Заказчику» неустойку в размере 10 % от цены договора.

5.7. В случае невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Заказчику» штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.8. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по договору, равно  как исполнение обязательств по договору не освобождает Поставщик» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.

5.10. В случае неперечисления  Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.9 договора, Заказчик вправе осуществить расчеты с Поставщиком по настоящему договору за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).

5.11. В случае неперечисления Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.9 договора, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по договору.

6. Форс-мажор

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на  исполнение настоящего договора.

6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана уведомить другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок	_3__  дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и действует до истечения гарантийного срока на «Товар», а в части расчетов  до  полного исполнения обязательств. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств «Сторон» предусмотренных настоящим договором.

7.2.В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в срок  5   дней уведомить о таких изменениях другую «Сторону».

7.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.	Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего
договора, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

7.5.Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по соглашению «Сторон» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

7.7. Неотъемлемыми частями данного договора являются:

7.7.1. Спецификация  (Приложение 1 к договору).

7.7.2. Технические характеристики (Приложение  2 к  договору).

8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН /КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045773001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 07920002898. л/сч 11920002898) |  |
| МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ м.п. | _____________/Ф.И.О./ м.п. |

Приложение 1

к  договору

от«___» ___________2012 г. №___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование «Товара» | Характеристика товара и ассортимент | Страна производитель | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу (руб. коп.) | Общая цена (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см. технические характеристики (Приложение 2 к договору) | указать | шт | 1 |  |  |

Приложение №2

Договору   от «__»____________  2012 г. №

Технические характеристики

| Наименование параметра, функции, технические характеристики товара | Величина параметра, тех. характеристики, поставляемого оборудования |
| --- | --- |

Приложение №3 к Договору

от «____»______________ года  №__

ОБРАЗЕЦ

АКТ №___

приема - передачи товара по договору от «____»_____________года №__

от «____»___________________  года

«Поставщик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Заказчик»  _____________________ в лице _____________________  (ФИО, должность), действующего на основании _______ , с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар к эксплуатации согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Техническим характеристикам (Приложение №2 к договору):

| № п/п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) | Заводские (серийные) №№ по каждому наименованию товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

2. Поставщик осуществил монтаж, ввод в эксплуатацию Товара, обучение медицинского персонала, а Заказчик принял Товар к эксплуатации согласно Спецификации (Приложение №1 к договору) и Техническим характеристикам (Приложение №2 к договору).

Поставщик передал Заказчику оформленные гарантийные талоны (производителя товара, Поставщика) или аналогичные документы (производителя товара, Поставщика) с указанием заводских (серийных) номеров Товара и  гарантийного периода.

Поставщик в соответствии с п. 4.2 договора передал Заказчику следующие сопроводительные документы: ______________________________

Поставщик предоставил Заказчику обеспечение гарантии Поставщика на Товар.

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям договора.

Заказчик к установленному и введенному в эксплуатацию Товару претензий не имеет

Обязательства Поставщика по договору от «____»___________________  года по поставке Товара Заказчику исполнены полностью.

| Заказчик: _________________________ Ф.И.О. М.П. | Поставщик: ________________________ ФИО М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «11» октября  2012 г. № 0356300023212000065

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании представленных коммерческих предложений поставщиков. Расчет представлен в таблице.

| Наименование оборудования | Средний уровень цены (руб.) |  |  |  | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Поставка и монтаж (ввод в эксплуатацию) аппаратуры медицинской – комплекса мониторирования ЭКГ |  | 293 000,00 | 286 000,00 | 296 000,00 | 291 670,00 |
| Поставка и монтаж (ввод в эксплуатацию) суточных регистраторов ЭКГ | 180 000 | 176 000 | 170 000,00 |  | 175 330,00 |
| Итого |  |  |  |  | 467 000,00 |

Приложение №4

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «11» октября  2012 г. № 0356300023212000065

Примерная форма «Сведения о предлагаемых к поставке товарах»

Поставка и монтаж (ввод в эксплуатацию)  аппаратуры медицинской –

комплекса  мониторирования ЭКГ и  суточных регистраторов  ЭКГ.

Общие требования к качеству комплекса

| Наименование параметра, функции, технические характеристики товара | Требуемые параметры по техническому заданию | Величина параметра, тех. характеристики, предлож. Участником размещения заказа (наличие/соответствие, указать конкретные величины) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ. |  |  |
| Назначение комплекса | Комплекс предназначен для непрерывной регистрации и записи одно-, двух-, трехсуточной ЭКГ. |  |  |
| Документация: |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
| Сертификат соответствия | Наличие |  |  |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |  |
| Свидетельство о поверке | Не ранее I квартала 2012г. |  |  |
| Основные технические характеристики монитора (регистратора) |  |  |  |
| Наименование | Регистратор «Кардиотехника-04-8 (М)» - полный Холтер монитор – полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ или эквивалент |  |  |
| Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 12 или 3 |  |  |
| Длительность записи(с аккумуляторной батареей емкостью не менее 2700мАч) | До 48 час |  |  |
| Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 | наличие |  |  |
| Выделение импульсов стимулятора | наличие |  |  |
| Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | наличие |  |  |
| Вес, не менее: без аккумуляторов с аккумуляторами | 105 г 150 г |  |  |
| Размеры, Д*Ш*В, не более | 115х70х23 мм |  |  |
| Дополнительные характеристики регистратора |  |  |  |
| Параметры канала ЭКГ: |  |  |  |
| диапазон регистрируемых вводных напряжений | 0,03...300 мВ |  |  |
| частота квантования | 256 / 512 / 1024 Гц |  |  |
| полоса пропускания | 0...250 Гц |  |  |
| уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более | 20 мкВ |  |  |
| коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее | 100 дБ |  |  |
| запись ЭКГ без потери информации | наличие |  |  |
| тип памяти регистратора | твердотельная энергонезависимая |  |  |
| объем памяти, Мб, не менее | 512 |  |  |
| формат записи | цифровой |  |  |
| диапазон измерения ЧСС | 30 -240 |  |  |
| подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу I тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | наличие |  |  |
| кнопка «метки событий» | наличие |  |  |
| Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора (на предприятии - изготовителе) | наличие |  |  |
| Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500. Количество аккумуляторов, не менее | 1 шт. |  |  |
| Базовый обрабатывающий комплекс Компьютер (хранение информации на DVD дисках), LCD дисплей, лазерный принтер черно-белый, сетевой фильтр, адаптер связи USB совместимый. Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных (Стандартная версия), база данных. | наличие |  |  |
| Основные характеристики программного обеспечения |  |  |  |
| Язык интерфейса программного обеспечения | русский |  |  |
| Обработка ЭКГ, в том числе: | наличие |  |  |
| Выявление и анализ сигналов пейсмекера | наличие |  |  |
| Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS - комплекса | наличие |  |  |
| Оценка стимулятора с выделением нарушений | наличие |  |  |
| Оценка аритмий с учетом фонового ритма | наличие |  |  |
| Оценка смещения и наклона сегмента ST | наличие |  |  |
| Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах | наличие |  |  |
| Расчет вариабельности RR-интервалов | наличие |  |  |
| Оценка интервала QT | наличие |  |  |
| База врачебных диагнозов | наличие |  |  |
| Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом | наличие |  |  |
| Ведение базы данных пациентов | наличие |  |  |
| Дополнительные характеристики программного обеспечения |  |  |  |
| Обмен данными регистратор – компьютер, в том числе: - ввод в регистратор индивидуальных данных пациента - проверка качества подключения электродов ЭКГ - передача данных из регистратора в ПК за время не более 3 мин | наличие |  |  |
| Возможность включения комментариев выявленных изменений | наличие |  |  |
| Экспорт данных в другие форматы с целью обработки результатов с использованием других программ | наличие |  |  |
| Операционная система | WINDOWS |  |  |
| Комплектация: |  |  |  |
| Регистратор ЭКГ, не менее | 1 шт. |  |  |
| Компьютер (хранение информации на DVD дисках), LCD дисплей, лазерный принтер черно-белый, сетевой фильтр, адаптер связи USB совместимый. Программа ввода, обработки и автоматической интерпретации данных, не менее | 1 шт. |  |  |
| Зарядное устройство для аккумуляторов (GP), не менее | 1 шт. |  |  |
| Аккумулятор 2700 mAh, не менее | 6 шт. |  |  |
| Кабель для подключения электродов, не менее | 2 шт. |  |  |
| Одноразовый ЭКГ-электрод, не более | 50 шт. |  |  |
| Футляр для прибора с ремнями, не менее | 1 шт. |  |  |
| Блок USB - адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | блок USB |  |  |

Общие требования к качеству суточных регистраторов ЭКГ

| Наименование параметра, функции, технические характеристики товара | Требуемые параметры по техническому заданию |  |  | Величина параметра, тех. характеристики, предлож. Участником размещения заказа (наличие/соответствие, указать конкретные величины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Регистратор «Кардиотехника-04-8 (М)» - полный Холтер монитор – полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ или эквивалент |  |  |
| Документация: |  |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | Наличие |  |  |
| Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений |  | Наличие |  |  |
| Свидетельство о поверке |  | Не ранее I квартала 2012г. |  |  |
| Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании |  | 12 или 3 |  |  |
| Длительность записи(с аккумуляторной батареей емкостью не менее 2700мАч) |  | До 48 час |  |  |
| Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 |  | наличие |  |  |
| Выделение импульсов стимулятора |  | наличие |  |  |
| Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента |  | наличие |  |  |
| Вес, не менее: без аккумуляторов с аккумуляторами |  | 105 г 150 г |  |  |
| Размеры, Д*Ш*В, не более |  | 115х70х23 мм |  |  |
| Дополнительные характеристики регистратора |  |  |  |  |
| Параметры канала ЭКГ: |  |  |  |  |
| диапазон регистрируемых вводных напряжений |  | 0,03...300 мВ |  |  |
| частота квантования |  | 256 / 512 / 1024 Гц |  |  |
| полоса пропускания |  | 0...250 Гц |  |  |
| уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более |  | 20 мкВ |  |  |
| коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее |  | 100 дБ |  |  |
| запись ЭКГ без потери информации |  | наличие |  |  |
| тип памяти регистратора |  | твердотельная энергонезависимая |  |  |
| объем памяти, Мб, не менее |  | 512 |  |  |
| формат записи |  | цифровой |  |  |
| диапазон измерения ЧСС |  | 30 -240 |  |  |
| подключение к компьютеру – через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу I тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 |  | наличие |  |  |
| кнопка «метки событий» |  | наличие |  |  |
| Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора (на предприятии - изготовителе) |  | наличие |  |  |
| Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500. Количество аккумуляторов, не менее |  | 1 шт. |  |  |
| Комплектация: |  |  |  |  |
| Регистратор ЭКГ |  | 2 шт. |  |  |
| Зарядное устройство для аккумуляторов (GP), не менее |  | 2 шт. |  |  |
| Аккумулятор 2700 mAh, не менее |  | 8 шт. |  |  |
| Кабель для подключения электродов, не менее |  | 2 шт. |  |  |
| Футляр для прибора с ремнями, не менее |  | 2 шт. |  |  |

Общее требования   к поставке и монтажу (ввод в эксплуатацию)  аппаратуры медицинской – комплекса  мониторирования ЭКГ и  суточных регистраторов  ЭКГ

| Наименование параметра, функции, технические характеристики товара |  | Требуемые параметры по техническому заданию | Величина параметра, тех. характеристики, предлож. Участником размещения заказа (наличие/соответствие, указать конкретные величины) |
| --- | --- | --- | --- |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |  |
| Год выпуска не ранее 2012 | Наличие |  |  |
| Гарантийное обслуживание «Товара» | - Гарантийное обслуживание «Товара» включает в себя: (доставку/привоз до/от «Производителя», вызов специалистов, замена бракованных (изношенных) запчастей, диагностика). Все расходы по гарантийному обслуживанию несет «Поставщик». Гарантийное обслуживание должно осуществляться: не менее 24 (двадцать четыре) месяца после подписания «Сторонами» акта ввода «Товара» в эксплуатацию. |  |  |
| Собственная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники или договор с компанией имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |  |  |
| Сертифицированный сервисный центр на территории РФ | наличие |  |  |
| Постгарантийное обслуживание | Наличие |  |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала | Наличие |  |  |

*При условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, в столбце «Конкретные показатели товара» участник размещения заказа указывает конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме), в столбце «Наименование товара, предложенного участником размещения заказа, товарный знак (его словесное обозначение)» участник размещения заказа указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

ВНИМАНИЕ!!!

При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки.

При описании товара не допускается использование диапазонов значений, выражений «не менее», «не более» и иных выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар.

При описании товара не требуется указание участником размещения заказа количества товара, места поставки