Приложение №2   
к документации об открытом   
аукционе в электронной форме

# Техническое задание

выполнение работ по разработке проектов на переустройство и перепланировку жилых помещений в нежилые

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1. | Месторасположение объекта, характеристика объекта | 1. ул. Калинина, 17 площадью 24,9 кв.м,   квартира № 24 на 1-ом этаже жилого дома   1. ул. Хабаровская, 173 площадью 101,9 кв.м, помещения № 18-21,29 на 1-ом этаже общежития 2. ул. Юрша, 92 площадью 200,5 кв.м,   помещения № 1-6,8-12,17-23,30-32 на 1-ом этаже общежития   1. ул. Косьвинская, 6 площадью 151,9 кв.м,   помещения № 1-6, 26-29, 33-38 на 1-ом этаже общежития   1. ул. Косьвинская, 9 площадью 13,4 кв.м, помещения № 1, 2 на 5-ом этаже жилого дома 2. ул. Героя Васькина, 11 площадью 12,7 кв.м,   помещение № 18 на 1-ом этаже общежития   1. ул. Весёлая, 1 площадью 48,9 кв.м,   квартира № 111 на 1-ом этаже жилого дома   1. ул. Ивана Франко, 40/1 площадью 13,8 кв.м, помещение № 73 на 5-ом этаже жилого дома 2. ул. Красногвардейская, 5 площадью 50,0 кв.м, квартира № 39 на 10-ом этаже жилого дома 3. ул. Юрша, 1 площадью 34,8 кв.м,   квартира № 3 на 1-ом этаже жилого дома   1. ул. Колыбалова, 22 площадью 45,8 кв.м, помещения №№ 1-6 на 1-ом этаже жилого дома 2. ул. Мира, 79 площадью 38,6 кв.м,   помещения № 1-4 в цокольном этаже жил/дома   1. ул. Вильвенская, 19 площадью 61,1 кв.м,   квартира № 106 (помещения № 1-9)на 1-ом этаже жилого дома   1. Шоссе Космонавтов, 100 площадью 60,1 кв.м, квартира № 77 (помещения № 1-10) на 1-ом этаже жилого дома 2. пр. Парковый, 41а площадью 12,9 кв.м,   помещения № 2, 4-7 на 1-ом этаже жилого дома   1. Ул. Крисанова, д.15 площадью 15,2 кв.м, квартира № 44 (помещения № 1-4) на 5-ом этаже жилого дома |
| 2 | Основные технические решения разделов проекта | Разработать инженерные разделы:  **Раздел 1. Пояснительная записка**   * 1. Исходные данные для проектирования   2. Технико-экономические показатели   3. Характеристика объекта   **Раздел 2. Архитектурные решения.**  **Раздел 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.**  **Раздел 4. Инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения**  4.1. Водоснабжение и канализация.  4.2. Технологические решения.  **Раздел 5. Проект организации строительства**  5.1. Организация строительства.  5.2. Основные указания по технике безопасности  **Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды**  6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха  6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов  6.3.Виды и объёмы образующихся отходов, места их складирования  6.4.Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства  6.5. Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации  **Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности** |
| 3. | Количество выдаваемых экземпляров | 2 экземпляра |

Заказчик: Исполнитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП МП