Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 11 октября  2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт  больничного лифта

в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника   №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на ремонт больничного лифта в МБУЗ «ГП №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых-3

- Заказчик:

2.1. МБУЗ «ГП № 2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.2. Наличие квалифицированного персонала (подтверждается документами установленного образца).

3.3. Техническая оснащенность претендента.

- Основание для производства работ:

4.1.Выполнение требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03) утвержденные Постановлением Госгортехнадзором РФ от 16 мая 2003г. за №31.

4.2 Выполнение требований Технического регламента о безопасности лифтов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г. №782.

5. Технические характеристики лифта:

| № | Тип лифта | Адрес объекта | Марка лифта, его регистрационный и заводской номер, | Характеристика, год изготовления и ввода в эксплуатацию, | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лифт больничный | г. Пермь ул.Братьев Игнатовых-3 | Для зданий ЛПУ Рег. № 6539 Зав .№ 3474 мо | Грузоподъемность -500кг. Скорость – 0,5м/с Количество этажей-8 Высота подъема -23,1м. год изготовления 1987г. ввод в эксплуатацию 1989г. | 07.00-21.00 |

6. Общие требования:

6.1. Подрядчик должен иметь действующие документы, позволяющие выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования.

6.2.Специалисты Подрядчика должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ПУБЭЛ.

6.3.Обязательно наличие у Подрядчика участка по наладке лифтов, а также специализированного оборудования по диагностированию и ремонту.

6.4.Подрядчик обязан в течение 3 дней после подписания Договора (МК) предоставить Заказчику

график работ по ремонту лифтового оборудования.

6.5.Подрядчик должен иметь ремонтную  службу для выполнения трудоемких восстановительных работ.

7.  Подрядчик обязан:

7.1. При выполнении работ соблюдать все нормативные документы, принятые на территории Российской Федерации, регламентирующие выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, в том числе:

-  Инструкции по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя;

- Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.10. 2009г. № 782;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ10-558-03, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03г.№ 31;

-  ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Технические условия»;

- «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации», утвержденное приказом Госстроя РФ от 30.06.1999г. № 158;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6;

- ПБ при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;

- выполнять работы в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода изготовителя.

7.2. Работы должны выполняться с использованием оборудования и инструмента, материалов и запасных частей Подрядчика, которые должны соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативным документам.

7.3. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов.

7.3. По окончанию ремонтных работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику положительные результаты технического освидетельствование лифта. Стоимость услуги по техническому освидетельствованию входит в сумму Договора.

8.	 Особые условия:

8.1. Все работы по ремонту лифтового оборудования проводятся на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта для жизни и здоровья людей.

##### 9.Срок выполнения работ:

9.1. Начало выполнения работ:  с момента подписания  Договора.

9.2. Окончание работ: в течение 3х календарных дней с момента начала работ.

10.Гантийные требования:

10.1.  На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 36 месяцев, с момента сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более пяти рабочих дней.

Составитель: начальник вспомогательного отдела ____________________А.Г. Леонтьев

Согласовано: и.о. директора поликлиники ___________________________  Е.М. Сидорова