# Приложение №3

К извещению о проведении запроса котировок

от 11 октября 2012 года

Гражданско  –  правовой договор № ____

на выполнение работ по ремонту больничного лифта

г. Пермь               		    	                                                  «____»_________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые далее "Стороны", на основании решения Единой комиссии по результату проведения запроса котировок (протокол № ____ от _____________ г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик, обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту больничного лифта МБУЗ «ГП № 2»  (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Выполнение работ по настоящему договору финансируется за счет средств обязательного медицинского страхования (иногородние), за счет средств предпринимательской деятельности.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии со сметной документацией, которая является соответствующим приложением №2 и неотъемлемой частью настоящего договора, и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего ГПД собственными силами и средствами.

- Сроки выполнения работ

2.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: с момента подписания Договора.

Окончание работ: в течение 3-х календарных дней с момента начала работ.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- акты допуска;

- приказы на работников, приложив копии их документов (разрешение на работу – для иностранцев, регистрацию, миграционные карты и паспорта);

- предоставить список транспорта, задействованного при поведении ремонта, въезжающего на территорию объекта.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

2.2. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки работ.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения подрядных работ.

- Обеспечение материалами и оборудованием

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ, указанных в п. 1.1.

3.2. Все используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов СНиПам, ГОСТам, иметь установленного образца и действующего срока годности сертификаты качества, в т.ч. сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик представляет копии всех указанных документов Заказчику до начала работ.

3.3. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта, счета-фактуры и товарные накладные;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, счета-фактуры и товарные накладные, сертификаты соответствия системе Госстандарта России и Госпожнадзора;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

3.4. Подрядчик обязуется до начала производства работ согласовать с Заказчиком цветовую гамму, вид и качество используемых материалов, по возможности предоставив образцы материалов до начала выполнения работ, а также график их поставки и место складирования.

3.5. Не допускается применение материалов и оборудования, бывшего в использовании.

- Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

4.1. Вести общий журнал КС – 6.

4.2. Соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных работ, работ электрических, тепловых сетях и на энергетическом оборудовании.

4.3. Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные ГПД,

- поэтапное предъявление информации о выполнении работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных во время производства работ на объекте, а также при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности работниками Подрядчика,

- в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка,

- чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения,

- Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ,

- ведение работ по настоящему ГПД при наличии действующей лицензии и/или иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами, в случаях установленных действующим законодательством;

- немедленное извещение Заказчика, в письменной форме, при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок;

- оформление актов на скрытые работы в период производства работ;

- сохранение существующей (установленной) в помещениях Заказчика охранно-пожарной сигнализации в работоспособном (исправном) состоянии.

4.4. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории Заказчика от остатков материалов и отходов.

4.5. До подписания акта выполненных работ вывезти за пределы территории Заказчика принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, строительные материалы, строительный мусор, инвентарь, изделия и конструкции.

4.6. При полном завершении работ в течение 3 (трех) дней известить об этом Заказчика.

4.7. Сдать результат выполненных работ рабочей комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.8. Заблаговременно приглашать представителей Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ. Для принятия скрытых видов работ направлять Заказчику телефонограмму не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

4.9. За счет собственных сил и средств осуществлять перемещение инвентаря и оборудования Заказчика.

Подрядчик вправе:

- получать оплату за выполненные работы в порядке и сроки, указанные в разделе 8 договора.

- привлекать к работе субподрядчиков, имеющих разрешение (допуски, лицензии) на проведение работ, в соответствии с действующим законодательством.

- Обязанности Заказчика

5.1. Нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

5.2. Выполнить в полном объеме  и надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах договора.

Заказчик имеет право:

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и составлять акт скрытых работ;

- требовать надлежащего исполнения настоящего ГПД Подрядчиком, запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию;

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- в процессе выполнения работ давать составленные в письменной форме и обязательные для Подрядчика распоряжения с требованием заменить некачественные материалы и оборудование, устранить нарушения в технологии производства работ и иные  аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству конечного результата работ;

- в случае выявления нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания, отступлений от условий настоящего ГПД, которые могут ухудшать качество выполненных работ, или иных недостатков, остановить производство работ, с отметкой в общем журнале КС-6. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ формы КС-6 на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика;

- устранить выявленные недостатки и  потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков, в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования.

- Сдача и приемка выполненных работ

6.1. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ по ремонту исполнительную документацию 3 (три) экземпляра  на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, акт выполненных работ и приглашает представителей Заказчика на приемку выполненных работ письменно или по каналам телефонной связи за 3 (три) дня до начала приемки.

6.2. Заказчик приступает к приемке полностью завершенных работ, с участием Подрядчика, в течение 5 (пяти) дней с момента получения исполнительной документации и письменного сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче, либо дает мотивированный ответ об отказе в приемке. Приемка выполняемых работ осуществляется Заказчиком на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, объемам, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании, локальном сметном расчете.

6.3. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актами выполненных работ, подписанными обеими сторонами, а также представителями иных заинтересованных лиц. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суд.

6.4. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы,  о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований,  а также передать всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками (дефектами, вызванными результатом выполненной работы), не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

6.7. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется двухсторонний рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные (дефекты) недостатки своими силами и за свой счет  в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

6.8. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом.

6.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

6.10. Заказчик, приняв работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

- Гарантии качества по сданным работам

7.1. Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается не менее 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. Объем гарантий распространяется на весь объем выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты (недостатки), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5-ти (пяти) дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента составления данного акта. Указанные в акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта выполненных работ, в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами рекламационного акта.

- Цена ГПД и порядок расчетов

8.1. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Цена ГПД составляет: ________________________________________________________ (_______________________________________________________________), в т.ч. НДС (18%) – ____________________________, (либо: НДС не облагается) (далее - цена договора), согласно локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью настоящего договора с применением понижающего коэффициента.

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе уборка, утилизация строительного мусора, прочие расходы и налоги, выплаченные и подлежащие  выплате.

8.2. Оплата работ производится в следующем порядке:

Заказчик оплачивает результат выполненных работ, предусмотренных локальным сметным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, акта сверки взаиморасчетов, сметы.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

8.3. Расчеты за выполненные по договору работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной договором.

8.4. Расчет производится в безналичной форме.

8.5. Цена договора указанная в п. 8.1. настоящего договора, устанавливается на весь срок его действия, является твердой и изменению не подлежит, как по соглашению сторон, так и  в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

8.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения договора.

9. Ответственность и изменение условий реализации договора

9.1. Представление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной сметной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемой документации, передаваемой Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных некачественно работ, Заказчиком не оплачиваются.

9.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.4. За нарушение порядка оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.5. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

9.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

9.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

9.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9.9. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Форс-мажорные условия:

9.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.11. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в семидневный срок с момента их наступления. В противном случае, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные, а также возмещает причиненные этим другой стороне убытки.

9.12. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требования от другой стороны возмещения убытков, которые могут возникнуть.

9.12.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторонами по договору в письменном виде определяется объем выполненных Подрядчиком работ, до момента наступления указанных обстоятельств, их стоимость, в связи с чем, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику излишне уплаченную сумму.

9.13. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства. Подтверждение наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное компетентным органом.

Прочие условия:

9.14. Договор действует с момента заключения и до полного исполнения сторонами обязательств, в пределах предоставленного Подрядчиком гарантийного срока качества выполнения работ.

9.14.1. Прекращение договора (окончание действия) влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении сторонами условий настоящего договора в период его действия.

9.15. Стороны не вправе уступать третьим лицам права требования, возникшие из условий настоящего договора.

10 Разрешение споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной Законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Расторжение договора

11.1. Одностороннее расторжение договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных договором, законодательством, или прямого указания правомочных органов.

Расторжение ГПД допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении договора до приемки результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику результата незавершенных работ.

12. Особые условия

12.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

12.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

- Техническое задание.

- Локальный сметный расчет

  - Каждая из сторон обязана письменно уведомить другую сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефонной, факсимильной связи, банковских реквизитов, а также при избрании нового руководителя в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу таких изменений. Если такие изменения требуют государственной регистрации в установленном порядке, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих такую регистрацию.

  - Содержание настоящего договора, а также сведения и информация, переданные каждой из сторон другой стороне при заключении и (или) исполнении настоящего договора, представляют собой конфиденциальную информацию. Стороны, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым к исполнению договора, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.

Сторона, допустившая разглашение такой информации, возмещает другой стороне причиненные этим убытки.

- 12.5. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- 12.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Документы, переданные посредством факсимильной связи, до получения оригиналов являются юридически значимыми и действительными.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г.Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 т(8342) 221-74-21 ИНН/КПП 5905023290/590501001 ОГРН 1025901213470 БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач_________________ О.Б. Мелехова | __________________________ /_____________/ |

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору

№____от _________________2012г.

Утверждаю:

Главный врач МБУЗ «ГП №2»

___________________  О.Б. Мелехова

«____»______________________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт больничного лифта

в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на ремонт больничного лифта в МБУЗ «ГП № 2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых-3

- Заказчик:

2.1. МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.2. Наличие квалифицированного персонала (подтверждается документами установленного образца).

3.3. Техническая оснащенность претендента.

- Основание для производства работ:

4.1.Выполнение требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03)утвержденные Постановлением Госгортехнадзором РФ от 16 мая 2003г. за №31.

4.2 Выполнение требований Технического регламента о безопасности лифтов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.10.2009г. №782.

5. Технические характеристики лифта:

| № | Тип лифта | Адрес объекта | Марка лифта, его регистрационный и заводской номер, | Характеристика, год изготовления и ввода в эксплуатацию, | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лифт больничный | г. Пермь ул.Братьев Игнатовых-3 | Для зданий ЛПУ Рег. № 6539 Зав .№ 3474 мо | Грузоподъемность -500кг. Скорость – 0,5м/с Количество этажей-8 Высота подъема -23,1м. год изготовления 1987г. ввод в эксплуатацию 1989г. | 07.00-21.00 |

6. Общие требования:

6.1. Подрядчик должен иметь действующие документы, позволяющие выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования.

6.2.Специалисты Подрядчика должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ПУБЭЛ.

6.3.Обязательно наличие у Подрядчика участка по наладке лифтов, а также специализированного оборудования по диагностированию и ремонту.

6.4.Подрядчик обязан в течение 3 дней после подписания Договора (МК) предоставить Заказчику

график работ по ремонту лифтового оборудования.

6.5.Подрядчик должен иметь ремонтную  службу для выполнения трудоемких восстановительных работ.

7.  Подрядчик обязан:

7.1. При выполнении работ соблюдать все нормативные документы, принятые на территории Российской Федерации, регламентирующие выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, в том числе:

-  Инструкции по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя;

- Технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.10. 2009г. № 782;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ10-558-03, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03г.№ 31;

-  ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские, больничные и грузовые. Технические условия»;

- «Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации», утвержденное приказом Госстроя РФ от 30.06.1999г. № 158;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмое издание;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6;

- ПБ при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00;

- выполнять работы в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода изготовителя.

7.2. Работы должны выполняться с использованием оборудования и инструмента, материалов и запасных частей Подрядчика, которые должны соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативным документам.

7.3. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов.

7.3. По окончанию ремонтных работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику положительные результаты технического освидетельствование лифта. Стоимость услуги по техническому освидетельствованию входит в сумму Договора.

8.	 Особые условия:

8.1. Все работы по ремонту лифтового оборудования проводятся на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта для жизни и здоровья людей.

##### 9.Срок выполнения работ:

9.1. Начало выполнения работ:  с момента подписания  Договора.

9.2. Окончание работ: в течение 3 календарных дней с момента начала работ.

10.Гантийные требования:

10.1.  На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 36 месяцев, с момента сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более пяти рабочих дней.

Составитель: начальник вспомогательного отдела ____________________А.Г. Леонтьев

Согласовано: и.о. директора поликлиники ___________________________  Е.М. Сидорова