### Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание по разработке ПРОЕКТНО-сметной ДОКУМЕНТАЦИИ НА УСТРОЙСТВО ЛИФТА В  зданиИ поликлиники №12 по ул. Автозаводская, 82 (Литер В)

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МБУЗ «Городская поликлиника №12», ул. Автозаводская, 82 (Литер В) |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Наименование объекта | Устройство лифта в здании МБУЗ «Городская поликлиника №12», ул. Автозаводская, 82 (Литер В) |
| 4. Стадийность проектирования | Проектная документация, Рабочая документация |
| 5. Вид строительства | ###### Реконструкция |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проектно-сметную документацию на устройство лифта в здании МБУЗ «Городская поликлиника №12», ул. Автозаводская, 82 (Литер В), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федеральным законом №243-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 48, в составе документации предусмотреть следующие разделы: - Раздел ПЗ: Общая пояснительная записка - Раздел ПЗУ: Схема планировочной организации земельного участка. В составе раздела предусмотреть: - Схема расположения лифта на земельном участке; - Благоустройство территории - Раздел АР: Архитектурные решения. В составе раздела предусмотреть: - Устройство лифтового холла; - Закладку оконных проёмов в санузлах; - Устройство оконного проёма в кабинете системного администратора; - Выполнить разборку оконных проёмов до уровня пола в местах устройства дверей в лифтовой холл; - Раздел КР: Конструктивные и объёмно –планировочные решения. - Лифтовую шахту и холл выполнить пристроем к основному зданию поликлиники. - Стены лифтовой шахты выполнить из керамического кирпича с утеплением. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: - Раздел ЭО: Система электроснабжения. В составе раздела предусмотреть: Электроснабжение лифта, освещение лифтового холла. - Раздел ОВ: Отопление и вентиляция. В составе раздела предусмотреть устройство отопления и вентиляции в машинном отделении лифта, холле. - Раздел ПБ: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Раздел ПОС: Проект организации строительства. - Раздел СМ: Сметную документацию, разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004. # При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», и иными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Выполнение инженерных изысканий | - Выполнить инженерно-геологические и инженерно - геодезические изыскания в полном объеме, достаточном для подготовки проектной и рабочей документации по объекту в целом, в соответствии с требованиями СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства». 2.Выполнить техническое обследование строительных конструкций фундаментов здания в местах устройства пристроя. |
| 8. Срок выполнения проектных работ | 45 рабочих дней |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. |
| - Обязательные требования к исполнителю | Проектной организации необходимо иметь действующее свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство должно содержать следующие виды работ: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений |
| - Гарантийные обязательства | Сроки предоставления гарантийных обязательств на проектную документацию Исполнителем – 2 года. |
| 11. Особые условия проектирования | Проект согласовать с «Управлением государственной экспертизы Пермского края», а также с Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору- Ростехнадзор. |

Ответственный представитель Заказчика__________________________________________

фамилия, имя, отчество