Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту

внутренних помещений по адресу: г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4 от 16.10.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: г .ПЕРМЬ, ул.АДМИРАЛА НАХИМОВА, 4

- Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Сметно-договорной отдел |  |  |
| Раздел 1. Полы (СДО) |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | п.м. | 14,7 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 1 м2 покрытия | 16,8 |
| 3 | Устройство покрытий: из линолеума (шириной по ширине кабинета) - Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове-17,14 м2 | 1 м2 покрытия | 16,8 |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 1 м плинтуса | 14,7 |
| Раздел 2. Стены (СДО) |  |  |  |
| 5 | Демонтаж деревянных наличников стен шир.14 см (два кабинета) | п.м. | 26 |
| 6 | Снятие обоев (договорной отдел) | 1 м2 очищаемой поверхности | 40,7 |
| 7 | Заделка отверстия в облицовке стены из ГКЛ | 100 отверстий | 0,01 |
| 8 | Оклейка обоями стен текстурированных под окраску (договорной отдел) | 1 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 40,7 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен (два кабинета) | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 71 |
| 10 | Установка демонтированных деревянных наличников стен шир.14 см (два кабинета) | п.м. | 26 |
| II. | Кабинеты директора, зам.директора, приемная |  |  |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |
| 11 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 1 м плинтуса | 44 |
| 12 | Разборка покрытий полов: из линолеума (каб.№12,14) | 1 м2 покрытия | 29 |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума,без применения нового материала(каб.№12,14) | 1 м2 покрытия | 29 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 1 м плинтуса | 44 |
| Раздел 4. Стены (каб.№10,12,14) |  |  |  |
| 15 | Демонтаж деревянных наличников стен т.14 см | п.м. | 42 |
| 16 | Снятие обоев (каб.№10,12,14) | 1 м2 очищаемой поверхности | 115 |
| 17 | Оклейка обоями стен текстурированных | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 112 |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен (кааб.№12,14) | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 74 |
| 19 | Установка демонтированных деревянных наличников стен | п.м. | 42 |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |
| каб.№10 (директор) |  |  |  |
| 20 | Разборка облицовки откосов и стены из листов декоративного пластика | 1 м2 облицовки | 4 |
| 21 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и откосов-2 дверного проема | 1 м2 облицовки | 10 |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных с коробками- 2 ед. | 1 м2 | 3,57 |
| 23 | Заделка дверного проема листами ГКЛ с 2-х сторон дверного проема | 1 м2 отделываемой поверхности | 6 |
| 24 | Обивка поверхностей: изоляционным материалом "Ursa" т.10 см | 1 м2 | 6 |
| 25 | Устройство облицовки стены из декоративных листов пластика с подбором цвета к существующему | 1 м2 облицовки | 6 |
| 26 | Установка блоков внутренних дверных проемах дверное полотно- массив, звуконепроницаемый дверной блок: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1 м2 проемов | 1,86 |
| 27 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 28 | Установка дверных приборов: замки врезные | 1 шт. приборов | 1 |
| 29 | Снятие наличников | 1 м наличников | 5,2 |
| 30 | Установка и крепление наличников | 1 м наличников | 5,2 |
| 31 | Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой : с дверным проемом | 1 м2 стен (за вычетом проемов) | 7 |
| каб.№14 (зам.директора) |  |  |  |
| 32 | Демонтаж кондиционера | 1 ед. | 1 |
| 33 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен с 2-х сторон для пробивки проема | 1 м2 облицовки | 12 |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд под установку уголка 63*63*5 с 2-х сторон | 1 м борозд | 3,2 |
| 35 | Установка перемычки дверного проема угловой сталью 63*63*5-3,2 п.м. | 1 т | 0,015392 |
| 36 | Пробивка проема кирпичных перегородок (производить после установки шпилек -4 шт, скрепление уголков перемычки) | 1 м3 | 0,6 |
| 37 | Усиление угловой сталью 50*50*5 дверного проема 8,4 п.м.-4 шт., приварить на пятку из пластины 300*1000*4, соединить в единую конструкцию с креплением анкерами в пол | 1 т | 0,041 |
| 38 | Сверление отверстий горизонтальных диаметром 10 мм, длиной до 300 мм в кирпичных стенах и угловой стали для установки шпилек металлических (перемычка и вертикальное усиление дверного проема) | 100 отверстий | 0,1 |
| 40 | Устройство шпилек металлических д=8 мм (стягивание перемычки и вертикального усиления дверного проема), 10 шт | 1 т | 0,001 |
| 41 | Грунтование металлических конструкций | м2 | 2,5 |
| 42 | Штукатурка откосов | 1 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,56 |
| 43 | Монтаж кондиционера | 1 ед. | 1 |
| 44 | Установка блоков внутренних дверных проемах дверное полотно- массив, звуконепроницаемый дверной блок: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1 м2 проемов | 1,86 |
| 45 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 46 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 47 | Снятие наличников | 1 м наличников | 5,2 |
| 48 | Установка и крепление наличников | 1 м наличников | 5,2 |
| 49 | Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой : с дверным проемом | 1 м2 стен (за вычетом проемов) | 10 |
| Раздел 6. Потолки |  |  |  |
| 50 | Разборка потолка "Байкал" (с учетом обратной установки) | 1 м2 | 29 |
| 51 | Обратная сборка потолка "Байкал" | 1 м2 | 29 |
| 52 | Промывка светильников от пыли и грязи, 7 шт | 1 м2 | 2,1 |
| Раздел 7. Стены (кабинет 13,16) |  |  |  |
| 53 | Демонтаж деревянных наличников стен, шир.14см | п.м. | 38 |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная обоев стен | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 110 |
| 55 | Установка демонтированных деревянных наличников стен, шир.14 см | п.м. | 38 |
| Раздел 8. Проемы |  |  |  |
| 56 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов - 13 шт. | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 49,92 |
| Раздел 9. Светильники |  |  |  |
| 57 | Ревизия светильников: с люминесцентными лампами | шт. | 15 |
| 58 | Смена ламп: люминесцентных | шт. | 60 |
| Раздел 10. Сантехника |  |  |  |
| 59 | Смена: комплект (сидение с крышкой к унитазу) | компл. | 1 |

2. Условия выполнения работ:

2.1. Перед производством работ согласовать с Заказчиком график производства  с  учетом  ремонтных работ по кабинетам, применяемый материал (обои, линолеум, плинтус, дверные блоки, наличники, замки, сиденье с крышкой) и колер окраски.

2.2. Устройство облицовки стены из декоративных листов пластика со стороны коридора производить с подбором материала и цветовой гаммы к существующему.

2.3. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

2.4. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

3. Сроки выполнения работ:   14 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-   общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительные схемы;

-   сертификатов и паспортов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

5.  Срок гарантий на выполненные работы  -

24 месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ;

6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |