Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту

внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4 от 16.10.2012 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Муниципальный контракт № ______

г. Пермь                                                                                                                     ____ ______ 2012г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по текущему ремонту внутренних помещений по адресу: г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. При исполнении настоящего договора Заказчик обязан:

2.1.1. В течение трех рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного   извещения осуществлять  приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Осуществлять рассмотрение документации по приемке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  договора  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить  работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом.

2.3.3. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.6. Предоставить Заказчику сертификаты качества на все используемые материалы.

2.3.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контрактом.

2.3.8. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ.

2.3.9. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контрактом.

3. Стоимость работ, порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок  и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя  все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки  выполненных работ по форме КС-2  (приложение  № 2);

- справка о стоимости выполненных работ  по форме  КС-3 (приложение № 3);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты   - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества  производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту Заказчика, составляет _______.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 14 календарных дней с даты заключения контракта.

Начало:         _________ 2012г.

Окончание:   _________ 2012г.

5. Качество работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими СНиП  и ГОСТ строительными и  техническими нормами и правилами.

5.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных  в ходе приемки  и в период гарантийного срока эксплуатации объектов, производиться в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком.

5.1.4. Срок гарантий на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей. Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки. Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. Дополнительные условия.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| МКУ «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми МКУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/___________/ «__» ______________ 2012 года. м.п. | _________________/_________________/ «__» ________________ 2012 года. м.п. |

Приложение № 1

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: г .ПЕРМЬ, ул.А.НАХИМОВА, 4

- Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Сметно-договорной отдел |  |  |
| Раздел 1. Полы (СДО) |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | п.м. | 14,7 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 1 м2 покрытия | 16,8 |
| 3 | Устройство покрытий: из линолеума (шириной по ширине кабинета) - Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове-17,14 м2 | 1 м2 покрытия | 16,8 |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 1 м плинтуса | 14,7 |
| Раздел 2. Стены (СДО) |  |  |  |
| 5 | Демонтаж деревянных наличников стен шир.14 см (два кабинета) | п.м. | 26 |
| 6 | Снятие обоев (договорной отдел) | 1 м2 очищаемой поверхности | 40,7 |
| 7 | Заделка отверстия в облицовке стены из ГКЛ | 100 отверстий | 0,01 |
| 8 | Оклейка обоями стен под окраску (договорной отдел) | 1 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 40,7 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен (два кабинета) | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 71 |
| 10 | Установка демонтированных деревянных наличников стен шир.14 см (два кабинета) | п.м. | 26 |
| II. | Кабинеты директора, зам.директора, приемная |  |  |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |
| 11 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 1 м плинтуса | 44 |
| 12 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 1 м2 покрытия | 42 |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума,без применения нового материала | 1 м2 покрытия | 42 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 1 м плинтуса | 44 |
| Раздел 4. Стены (каб.№10,12,14) |  |  |  |
| 15 | Демонтаж деревянных наличников стен т.14 см | п.м. | 42 |
| 16 | Снятие обоев (каб.№10,12,14) | 1 м2 очищаемой поверхности | 115 |
| 17 | Оклейка обоями стен текстурированных в каб.директора | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 38 |
| 18 | Оклейка обоями стен под покраску (каб.№12,14) | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 74 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен (каб.№12,14) | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 74 |
| 20 | Установка демонтированных деревянных наличников стен | п.м. | 42 |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |
| каб.№10 (директор) |  |  |  |
| 20 | Разборка облицовки откосов и стены из листов декоративного пластика | 1 м2 облицовки | 4 |
| 21 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и откосов- два дверного проема | 1 м2 облицовки | 10 |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных с коробками- 2 ед. | 1 м2 | 3,6 |
| 23 | Заделка дверного проема листами ГКЛ двойной слой с устройством между ними изоляционным материалом "Ursa" т.5 см | 1 м2 отделываемой поверхности | 2 |
| 25 | Устройство облицовки откосов и стены из декоративных листов пластика существующего | 1 м2 облицовки | 4 |
| 26 | Устройство в нише дверного проема стенда с полками с декоративными элементами. | 1 ед. | 1 |
| 27 | Установка демонтированного дверного блока (второй блок в дверном проеме) | 1 м2 | 1,8 |
| 28 | Установка дверных блоков внутренних дверных проемах дверное полотно- массив: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1 м2 проемов | 1,89 |
| 29 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 30 | Установка дверных приборов: замки врезные | 1 шт. приборов | 1 |
| 31 | Снятие наличников | 1 м наличников | 5,2 |
| 32 | Установка и крепление наличников | 1 м наличников | 5,2 |
|  | Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой : с дверными проемом | 1 м2 стен (за вычетом проемов) | 10 |
| каб.№14 (зам.директора) |  |  |  |
| 32 | Демонтаж кондиционера | 1 ед. | 1 |
| 33 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен с 2-х сторон для пробивки проема | 1 м2 облицовки | 12 |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд под установку уголка 63*63*5 с 2-х сторон | 1 м борозд | 3,2 |
| 35 | Установка перемычки дверного проема угловой сталью 63*63*5-3,2 п.м. | 1 т | 0,015392 |
| 36 | Пробивка проема кирпичных перегородок (производить после установки шпилек -4 шт, скрепление уголков перемычки) | 1 м3 | 0,6 |
| 37 | Усиление угловой сталью 50*50*5 дверного проема 8,4 п.м.-4 шт., приварить на пятку из пластины 300*1000*4, соединить в единую конструкцию с креплением анкерами в пол | 1 т | 0,041 |
| 38 | Сверление отверстий горизонтальных диаметром 10 мм, длиной до 300 мм в кирпичных стенах и угловой стали для установки шпилек металлических (перемычка и вертикальное усиление дверного проема) | 100 отверстий | 0,1 |
| 40 | Устройство шпилек металлических д=8 мм (стягивание перемычки и вертикального усиления дверного проема), 10 шт | 1 т | 0,001 |
| 41 | Грунтование металлических конструкций | м2 | 2,5 |
| 42 | Штукатурка откосов | 1 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,56 |
| 43 | Монтаж кондиционера | 1 ед. | 1 |
| 44 | Установка дверных блоков внутренних дверных проемах дверное полотно- массив: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1 м2 проемов | 1,89 |
| 45 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 46 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 47 | Снятие наличников | 1 м наличников | 5,2 |
| 48 | Установка и крепление наличников | 1 м наличников | 5,2 |
| 49 | Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой : с дверным проемом | 1 м2 стен (за вычетом проемов) | 10 |
| Раздел 6. Потолки |  |  |  |
| 50 | Разборка потолка "Байкал" (с учетом обратной установки) | 1 м2 | 29 |
| 51 | Обратная сборка потолка "Байкал" | 1 м2 | 29 |
| 52 | Промывка светильников от пыли и грязи, 7 шт | 1 м2 | 2,1 |
| Раздел 7. Стены (кабинет 13, 16) |  |  |  |
| 53 | Демонтаж деревянных наличников стен, шир.14см | п.м. | 27 |
| 54 | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | п.м. | 27 |
| 55 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 1 м плинтуса | 27 |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная обоев стен | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 78 |
| 57 | Установка демонтированных деревянных наличников стен, шир.14 см | п.м. | 27 |
| Раздел 8. Проемы |  |  |  |
| 58 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов - 13 шт. | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 49,92 |
| Раздел 9. Светильники |  |  |  |
| 59 | Ревизия светильников: с люминесцентными лампами | шт. | 15 |
| 60 | Смена ламп: люминесцентных | шт. | 60 |
| Раздел 10. Сантехника |  |  |  |
| 61 | Смена: комплект (сидение с крышкой к унитазу) | компл. | 1 |

2. Условия выполнения работ:

2.1. Перед производством работ согласовать с Заказчиком график производства  с  учетом  ремонтных работ по кабинетам, применяемый материал (обои, линолеум, плинтус, дверные блоки, наличники, замки, сиденье с крышкой) и колер окраски.

2.2. Устройство в нише дверного проема стенда с полками с оформлением облицовки производить с подбором материала и цветовой гаммы с согласования Заказчика.

2.3. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

2.4. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

3. Сроки выполнения работ:   14 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-   общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительные схемы;

-   сертификатов и паспортов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

5.  Срок гарантий на выполненные работы  -

24 месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ;

6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| --- | --- |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |

Заказчик: ________________//                                          Подрядчик:________________//

Приложение № 2

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений по адресу: г.Пермь, ул.Адмирала Нахимова,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость строительных работ _____________________ 239 037,01 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда _________________________________ 48074,72 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  |  |  |  |  |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| Раздел 1. Полы (СДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,9 |  |  |  | 88,84 |  |  | 4,06 |  | 1,51 |  | 15,61 |  |  | 14,93 |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 11,39 |  | 1,91 |  | 0,13 |  | 0,02 |  |
| 6 | ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,1 |  |  |  | 261,02 |  |  | 70,49 |  | 3,94 |  | 67,05 |  |  | 43,85 |  |  | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  | 31,41 |  | 5,28 |  | 0,34 |  | 0,06 |  |
| 7 | ФССЦ-101-0563 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове |  |  | м2 |  | 17,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1293,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429,65 |  |  |  | 61,14 |  |  | 11,24 |  |  |  | 210,16 |  |  | 8,99 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Стены (СДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР15-01-049-03 прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Демонтаж деревянных наличников стен ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) |  |  | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2456,46 |  |  |  | 2343,27 |  |  | 113,19 |  | 2,78 |  | 89,42 |  |  | 85,3 |  |  | 4,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 246,4 |  | 8,97 |  | 0,24 |  | 0,01 |  |
| 27 | ФЕРр63-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  | 33,02 |  |  | 33,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  | 4,23 |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр69-4-1 прим Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Заделка отверстия в облицовке из ГКЛ |  |  | 100 отверстий |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1066,73 |  |  |  | 670,97 |  |  | 1,56 |  | 0,58 |  | 10,67 |  |  | 6,71 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 78,66 |  | 0,79 |  | 0,05 |  |  |  |
| 32 | ФЕР15-06-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Оклейка обоями стен под окраску |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3368,58 |  |  |  | 296,95 |  |  | 1,18 |  | 0,12 |  | 1371,01 |  |  | 120,86 |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 32,74 |  | 13,33 |  | 0,01 |  |  |  |
| 33 | ФЕР15-04-005-05 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,05 |  |  |  | 227,93 |  |  | 9,03 |  | 0,12 |  | 919,49 |  |  | 161,83 |  |  | 6,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 25,41 |  | 18,04 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 34 | ФЕР15-01-049-03 прим Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Установка демонтированных деревянных наличников стен ((пМР=0 к расх.)) |  |  | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070,57 |  |  |  | 2929,08 |  |  | 141,49 |  | 3,48 |  | 111,77 |  |  | 106,62 |  |  | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | 308 |  | 11,21 |  | 0,3 |  | 0,01 |  |
| Раздел 3. Полы (кабинет директора, зам.директора, приемная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  | 12,94 |  |  | 12,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  | 1,66 |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕРр57-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,9 |  |  |  | 88,84 |  |  | 4,06 |  | 1,51 |  | 39,02 |  |  | 37,31 |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  | 11,39 |  | 4,78 |  | 0,13 |  | 0,05 |  |
| 46 | ФЕР11-01-036-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, без применения нового материала ((пМР=0 к расх.)) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,51 |  |  |  | 261,02 |  |  | 70,49 |  | 3,94 |  | 139,23 |  |  | 109,63 |  |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  | 31,41 |  | 13,19 |  | 0,34 |  | 0,14 |  |
| 47 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429,65 |  |  |  | 61,14 |  |  | 11,24 |  |  |  | 629,05 |  |  | 26,9 |  |  | 4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  | 2,93 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР15-01-049-03 прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Демонтаж деревянных наличников стен ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) |  |  | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2456,46 |  |  |  | 2343,27 |  |  | 113,19 |  | 2,78 |  | 144,44 |  |  | 137,78 |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  | 246,4 |  | 14,49 |  | 0,24 |  | 0,01 |  |
| 53 | ФЕРр63-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,12 |  |  |  | 81,12 |  |  |  |  |  |  | 93,29 |  |  | 93,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,4 |  | 11,96 |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР15-06-001-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Оклейка обоями стен текстурированных |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6685,18 |  |  |  | 296,95 |  |  | 1,18 |  | 0,12 |  | 2540,37 |  |  | 112,84 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 32,74 |  | 12,44 |  | 0,01 |  |  |  |
| 56 | ФЕР15-06-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Оклейка обоями стен под покраску |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3368,58 |  |  |  | 296,95 |  |  | 1,18 |  | 0,12 |  | 2492,75 |  |  | 219,74 |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 32,74 |  | 24,23 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 58 | ФЕР15-04-005-05 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,05 |  |  |  | 227,93 |  |  | 9,03 |  | 0,12 |  | 958,34 |  |  | 168,67 |  |  | 6,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 25,41 |  | 18,8 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 59 | ФЕР15-01-049-03 прим Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Установка демонтированных деревянных наличников стен ((пМР=0 к расх.)) |  |  | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070,57 |  |  |  | 2929,08 |  |  | 141,49 |  | 3,48 |  | 180,55 |  |  | 172,23 |  |  | 8,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 308 |  | 18,11 |  | 0,3 |  | 0,02 |  |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каб.№10 (директор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР15-01-050-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Разборка облицовки откосов и стены из листов декоративного пластика ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) |  |  | 100 м2 облицовки |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,35 |  |  |  | 368,3 |  |  | 79,05 |  | 1,02 |  | 17,89 |  |  | 14,73 |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 40,12 |  | 1,6 |  | 0,088 |  |  |  |
| 61 | ФЕРр63-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и откосов |  |  | 100 м2 облицовки |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,41 |  |  |  | 63,16 |  |  | 6,25 |  | 2,32 |  | 6,94 |  |  | 6,32 |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 7,31 |  | 0,73 |  | 0,2 |  | 0,02 |  |
| 62 | ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных с коробками |  |  | 100 м2 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082,58 |  |  |  | 840,63 |  |  | 241,95 |  | 89,78 |  | 38,97 |  |  | 30,26 |  |  | 8,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  | 103,91 |  | 3,74 |  | 7,74 |  | 0,28 |  |
| 65 | ФЕР10-04-010-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Заделка дверного проема листами ГКЛ двойной слой с устройством между ними изоляции "Ursa" т.5,0 см |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13030,99 |  |  |  | 2293,62 |  |  | 160,19 |  | 8,51 |  | 260,62 |  |  | 45,87 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  | 252,88 |  | 5,06 |  | 0,63 |  | 0,01 |  |
| 67 | ФЕР15-01-050-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Устройство облицовки стены и откосов из декоративных листов пластика существующего |  |  | 100 м2 облицовки |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1379,39 |  |  |  | 460,38 |  |  | 98,81 |  | 1,28 |  | 55,18 |  |  | 18,42 |  |  | 3,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 50,15 |  | 2,01 |  | 0,11 |  |  |  |
| 68 | ФЕР10-01-059-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка в нише дверного проема стенда с полками |  |  | 100 шт. изделий |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2505,44 |  |  |  | 602,7 |  |  | 269,39 |  | 20,07 |  | 25,05 |  |  | 6,03 |  |  | 2,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 75,15 |  | 0,75 |  | 1,73 |  | 0,02 |  |
| 69 | ФССЦ-203-0574 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Изготовление стенда с полками с декоративными элементами (в нише дверного проема) |  |  | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕР10-01-039-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Установка демонтированного дверного блока (второй блок в дверном проеме) |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4873,82 |  |  |  | 957,29 |  |  | 1250,29 |  | 153,23 |  | 87,73 |  |  | 17,23 |  |  | 22,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  | 104,28 |  | 1,88 |  | 11,35 |  | 0,2 |  |
| 71 | ФЕР10-01-039-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Установка блоков внутренних дверных проемах, дверное полотно - массив: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156815,82 |  |  |  | 957,29 |  |  | 1250,29 |  | 153,23 |  | 2963,82 |  |  | 18,09 |  |  | 23,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  | 104,28 |  | 1,97 |  | 11,35 |  | 0,21 |  |
| 73 | ФССЦ-101-0887 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ФЕРр56-12-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Смена дверных приборов: замки врезные |  |  | 100 шт. приборов |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8262,3 |  |  |  | 624,4 |  |  |  |  |  |  | 82,62 |  |  | 6,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,2 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕРр56-11-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 76 | ФЕР10-01-060-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,04 |  |  |  | 63,89 |  |  | 3,49 |  |  |  | 26,83 |  |  | 3,32 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 77 | ФЕР10-05-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой : с дверным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5947,75 |  |  |  | 607,69 |  |  | 12,72 |  |  |  | 594,78 |  |  | 60,77 |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
| каб.№14 (зам.директора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФЕР20-02-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Демонтаж кондиционера ((пЗП=0,4; пЭМ=0,4 к расх.; пЗПМ=0,4; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,4; пЗТМ=0,4)) |  |  | 1 воздухораспределитель |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,32 |  |  |  | 4,71 |  |  | 1,61 |  |  |  | 6,32 |  |  | 4,71 |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,532 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕРр63-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  | 100 м2 облицовки |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,41 |  |  |  | 63,16 |  |  | 6,25 |  | 2,32 |  | 8,33 |  |  | 7,58 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  | 7,31 |  | 0,88 |  | 0,2 |  | 0,02 |  |
| 84 | ФЕР46-03-011-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 100 м борозд |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,04 |  |  |  | 143,58 |  |  | 418,46 |  | 40,84 |  | 17,99 |  |  | 4,59 |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  | 15,64 |  | 0,5 |  | 4,06 |  | 0,13 |  |
| 86 | ФЕРр56-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Установка перемычки дверного проема угловой сталью 63*63*5 |  |  | 1 т |  | 0,015392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5990,31 |  |  |  | 394,68 |  |  | 24,08 |  | 4,41 |  | 92,2 |  |  | 6,07 |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 44 |  | 0,68 |  | 0,38 |  | 0,01 |  |
| 88 | ФЕР46-03-007-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Пробивка проема кирпичных перегородок (производить после установки шпилек перемычки) |  |  | 1 м3 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,13 |  |  |  | 110,33 |  |  | 261,8 |  | 25,55 |  | 223,28 |  |  | 66,2 |  |  | 157,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,33 |  | 12,3 |  | 7,38 |  | 2,54 |  | 1,52 |  |
| 89 | ФЕР46-01-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Усиление угловой сталью 50*50*5 дверного проема 8,4 п.м., приварить на пятку из пластины 300*1000*4, соединить в единую конструкцию с креплением анкерами в пол |  |  | 1 т |  | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9442,55 |  |  |  | 1909,35 |  |  | 995,01 |  | 69,12 |  | 387,14 |  |  | 78,28 |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 |  | 195,63 |  | 8,02 |  | 5,12 |  | 0,21 |  |
| 91 | ФЕРр69-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Сверление отверстий горизонтальных диаметром 10 мм, длиной до 300 мм в кирпичных стенах и угловой стали для установки шпилек металлических (перемычка и вертикальное усиление дверного проема) |  |  | 100 отверстий |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,11 |  |  |  | 46,83 |  |  | 10,28 |  |  |  | 5,71 |  |  | 4,68 |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕРр69-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ((пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) |  |  | 100 отверстий |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,84 |  |  |  | 90,08 |  |  | 19,76 |  |  |  | 10,98 |  |  | 9,01 |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  | 1,06 |  |  |  |  |  |
| 94 | ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство шпилек металлических д=8 мм (стягивание перемычки и вертикального усиления дверного проема), 10 шт |  |  | 1 т |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12954,7 |  |  |  | 2790,99 |  |  | 60,25 |  | 3,38 |  | 12,95 |  |  | 2,79 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,01 |  | 0,32 |  | 0,25 |  |  |  |
| 96 | ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,7 |  |  |  | 56,55 |  |  | 9,43 |  | 0,1 |  | 6,72 |  |  | 1,41 |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,31 |  | 0,13 |  | 0,01 |  |  |  |
| 97 | ФЕР15-02-031-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Штукатурка откосов |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4206,63 |  |  |  | 1895,72 |  |  | 64,4 |  | 23,9 |  | 65,62 |  |  | 29,57 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 204,06 |  | 3,18 |  | 2,06 |  | 0,03 |  |
| 98 | ФЕР20-02-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Монтаж кондиционера |  |  | 1 воздухораспределитель |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,93 |  |  |  | 11,78 |  |  | 4,03 |  |  |  | 22,93 |  |  | 11,78 |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  | 1,33 |  |  |  |  |  |
| 100 | ФЕР10-01-039-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Установка блоков внутренних дверных проемах, дверное полотно - массив: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156815,82 |  |  |  | 957,29 |  |  | 1250,29 |  | 153,23 |  | 2963,82 |  |  | 18,09 |  |  | 23,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  | 104,28 |  | 1,97 |  | 11,35 |  | 0,21 |  |
| 101 | ФССЦ-101-0887 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ФЕРр56-12-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Смена дверных приборов: замки врезные |  |  | 100 шт. приборов |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8262,3 |  |  |  | 624,4 |  |  |  |  |  |  | 82,62 |  |  | 6,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,2 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
| 103 | ФЕРр56-11-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,43 |  |  |  | 33,43 |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕР10-01-060-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,04 |  |  |  | 63,89 |  |  | 3,49 |  |  |  | 26,83 |  |  | 3,32 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,82 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 105 | ФЕР10-05-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Облицовка стен и откосов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой : с дверным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5947,75 |  |  |  | 607,69 |  |  | 12,72 |  |  |  | 594,78 |  |  | 60,77 |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка потолка "Байкал" (с учетом обратной установки) ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117,24 |  |  |  | 770,5 |  |  | 346,74 |  | 7,06 |  | 324 |  |  | 223,45 |  |  | 100,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 81,968 |  | 23,77 |  | 0,608 |  | 0,18 |  |
| 113 | ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Обратная сборка потолка "Байкал" ((пМР=0 к расх.)) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,55 |  |  |  | 963,12 |  |  | 433,43 |  | 8,82 |  | 405 |  |  | 279,31 |  |  | 125,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  | 102,46 |  | 29,71 |  | 0,76 |  | 0,22 |  |
| 114 | ФЕРр62-39-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Промывка светильников от пыли и грязи, 7 шт |  |  | 100 м2 промытой поверхности |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,79 |  |  |  | 74,24 |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,35 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Стены, коридор (кабинет 13,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ФЕР15-01-049-03 прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Демонтаж деревянных наличников стен ((пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) |  |  | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2456,46 |  |  |  | 2343,27 |  |  | 113,19 |  | 2,78 |  | 92,85 |  |  | 88,58 |  |  | 4,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | 246,4 |  | 9,31 |  | 0,24 |  | 0,01 |  |
| 117 | ФЕР15-04-005-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная обоев стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,05 |  |  |  | 227,93 |  |  | 9,03 |  | 0,12 |  | 1010,14 |  |  | 177,79 |  |  | 7,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 25,41 |  | 19,82 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 118 | ФЕР15-01-049-03 прим Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Установка демонтированных деревянных наличников стен ((пМР=0 к расх.)) |  |  | 100 м2 облицовки стен |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070,57 |  |  |  | 2929,08 |  |  | 141,49 |  | 3,48 |  | 116,07 |  |  | 110,72 |  |  | 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | 308 |  | 11,64 |  | 0,3 |  | 0,01 |  |
| 119 | ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  | 29,41 |  |  |  |  |  |  | 7,94 |  |  | 7,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 120 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1429,65 |  |  |  | 61,14 |  |  | 11,24 |  |  |  | 386,01 |  |  | 16,51 |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ФЕР15-04-025-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (в соответствии с тех.частью прил.15.3: 20,8*2,4=49,92 м2) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530,35 |  |  |  | 841,06 |  |  | 8,16 |  | 0,12 |  | 763,95 |  |  | 419,86 |  |  | 4,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  | 92,73 |  | 46,29 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| Раздел 9. Светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ФЕРр67-8-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ревизия светильников: с люминесцентными лампами ((пМР=0 к расх.)) |  |  | 100 шт. |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573,45 |  |  |  | 1570,95 |  |  | 2,5 |  | 0,93 |  | 236,02 |  |  | 235,64 |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  | 163,3 |  | 24,5 |  | 0,08 |  | 0,01 |  |
| 123 | ФЕРр67-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Смена ламп: люминесцентных |  |  | 100 шт. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,47 |  |  |  | 118,57 |  |  |  |  |  |  | 440,68 |  |  | 71,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  | 8,34 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ФЕРр65-6-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Смена: сидений к унитазам |  |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,84 |  |  |  | 725,6 |  |  | 3,24 |  | 0,23 |  | 7,29 |  |  | 7,26 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 0,8 |  | 0,02 |  |  |  |
| 125 | тек.цена с доставкой |  | Комплект (сидение с крышкой к унитазу) |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25167,49 |  |  | 3863,37 |  |  | 657,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,97 |  |  |  | 425,47 |  |  |  | 3,67 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140783,16 |  |  | 47558,07 |  |  | 3411,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,65 |  |  |  | 425,47 |  |  |  | 3,67 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,19; ЗПМ=12,31; МАТ=4,35 (Поз. 1-2, 44-45, 119, 6-8, 46-47, 120, 26, 32-34, 52, 54-56, 58-60, 66-67, 97, 112-113, 116-118, 121, 27, 53, 61, 82, 28, 91-92, 62, 84, 88-89, 65, 68-71, 73, 76-77, 100-101, 104-105, 74-75, 86-87, 90, 102-103, 81, 98, 94, 96, 114-115, 124-125, 122-123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115615,67 |  |  | 43694,71 |  |  | 2754,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42312,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0,85 ФОТ (от 1732,27) (Поз. 27, 53, 61, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 251,24) (Поз. 28, 91-92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 983,32) (Поз. 1-2, 44-45, 119, 114-115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 272,05) (Поз. 74-75, 86-87, 90, 102-103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 3778,18) (Поз. 122-123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2720,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 17,36) (Поз. 96) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 89,37) (Поз. 124-125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 32713,94) (Поз. 26, 32-34, 52, 54-56, 58-60, 66-67, 97, 112-113, 116-118, 121, 94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29115,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 2486,99) (Поз. 62, 84, 88-89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2337,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 2984,19) (Поз. 65, 68-71, 73, 76-77, 100-101, 104-105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2984,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 2562,82) (Поз. 6-8, 46-47, 120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2690,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 202,99) (Поз. 81, 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19477,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2002,71) (Поз. 27, 53, 61, 82, 28, 91-92, 114-115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 32679,6) (Поз. 26, 32-34, 52, 54-56, 58-60, 66-67, 97, 112-113, 116-118, 121) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12091,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 89,37) (Поз. 124-125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 272,05) (Поз. 74-75, 86-87, 90, 102-103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2984,19) (Поз. 65, 68-71, 73, 76-77, 100-101, 104-105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1283,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 3778,18) (Поз. 122-123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1964,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 34,34) (Поз. 94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 964,12) (Поз. 1-2, 44-45, 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2504,35) (Поз. 62, 84, 88-89, 96) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1202,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2562,82) (Поз. 6-8, 46-47, 120) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1307,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 202,99) (Поз. 81, 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192502,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,63 |  |  |  | 3,66 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10070,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,84 |  |  |  | 0,01 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202573,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,47 |  |  |  | 3,67 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89813,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3411,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48074,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42312,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19477,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36463,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239037,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,47 |  |  |  | 3,67 |  |

Понижающий коэффициент________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента_______

Заказчик: ________________//                                          Подрядчик:________________//

Приложение № 3

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2012 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт (контракт) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (контрактная) стоимость в соответствии с контрактом подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Муниципальный контракт(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |